UZUPEŁNIENIE DO OPISU TECHNICZNEGO

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO DLA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA PRACOWNIĘ BIOCHEMII I MIKROBIOLOGII W BUDYNKU A AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W PILE

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, działka nr 319

Do projektu technicznego dla inwestycji: „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Pracownię Biochemii i Mikrobiologii wprowadza się następujące zmiany i wyjaśnienia:

1. Odstąpiono od realizacji wentylacji mechanicznej pomieszczenia. W zakresie projektu branży sanitarnej tracą ważność części projektu (opis techniczny i rysunki) dotyczące tej instalacji. W zakresie projektu branży elektrycznej anuluje się część dotyczącą wykonania zasilania elektrycznego. Powyższa instalacja nie podlega wycenie przez oferentów w przetargu na wykonanie zadania.

2. Odstępuje się od montażu digestorium. Element ten nie podlega wycenie przez oferentów.

3. Wymiar rolet okiennych montowanych w pomieszczeniu – 1.50 × 1.80m, ilość 3szt.

4. W dokumentacji projektowej rolety występują dwukrotnie, w zestawieniu na roboty budowlane i w zestawieniu wyposażenia. Element ten należy wycenić jednokrotnie, w ramach kosztorysu na roboty budowlane.

opracował:

mgr inż. Tomasz Zasada