Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 12/GSDT/2021

Opis przedmiotu zamówienia na:

**"Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych w domkach kempingowych od nr 1 do 18 na kempingu Relax w Świnoujściu*”***

Remont obejmuje następujące prace:

1. Demontaż drzwi wejściowych zewnętrznych.
2. Zakup i dostawa kompletnych drzwi zewnętrznych (skrzydła, ościeżnice, klamki, zamki, próg).
3. Montaż drzwi zewnętrznych wraz o obróbką:
* W domkach od nr 7 - 18 odtworzy obecną strukturę ścian i posadzki. Prace na gotowo.
* W domkach od nr 1 - 6 dokonać obróbki bez wykończenia ścian i posadzki (elementy te będą naprawiane – wykonane w ramach oddzielnego zadania).
1. Utylizacja drzwi
2. Wywóz odpadów po wszystkich pracach budowlanych.

*Materiały do montażu i obróbki po stronie Wykonawcy.*

Wymagania dla drzwi

1. Wymiary
* Wysokość 2,05 -2,07 m
* szerokość w świetle 0,80 m
1. Drzwi pełne bez przeszkleń o konstrukcji stalowej wypełnionej izolacją cieplną – drzwi winny spełniać wymagania w zakresie przenikalności – 1,3 W/m2K max cieplnej
2. Kolor - RAL 7040 (lub w zbliżonej tonacji do ewentualnego ustalenia)

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:

a) posiadania wiedzy i doświadczenia, b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

 zamówienia.

Obowiązkowe jest dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty celem wykonania przedmiarów, Oferent winien zapoznać się z obiektem oraz dokonać indywidualną ocenę prac.