**Załącznik nr 1a do SWZ**

**Informacja o parametrach oferowanego przedmiotu zamówienia dla części I**

**Część I zakup i dostawa:**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą następującego sprzętu

o parametrach nie gorszych niż wskazane poniżej:

**1.1. Zasilacz UPS – 7 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** |
| 1. | Zasilacz UPS |
| producent/model produktu | ……………………………………………………………………………………………………(wpisać) |
| gwarancja producenta | ……………………………………………………………………………………………………(wpisać) |
| moc | min. 240 W, min. 400 VA | ……………………………………….TAK/NIE(wpisać) |
| zabezpieczenia | przeciwprzepięciowe | ……………………………………….TAK/NIE(wpisać) |
| gniazda | RJ-45, typu Francuskie/Belgijskie lub Schuko – min. 8 szt. | ……………………………………….TAK/NIE(wpisać) |
| typ obudowy | tower | ……………………………………….TAK/NIE(wpisać) |
| napięcie znamionowe | 230 V | ……………………………………….TAK/NIE(wpisać) |
| czas przełączania | max. 10 ms | ……………………………………….TAK/NIE(wpisać) |
| czas podtrzymania dla obciążenia 50% | min. 15 minut | ……………………………………….TAK/NIE(wpisać) |
| pojemność baterii | min. 6 Ah | ……………………………………….TAK/NIE(wpisać) |
| czas podtrzymania dla obciążenia 50% | min. 15 minut | ……………………………………….TAK/NIE(wpisać) |

**1.2. Monitor – 7 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** |
| 1. | Monitor |
| producent/model produktu | ……………………………………………………………………………………………………(wpisać) |
| gwarancja producenta | ……………………………………………………………………………………………………(wpisać) |
| przekątna | ……………………………………………………………………………………………………(wpisać) |
| rozdzielczość | 1920 x 1080 | ……………………………………….TAK/NIE(wpisać) |
| powłoka matrycy | matowa | ……………………………………….TAK/NIE(wpisać) |
| jasność | min. 250 cd/m² | ……………………………………….TAK/NIE(wpisać) |
| kontrast statyczny | min. 1000:1 | ……………………………………….TAK/NIE(wpisać) |
| format obrazu | 16:9 | ……………………………………….TAK/NIE(wpisać) |
| technologia ochrony oczu | redukcja migotania (Flicker free), Filtr światła niebieskiego | ……………………………………….TAK/NIE(wpisać) |
| złącza | min. HDMI - 1 szt. i DisplayPort - 1 szt. | ……………………………………….TAK/NIE(wpisać) |
| regulacja | wysokości, kąta pochylenia | ……………………………………….TAK/NIE(wpisać) |
| głośniki | wbudowane | ……………………………………….TAK/NIE(wpisać) |
| dołączone akcesoria | przewód zasilający, przewód HDMI lub displayPort | ……………………………………….TAK/NIE(wpisać) |
| kolor | ……………………………………………………………………………………………………(wpisać) |

**1.3. Komputer stacjonarny – 7 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** |
| 1. | Komputer stacjonarny |
| model produktu | ……………………………………………………………………………………………………(wpisać) |
| producent | ……………………………………………………………………………………………………(wpisać) |
| gwarancja producenta/typ | ……………………………………………………………………………………………………(wpisać) |
| procesorproducent/model | ……………………………………………………………………………………………………(wpisać) |
| pamięć RAM | Min. 8 GB | ……………………………………….TAK/NIE(wpisać) |
| dysk | Pojemność min. 256 GB | ……………………………………….TAK/NIE(wpisać) |
| zainstalowany system operacyjny | ……………………………………………………………………………………………………(podać pełną nazwę produktu, producenta |
| obudowa | SFF (Small Form Factor), stonowany kolor obudowy | ……………………………………….TAK/NIE(wpisać) |
| grafika/audio | zintegrowane | ……………………………………….TAK/NIE(wpisać) |
| porty | min.: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 4 x USB 2.0 Type-A, 4 x USB 3.0 Type-A, 1 x Audio, 1 x RJ-45 1 Gb/s | ……………………………………….TAK/NIE(wpisać) |
| dołączone akcesoria | klawiatura USB, myszka USB, przewód zasilający | ……………………………………….TAK/NIE(wpisać) |
| dołączone oprogramowanie | Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) | ……………………………………….TAK/NIE(wpisać) |
| zabezpieczenia | Wbudowany moduł TPM  | ……………………………………….TAK/NIE(wpisać) |

**1.4. Licencje na oprogramowanie – 7 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** |
| 1. | Oprogramowanie – pakiet biurowy |
| Office 2021 Home & Business PL - wersja fizyczna, kod producenta: T5D-03539lub oprogramowanie równoważne | ……………………………………………………………………………………………………(podać pełną nazwę produktu i producenta) |
| typ licencji | dożywotnia | ……………………………………….TAK/NIE(wpisać) |
| identyfikacja licencji | licencja umożliwia identyfikację oraz rejestrację na stronie producenta | ……………………………………….TAK/NIE(wpisać) |