## śr.dezynf_specyf
PAKIET Nr 8
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Lp. | NAZWA | Jm. | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość brutto | NAZWA produktu/producent
1 | Ubranie medyczne - komplet składający się ze spodni i koszulki z krótkim rękawem w kolorze niebieskim lub zielonym.Wykonany z włókniny SMS o gramaturze min.35g/m2 , niejałowy . Rozmiar L. | szt. | 800
2 | Komplet pościeli niejałowy - komplet pościeli medycznej niejałowej , składający się z : - poszwy w rozmiarze 210 cm x 150 cm - poszewki w rozmiarze 80 cm x 70 cm - prześcieradła w rozmiarze 210 cm x 160 cm | szt. | 1000
3 | Prześcieradła nieprzemakalne - wykonane z włókniny o gramaturze min.25g/m2 w kolorze niebieskim lub zielonym . Wymiar 210 cm x 80 cm | szt. | 1500
4 | Serweta operacyjna jałowa - wykonana z włókniny w kolorze niebieskim lub zielonym. Rozmiar 90 cm x 80 cm | szt. | 1000
5 | Rękawice diagnostyczne i ochronne,nitrylowe, bezpudrowe, długość 240 mm o grubości : na palcu 0,09+/-0,02 mm, na dłoni 0,07+/-0,02 mm , teksturowane na końcach palców, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III , AQL 1,0 - fabryczny nadruk na opakowaniu, zgodne z EN ISO 374-1 ( typ B) i EN ISO 374-5 -potwierdzone piktogramem na opakowaniu , odporne przez min. 60 min. na aktywne składniki środków dezynfekcyjnych : izopropanol 70 %, chlorowodorek benzalkoniowy min. 10%, kwas nadoctowy min. 0,4% - potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej wg EN 16523 i nadrukiem na opakowaniu, odporne przez min. 60 minut na min. 10 cytostatyków -wyniki badań wg ASTM D6978 z jednostki niezależnej , pozbawione tiuramów i MTB- potwierdzone wynikama badań HPLC z jednostki niezależnej , proces produkcyjny zgodny z ISO 9001, ISO 13485 , ISO 14001 , OHSAS 18001. Pakowane mechanicznie (ograniczenie kontaminacji ) w sposób uprządkowany - potwierdzone na opakowaniu. Opakowanie -100 szt, rozmiar XS -XL | op. | 1500
6 | Fartuch flizelinowy- stosowany w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia bakterii i inych mikroorganizmów oraz zanieczyszczeń. Wykonany z flizeliny, czyli tzw. włókniny polipropylenowej /PP/, antystatycznej. Nie zawiera wiskozy ani celulozy. Rękawy wykończone elastyczną nieuciskającą gumką. Fartuch zawiązywany na troki w części górnej i środkowej / w pasie oraz przy szyi/. Zgodność z normami : EN 14126 : 2003 + AC :2004. Fartuch o uniwersalnym rozmiarze , do stosowania na odzież, w kolorze niebieskim lub zielonym | szt. | 700
Razem
Oświadczam, iż zamierzam / nie zamierzam* powierzyć podwykonawcom wykonanie nw. części zamówienia....................................................
Oświadczam, że firma, którą reprezentuję jest mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem*.