**Pytanie 1.**

Zgodnie z punktem VII.1.1) SWZ (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej dwie roboty budowlane, podobne do objętej przedmiotem zamówienia, polegającego na budowie pomostu rekreacyjnego. Spółka przygotowuje się do złożenia oferty w w/w postępowaniu, podpisała już wstępne umowy współpracy z podwykonawcami natomiast zmiana terminu składania ofert spowodowała, że spółka nie spełnia wymagań w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. Doprecyzowując, spółka posiada referencje potwierdzające zakończenie realizacji prac 29.04.2019 roku. Gdyby nie nastąpiło wydłużenie terminu składania ofert spółka mogłaby wykorzystać ww. referencje jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym, wnioskujemy o zaakceptowanie naszych referencji w zakresie dopuszczalnych terminów realizacji, wprowadzając jako termin oceny referencji, pierwotny termin składania ofert bądź wydłużenie warunku o 1 rok, a tym samym o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej dwie roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert wykonali co najmniej dwie roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia.

**Pytanie 2**

1) Z uwagi na informacje użytkowników pomostów z których wynika, że na dnie jeziora istnieją przeszkody podwodne w postaci dużych kamieni. Taki stan rzeczy ma bardzo duży wpływ na znaczące utrudnienie realizacji robót kafarowych. Wnosimy o:

- jednoznaczne stwierdzenie czy na obszarze obiektu będącego przedmiotem niniejszego postępowania istnieją ww. przeszkody,

- rozszerzenie przedmiaru robót oferowanych o roboty nurkowe związane z usunięciem przedmiotowych przeszkód.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia posiadane wyniki przeglądu podwodnego akwenu objętego zamierzeniem inwestycyjnym. Jednocześnie dodaje w przedmiarze robót stanowiącym cześć opisu przedmiotu zamówienia pozycję kosztorysową: Nazwa pozycji: Roboty nurkowe w zakresie usunięcia przeszkód podwodnych w realizacji robót palowych, Podstawa wyceny: kalkulacja własna, Obmiar 5 obiektów.

2) Mając na uwadze przytwierdzenie bojek sygnałowych do wystających z wody luźnych pali, prosimy o informację czy w obrębie planowanej zabudowy występują jeszcze inne pale niż te które podtrzymują pomost przeznaczony do rozbiórki, które należy usunąć oraz podanie ich liczby i włączenie ich usunięcia do zakresu robót rozbiórkowych przez rozszerzenie przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje informacją w tym zakresie. Prace winny być zrealizowane na podstawie wprowadzonej pozycji do przedmiaru robót : Roboty nurkowe w zakresie usunięcia przeszkód podwodnych w realizacji robót palowych.

**Pytanie 3.**

 Na czym polega pozycja opisana jako "budowa plaży". Czy jest to np. korytowanie podłoża z usunięciem urobku i nasypaniem dowiezionego piasku, czy tylko nasypanie piasku ws miejsca porośnięte trawą? W obu przypadkach prosimy o podanie powierzchni na wykonanie parametrów pełnego zakresu robót (ewewnt. głebokość wykopu, głębokość nasypania piasku, ewent. usunięcie urobku - gdzie wywieść, czy Zamawiający wskaże na to miejsce?

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił przedmiot zamówienia w SWZ, pkt. IV, ust.2. Przedmiotowa pozycja nie stanowi zakresu zlecanych robót budowlanych.

**Pytanie 4.**

Odmulenie dna - prosimy o podanie szczegółów, tj. powierzchni robót, jakiego typu urobku można

oczekiwać, czy Zamawiający wskaże miejsce na wywózkę urobku" Jest to rzecz szczególnie ważna, może generować bardzo duże koszty, a na ten temat brak jakichkolwiek informacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił przedmiot zamówienia w SWZ, pkt. IV, ust.2. Przedmiotowa pozycja nie stanowi zakresu zlecanych robót budowlanych.

**Pytanie 5.**

Prosimy o podanie projektu przebieralni wraz z wszelkimi szczegółami (z czego wykonane, wymiary,

posadowienie w gruncie)

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił przedmiot zamówienia w SWZ, pkt. IV, ust.2. Przedmiotowa pozycja nie stanowi zakresu zlecanych robót budowlanych.

**Pytanie 6.**

Prosimy j/w odnośnie wiat

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił przedmiot zamówienia w SWZ, pkt. IV, ust.2. Przedmiotowa pozycja nie stanowi zakresu zlecanych robót budowlanych.

**Pytanie 7.**

W jaki sposób i skąd będzie zasilanie w wodę natrysków?

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił przedmiot zamówienia w SWZ, pkt. IV, ust.2. Przedmiotowa pozycja nie stanowi zakresu zlecanych robót budowlanych.

**Pytanie 8.**

Czy należy wykonać instalacje sanitarne? Jeśli tak, prosimy o projekt

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił przedmiot zamówienia w SWZ, pkt. IV, ust.2. Przedmiotowa pozycja nie stanowi zakresu zlecanych robót budowlanych.

**Pytanie 9.**

Jakie będzie pokrycie ścieżki drewnianej? Drewno czy kompozyt/ Jakiego typu, tzn. parametry,

gatunek, ewent. Impregnacja

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza. Realizacja robót wymaga:

- rozbiórki 60m2 ścieżki;

- odtworzenie 60m2 ścieżki.

Zamawiający wskazuje iż przedmiotowa ścieżka ma być wykonana z drewna grubość desek pokładu 32mm, impregnacja zgodna z technologią realizacji pokłądu pomostu.

**Pytanie 10.**

Prosimy o szczegółowy opis oraz projekt (w tym parametry) ciągu pieszo - jezdnego

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił przedmiot zamówienia w SWZ, pkt. IV, ust.2. Przedmiotowa pozycja nie stanowi zakresu zlecanych robót budowlanych.

**Pytanie 11.**

Jak rozumieć pojęcie: " Strefa biologiczno czynna- na jakim obszarze, czym pokryta? Czy należy ją

wykonać?

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił przedmiot zamówienia w SWZ, pkt. IV, ust.2. Przedmiotowa pozycja nie stanowi zakresu zlecanych robót budowlanych.

**Pytanie 12.**

Aktualnie brak jest przedmiaru całości robót. Czy inwestor może taki dostarczyć?

**Odpowiedź:**

Zamawiający uprzejmie informuje iż skuteczne zaznajomienie się z zakresem zlecanych robót wymaga uważnego zapoznania się z całością udostępnionej dokumentacji przetargowej. Wybiórcza analiza poszczególnych dokumentów może prowadzić do mylnych wniosków i założeń. Przedstawiona dokumentacja projektowa została już w części zrealizowana jak również zawiera elementy zabudowy z których Zamawiający zrezygnował.

**Pytanie 13.**

Jeśli ktokolwiek spełni wymagania przetargowe to będzie to będzie to do podważenia.
Norma wytrzymałościowa C-24 drewna dotyczy tylko tarcicy - nigdy pali czyli drewna okrągłego - po przetargu będę domagał się certyfikatu. Jeśli taki będzie to będzie fałszywy. Z tego powodu nie składamy oferty jednak będziemy monitorować prawidłowość postępowania i późniejszego wykonania.

**Odpowiedź:**

Przyjmując zawartą w niniejszym pytaniu nieprawdziwą tezę należało by stwierdzić iż nie jest możliwe obliczenie nośności elementów okrągłych z drewna (słupów, pali itp.) co jest sprzeczne z praktyką wymiarowania konstrukcji z drewna gdzie przekroje kołowe występują bardzo często. W dokumentacji projektowej wskazano charakterystyczny parametr wytrzymałościowy drewna tarcicy o oznaczeniu klasy C-24, tablica nr 2 przedmiotowej normy, którym ma się charakteryzować drewno z których będą wykonane pale fundamentowe. Konkludując, drewno z którego mają być wykonane pale fundamentowe musi posiadać wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien nie mniejszą niż: 21 N/mm2 (jak drewno klasy C-24). Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Gminę Osiek są prowadzone z zachowaniem zasady transparentności, zgodnie z głównymi zasadami Pzp.