Załącznik nr 3 do SWZ po modyfikacji z 16.03.2022r.
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.62.2.2021
# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rurek tracheostomijnych oraz przyrządów do drenażu jamy bębenkowej, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 2 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ……… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy do przekazania Zamawiającemu zestawienia zaoferowanych produktów w pełnym zakresie rozmiarów wraz z numerami katalogowymi

8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 2	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6 = 4 x 5	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9 = 8/4	PRODUCENT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rurki tracheostomijne z polietylenu lub z termoplastycznego PCV, w zestawie składającym się z: / - rurki zewnętrznej, łukowato wygiętej i stożkowo zbieżnej, zamocowanej w sposób trwały na kołnierzu, / - rurki wewnętrznej z kółkiem ułatwiającym jej swobodne wyciąganie, / - kapturka zwykłego z płytką wewnątrz przytrzymywaną pierścieniem, / - kapturka osłonowego. / Koniec rurki zewnętrznej lekko wyoblony celem uniknięcia podrażnienia ścian tchawicy. Pakowane w torebki folia-papier, sterylizowane tlenkiem etylenu, z otworem lub bez otworu w rurce zewnętrznej. / Zestaw : / - rurki standardowe i przedłużone, w rozmiarach 5-12 / - rurki długie w rozmiarach 5-12	szt / szt	220 / 20
2.	Przyrządy do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego o średnicy prześwitu 1,15 mm (typ II), wykonane z politetrafluoroetylenu (PTFE) o białej barwie, z nitką wykonaną z przędzy poliamidowej ułatwiającej wyjmowanie wyrobu	szt.	50
		RAZEM:				X