**ZP.271.24.2022** Aleksandrów Łódzki, dn. 18.11.2022r.

**Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: **„Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Bełdowie na terenie gminy Aleksandrów Łódzki”**.

**Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 PZP, Zamawiający udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ:**

**Wniosek:**

Prosimy Zamawiającego o informację czy montaż rolet ma być do ściany czy do okna oraz czy wymagane są prowadnice?

**Odpowiedź:**

Montaż rolet ma być do okna, wymagane są prowadnice.

**Z up. Burmistrza**

**-/-**

**Leszek Filipiak**

**Zastępca Burmistrza**