## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:
Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Bierutów
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2016 Oświetlenie dróg korzystając z poniższych parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy i strumień świetlny oprawy należy wpisać do kolumn oznaczonych na kolor żółty.
tabela sprawdzająca
Sytuacja nr | Typ oprawy | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc oprawy z obliczeń [W] | strumieniu świetlny oprawy [lm] | Suma mocy [kW] | Lm/W | strumieniu świetlnym nie mniejszym niż [lm] | strumień sprawdzenie warunku | moc oprawy nie większy niż [W] | moc oprawy sprawdzenie warunku
1 | drogowy | 49 | 90 | 13028 | 4.41 | 144.7556 | 13028 | TAK | 90 | TAK
2 | drogowy | 55 | 90 | 13028 | 4.95 | 144.7556 | 13028 | TAK | 90 | TAK
3 | drogowy | 35 | 53.5 | 7020 | 1.8725 | 131.215 | 7020 | TAK | 53.5 | TAK
4 | drogowy | 10 | 90 | 13028 | 0.9 | 144.7556 | 13028 | TAK | 90 | TAK
5 | drogowy | 55 | 35.4 | 4739 | 1.947 | 133.8701 | 4739 | TAK | 35.4 | TAK
6 | drogowy | 179 | 35.4 | 4739 | 6.3366 | 133.8701 | 4739 | TAK | 35.4 | TAK
7 | drogowy | 33 | 39.3 | 5182 | 1.2969 | 131.8575 | 5182 | TAK | 39.3 | TAK
8 | drogowy | 143 | 35.4 | 4739 | 5.0622 | 133.8701 | 4739 | TAK | 35.4 | TAK
9 | drogowy | 50 | 53.5 | 7020 | 2.675 | 131.215 | 7020 | TAK | 53.5 | TAK
10 | drogowy | 9 | 47 | 6452 | 0.423 | 137.2766 | 6452 | TAK | 47 | TAK
SUMA |  | 618 |  |  | 29.8732
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) proponowana minimalna moc opraw oświetleniowych to 35.4W dla opraw drogowych
3) suma mocy oferowanych opraw jest nie większa niż 29,87 kW