**Załącznik nr 2 do SWZ**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Dane Wykonawcy:**

Nazwa: ..............................................................................................................................

Siedziba i adres: ................................................................................................................

Numer telefonu: ……………………………………….

Numer REGON: ………………………………………… Numer NIP: ………………………………………………

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………………………..

Odpowiadając na ogłoszenie pn.

**Dostawa części zamiennych do zaworów regulacyjnych i zasuw dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura**

***Nr referencyjny* MKUO ProNatura ZP/TP/58/24**

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie, zakresie i na warunkach określonych w SWZ   
wraz z załącznikami, w tym projektowanych postanowieniach umowy:

**za łączną cenę brutto: …………………………………… zł (słownie złotych brutto: ……………..…………………… ……………………………….………………………………………..)**

cenę netto: ……………………………. zł (słownie złotych netto: …………………………………………………… …………………………………….…………………………………………………………)

zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2a do SWZ

***Wypełnić tylko w przypadku podmiotu zagranicznego lub jeżeli wybór oferty będzie prowadził   
do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAZEM NETTO ………………………………… …..\***  \*podać walutę oferty  Wykonawca posiada odpowiedni numer identyfikacyjny VAT UE: ……………………….  *W przypadku, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego  u Zamawiającego (w szczególności w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu), Zamawiający w celu oceny oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca podaje cenę  bez podatku od towarów i usługi.*  **Oświadczam, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (mechanizm odwróconego obciążenia VAT) w odniesieniu do towarów lub usług**  Według poniższego zestawienia:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Lp.** | **Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi** | **Ilość** | **Cena jedn. bez podatku VAT** | **WARTOŚĆ NETTO** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | **RAZEM** | | |  |     *Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.*  *Stawka podatku VAT, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie …. %*  **Oświadczam, iż mam świadomość, że w przypadku przemieszczenia towarów spoza UE, obowiązanym do uiszczenia wszelkich należności publicznoprawnych z tym związanych, w tym cła z tytułu importu towarów będzie Wykonawca.**  **Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:**   * ***Czy Wykonawca posiada na terytorium Polski siedzibę działalności gospodarczej albo stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej z której jako wykonawca będzie dostarczał towary lub będzie świadczył usługi wskazane w zamówieniu? TAK ……… NIE …..*** * ***Jeśli NIE – Czy Wykonawca posiada zakład w Polsce? TAK ……… NIE …..*** * ***Jeśli TAK – Prosimy o dostarczenie oświadczenia, że wypłacane należności nie są związane  z działalnością zakładu na terytorium Polski.*** |

**Nadto:**

1. Oświadczam(y), że zapoznałem/zapoznaliśmy się oraz uzyskałem/uzyskaliśmy na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje o warunkach, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia i uwzględniłem/uwzględniliśmy je w kalkulacji ceny oferty.
2. Oświadczam(y), że zapoznałem/zapoznaliśmy się z SWZ wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami   
   i modyfikacjami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznaję/uznajemy się za związanych określonymi w niej zapisami.
3. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z załączonymi Projektowanymi Postanowieniami Umowy   
   i zobowiązuję(my) się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Wyrażamy zgodę na dokonanie zapłaty należności przelewem w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT za prawidłowo wykonaną dostawę.
5. Uważamy się za związanych ofertą przez okres wskazany w SWZ.
6. \* W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej PZP) powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów   
   na zasadach określonych w art. 118 PZP:
   1. Nazwa i adres podmiotu……………………………………………………………. dotyczy spełniania warunku udziału, o którym mowa w części III ust. 1 pkt 1.2 ppkt 4 SWZ w zakresie …………………………..
7. Zamówienie wykonam(y) \*samodzielnie/\*część zamówienia (określić zakres): ................................. zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom ………………………………… (proszę wskazać podwykonawców, jeżeli są już Wykonawcy znani).
8. Jesteśmy \*mikro/\*małym/\*średnim/\*innym przedsiębiorcą\*\*,
9. Pochodzimy z innego państwa członkowskiego: \*tak/ \*nie.
10. Pochodzimy z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: \*tak/ \*nie.
11. Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów   
    o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane,   
    w szczególności innym uczestnikom postępowania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) | |
| Od | do |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Załączniki do oferty stanowią:

1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP – wg załącznika nr 3 do SWZ - …… szt.,
2. Oświadczenie RODO - wg załącznika nr 5 do SWZ,
3. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji   
   o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
4. \*pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy – jeżeli dotyczy
5. \*uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy,
6. \*zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,   
   że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów   
   - jeżeli dotyczy.
7. \*Oświadczenie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca – załącznik nr 3a – jeżeli dotyczy.

.................................................. …………..............................................

miejscowość i data podpis osób/osoby uprawnionej

\* niepotrzebne skreślić

\*\* w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. jedn. Dz.U. z 2024r . Poz. 236)

# Załącznik nr 2a

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **SN** | **DN** | **Nazwa części** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto w zł** | **Stawka VAT**  **(%)** | **Cena jednostkowa brutto w zł** | **Wartość netto w zł**  **(kol.5xkol.6)** | **Wartość brutto w zł**  **(kol.5xkol.8)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | C00000265 | 1-6943 DN 3" ANSI 900 RF | PLUG+STEM+PIN TYPE QF1 /F6NM NITR./316/300 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | C00000265 | 1-6943 DN 3" ANSI 900 RF | SEAT / AISI 410 HARDENED 35-38 HRC | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | C00000265 | 1-6943 DN 3" ANSI 900 RF | CAGE ST-E CV 38 / ASTM A182 F6NM NITRIDED | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | C00000265 | 1-6943 DN 3" ANSI 900 RF | GASKET / AISI 321 + GRAPHITE | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | C00000265 | 1-6943 DN 3" ANSI 900 RF | GASKET / AISI 321 + GRAPHITE | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | C00000265 | 1-6943 DN 3" ANSI 900 RF | GASKET / AISI 321 + GRAPHITE | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | C00000265 | 1-6943 DN 3" ANSI 900 RF | PACKING BOX SET / SUB ASSEMBLY | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | C00000265 | 1-6943 DN 3" ANSI 900 RF | DIAPHRAGM D-39 HOLE ø23 NEOPRENE | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | C00000265 | 1-6943 DN 3" ANSI 900 RF | OR-3100 in NB70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | C00000265 | 1-6943 DN 3" ANSI 900 RF | CORTECO RING 25x35x7 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | C00000265 | 1-6943 DN 3" ANSI 900 RF | OR-3156 in NB70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | C00000265 | 1-6943 DN 3" ANSI 900 RF | ORM-0180-25 in NB70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | C00000265 | 1-6943 DN 3" ANSI 900 RF | SPLIT PIN / A2-70 EN ISO 3506 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | C00000266 | 1-6943 DN 3" ANSI 900 RF | PLUG+STEM+PIN TYPE QF1 /F6NM NITR./316/300 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | C00000266 | 1-6943 DN 3" ANSI 900 RF | SEAT / AISI 410 HARDENED 35 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | C00000266 | 1-6943 DN 3" ANSI 900 RF | CAGE ST-E CV 38 / ASTM A182 F6NM NITRIDED | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | C00000266 | 1-6943 DN 3" ANSI 900 RF | GASKET / AISI 321 + GRAPHITE | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | C00000266 | 1-6943 DN 3" ANSI 900 RF | GASKET / AISI 321 + GRAPHITE | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | C00000266 | 1-6943 DN 3" ANSI 900 RF | GASKET / AISI 321 + GRAPHITE | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | C00000266 | 1-6943 DN 3" ANSI 900 RF | PACKING BOX SET / SUB ASSEMBLY | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | C00000266 | 1-6943 DN 3" ANSI 900 RF | DIAPHRAGM D-39 HOLE ø23 NEOPRENE | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | C00000266 | 1-6943 DN 3" ANSI 900 RF | OR-3100 in NB70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | C00000266 | 1-6943 DN 3" ANSI 900 RF | CORTECO RING 25x35x7 | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | C00000266 | 1-6943 DN 3" ANSI 900 RF | OR-3156 in NB70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | C00000266 | 1-6943 DN 3" ANSI 900 RF | ORM-0180-25 in NB70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | C00000266 | 1-6943 DN 3" ANSI 900 RF | SPLIT PIN / A2-70 EN ISO 3506 | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | C00000273 | 1-6943 DN 1" ANSI 900 RF | PLUG+STEM+PIN TYPE GD1 / F6NM NITR./316/300 | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | C00000273 | 1-6943 DN 1" ANSI 900 RF | SEAT / AISI 410 HARDENED 35-38 HRC | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | C00000273 | 1-6943 DN 1" ANSI 900 RF | CAGE / ASTM A182 F6NM NITRIDED | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | C00000273 | 1-6943 DN 1" ANSI 900 RF | GASKET / AISI 321 + GRAPHITE | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | C00000273 | 1-6943 DN 1" ANSI 900 RF | GASKET / AISI 321 + GRAPHITE | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | C00000273 | 1-6943 DN 1" ANSI 900 RF | SET PACKING TFK- St.10 D310 | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | C00000273 | 1-6943 DN 1" ANSI 900 RF | DIAPHRAGM / NEOPRENE | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | C00000273 | 1-6943 DN 1" ANSI 900 RF | OR-3087 in NB70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | C00000273 | 1-6943 DN 1" ANSI 900 RF | CORTECO RING 22x32x7 | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | C00000273 | 1-6943 DN 1" ANSI 900 RF | OR-3125 in NB70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | C00000273 | 1-6943 DN 1" ANSI 900 RF | ORM-0160-25 in NB70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | C00000273 | 1-6943 DN 1" ANSI 900 RF | SPLIT PIN / A2-70 EN ISO 3506 | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | C00000274 | 1-6943 DN 1" ANSI 900 RF | PLUG+STEM+PIN TYPE GD1 / F6NM NITR./316/300 | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | C00000274 | 1-6943 DN 1" ANSI 900 RF | SEAT / AISI 410 HARDENED 35-38 HRC | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | C00000274 | 1-6943 DN 1" ANSI 900 RF | CAGE / ASTM A182 F6NM NITRIDED | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | C00000274 | 1-6943 DN 1" ANSI 900 RF | GASKET / AISI 321 + GRAPHITE | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | C00000274 | 1-6943 DN 1" ANSI 900 RF | GASKET / AISI 321 + GRAPHITE | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | C00000274 | 1-6943 DN 1" ANSI 900 RF | SET PACKING TFK- St.10 D310 | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | C00000274 | 1-6943 DN 1" ANSI 900 RF | DIAPHRAGM / NEOPRENE | 1 |  |  |  |  |  |
| 46 | C00000274 | 1-6943 DN 1" ANSI 900 RF | OR-3087 in NB70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 | C00000274 | 1-6943 DN 1" ANSI 900 RF | CORTECO RING 22x32x7 | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | C00000274 | 1-6943 DN 1" ANSI 900 RF | OR-3125 in NB70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 | C00000274 | 1-6943 DN 1" ANSI 900 RF | ORM-0160-25 in NB70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 50 | C00000274 | 1-6943 DN 1" ANSI 900 RF | SPLIT PIN / A2-70 EN ISO 3506 | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | C00000275 | 1-6941 DN 1" ANSI 900 RF | PLUG+STEM+PIN TYPE LD0 / F6NM NITR./316/300 | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | C00000275 | 1-6941 DN 1" ANSI 900 RF | SEAT / ASTM A182 F6NM FULL STELL. | 1 |  |  |  |  |  |
| 53 | C00000275 | 1-6941 DN 1" ANSI 900 RF | GASKET / AISI 321 + GRAPHITE | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 | C00000275 | 1-6941 DN 1" ANSI 900 RF | GASKET / AISI 321 + GRAPHITE | 1 |  |  |  |  |  |
| 55 | C00000275 | 1-6941 DN 1" ANSI 900 RF | SET PACKING TFK- St.10 D310 | 1 |  |  |  |  |  |
| 56 | C00000275 | 1-6941 DN 1" ANSI 900 RF | DIAPHRAGM / NEOPRENE | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 | C00000275 | 1-6941 DN 1" ANSI 900 RF | OR-3087 in NB70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 58 | C00000275 | 1-6941 DN 1" ANSI 900 RF | CORTECO RING 22x32x7 | 1 |  |  |  |  |  |
| 59 | C00000275 | 1-6941 DN 1" ANSI 900 RF | OR-3125 in NB70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 60 | C00000275 | 1-6941 DN 1" ANSI 900 RF | ORM-0160-25 in NB70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 61 | C00000275 | 1-6941 DN 1" ANSI 900 RF | SPLIT PIN / A2-70 EN ISO 3506 | 1 |  |  |  |  |  |
| 62 | C00000276 | 1-6941 DN 1" ANSI 900 RF | PLUG+STEM+PIN TYPE LD0 / F6NM NITR./316/300 | 1 |  |  |  |  |  |
| 63 | C00000276 | 1-6941 DN 1" ANSI 900 RF | SEAT / ASTM A182 F6NM FULL STELL. | 1 |  |  |  |  |  |
| 64 | C00000276 | 1-6941 DN 1" ANSI 900 RF | GASKET / AISI 321 + GRAPHITE | 1 |  |  |  |  |  |
| 65 | C00000276 | 1-6941 DN 1" ANSI 900 RF | GASKET / AISI 321 + GRAPHITE | 1 |  |  |  |  |  |
| 66 | C00000276 | 1-6941 DN 1" ANSI 900 RF | SET PACKING TFK- St.10 D310 | 1 |  |  |  |  |  |
| 67 | C00000276 | 1-6941 DN 1" ANSI 900 RF | DIAPHRAGM / NEOPRENE | 1 |  |  |  |  |  |
| 68 | C00000276 | 1-6941 DN 1" ANSI 900 RF | OR-3087 in NB70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 69 | C00000276 | 1-6941 DN 1" ANSI 900 RF | CORTECO RING 22x32x7 | 1 |  |  |  |  |  |
| 70 | C00000276 | 1-6941 DN 1" ANSI 900 RF | OR-3125 in NB70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 71 | C00000276 | 1-6941 DN 1" ANSI 900 RF | ORM-0160-25 in NB70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 72 | C00000276 | 1-6941 DN 1" ANSI 900 RF | SPLIT PIN / A2-70 EN ISO 3506 | 1 |  |  |  |  |  |
| 73 | C00000277 | 1-6943 DN 3" ANSI 150 RF | PLUG+STEM+PIN TYPE DD0 / F6NM NITR./316/300 | 1 |  |  |  |  |  |
| 74 | C00000277 | 1-6943 DN 3" ANSI 150 RF | SEAT / AISI 410 HARDENED 35-38 HRC | 1 |  |  |  |  |  |
| 75 | C00000277 | 1-6943 DN 3" ANSI 150 RF | CAGE / ASTM A182 F6NM NITRIDED | 1 |  |  |  |  |  |
| 76 | C00000277 | 1-6943 DN 3" ANSI 150 RF | GASKET / AISI 321 + GRAPHITE | 1 |  |  |  |  |  |
| 77 | C00000277 | 1-6943 DN 3" ANSI 150 RF | GASKET / AISI 321 + GRAPHITE | 1 |  |  |  |  |  |
| 78 | C00000277 | 1-6943 DN 3" ANSI 150 RF | PACKING BOX SET / SUB ASSEMBLY | 1 |  |  |  |  |  |
| 79 | C00000277 | 1-6943 DN 3" ANSI 150 RF | DIAPHRAGM D-39 HOLE ø23 NEOPRENE | 1 |  |  |  |  |  |
| 80 | C00000277 | 1-6943 DN 3" ANSI 150 RF | OR-3100 in NB70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 81 | C00000277 | 1-6943 DN 3" ANSI 150 RF | CORTECO RING 25x35x7 | 1 |  |  |  |  |  |
| 82 | C00000277 | 1-6943 DN 3" ANSI 150 RF | OR-3156 in NB70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 83 | C00000277 | 1-6943 DN 3" ANSI 150 RF | ORM-0180-25 in NB70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 84 | C00000277 | 1-6943 DN 3" ANSI 150 RF | SPLIT PIN / A2-70 EN ISO 3506 | 1 |  |  |  |  |  |
| 85 | C00001061 | 1-5745 DN 8" ANSI 600 x DN 18" ANSI 150 BW | STOP WASHER LV-1 AISI 304 | 1 |  |  |  |  |  |
| 86 | C00001061 | 1-5745 DN 8" ANSI 600 x DN 18" ANSI 150 BW | NOZZLE ASSEMBLY LV-7 1 BAR | 1 |  |  |  |  |  |
| 87 | C00001061 | 1-5745 DN 8" ANSI 600 x DN 18" ANSI 150 BW | STEM + PILOT / XM 19+ASTM A182 F6NM NITRIDED | 1 |  |  |  |  |  |
| 88 | C00001061 | 1-5745 DN 8" ANSI 600 x DN 18" ANSI 150 BW | SEAT / A182 F6NM S.J. H.F. CoCr-A | 1 |  |  |  |  |  |
| 89 | C00001061 | 1-5745 DN 8" ANSI 600 x DN 18" ANSI 150 BW | CAGE / ASTM A182 F6NM S41500 NITRIDED | 1 |  |  |  |  |  |
| 90 | C00001061 | 1-5745 DN 8" ANSI 600 x DN 18" ANSI 150 BW | GASK.GMS1192N 239x191x3,6 / 321+GRAF | 1 |  |  |  |  |  |
| 91 | C00001061 | 1-5745 DN 8" ANSI 600 x DN 18" ANSI 150 BW | GASK.GMS1176N 199x181x3,6 GRAFOIL + AISI 321 | 1 |  |  |  |  |  |
| 92 | C00001061 | 1-5745 DN 8" ANSI 600 x DN 18" ANSI 150 BW | SET PACKING GRF St.19,05 D600 | 1 |  |  |  |  |  |
| 93 | C00001061 | 1-5745 DN 8" ANSI 600 x DN 18" ANSI 150 BW | DIAPHRAGM D-63 HOLE ø40 NEOPRENE | 1 |  |  |  |  |  |
| 94 | C00001061 | 1-5745 DN 8" ANSI 600 x DN 18" ANSI 150 BW | OR-3156 in NB70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 95 | C00001061 | 1-5745 DN 8" ANSI 600 x DN 18" ANSI 150 BW | CORTECO RING 40x52x7 GACO NB-70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 96 | C00001061 | 1-5745 DN 8" ANSI 600 x DN 18" ANSI 150 BW | SEAL RING OR-3225 GACO NB-70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 97 | C00001061 | 1-5745 DN 8" ANSI 600 x DN 18" ANSI 150 BW | ORM-0330-25 in NB-70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 98 | C00001061 | 1-5745 DN 8" ANSI 600 x DN 18" ANSI 150 BW | SPLIT PIN 4 x 70 UNI 1336 A2/70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 99 | C00001282 | 1-6943 DN 6" ANSI 600 BW | PLUG+STEM+PIN / F6NM NITR./XM-19/300 | 1 |  |  |  |  |  |
| 100 | C00001282 | 1-6943 DN 6" ANSI 600 BW | SEAT / ASTM A182 F6NM SEAT JOINT ST | 1 |  |  |  |  |  |
| 101 | C00001282 | 1-6943 DN 6" ANSI 600 BW | CAGE / ASTM A182 F6NM NITRIDED | 1 |  |  |  |  |  |
| 102 | C00001282 | 1-6943 DN 6" ANSI 600 BW | GASKET GMS1180N 199x164x3,6 / AISI 321+GRAPHITE | 1 |  |  |  |  |  |
| 103 | C00001282 | 1-6943 DN 6" ANSI 600 BW | GASK.GMS1168N 177x161x3,6 / AISI 321+GRAPHITE | 1 |  |  |  |  |  |
| 104 | C00001282 | 1-6943 DN 6" ANSI 600 BW | GASK.GMS1110N 125x111x3,6 / 321+GRAF | 1 |  |  |  |  |  |
| 105 | C00001282 | 1-6943 DN 6" ANSI 600 BW | SET PACKING GRF- St.16 D450 | 1 |  |  |  |  |  |
| 106 | C00001282 | 1-6943 DN 6" ANSI 600 BW | DIAPHRAGM D-46 HOLE ø27 NEOPRENE | 1 |  |  |  |  |  |
| 107 | C00001282 | 1-6943 DN 6" ANSI 600 BW | OR-3118 in NB70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 108 | C00001282 | 1-6943 DN 6" ANSI 600 BW | CORTECO RING 30x40x7 | 1 |  |  |  |  |  |
| 109 | C00001282 | 1-6943 DN 6" ANSI 600 BW | OR-3175 in NB70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 110 | C00001282 | 1-6943 DN 6" ANSI 600 BW | ORM-0220-25 in NB-70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 111 | C00001282 | 1-6943 DN 6" ANSI 600 BW | SPLIT PIN 3 x 50 UNI 1336 A2/70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 112 | C00001290 | 1-6943 DN 6" x 10" ANSI 600 BW | PLUG+STEM+PIN / F6NM NITR./XM-19/300 | 1 |  |  |  |  |  |
| 113 | C00001290 | 1-6943 DN 6" x 10" ANSI 600 BW | SEAT / ASTM A182 F6NM SEAT JOINT ST | 1 |  |  |  |  |  |
| 114 | C00001290 | 1-6943 DN 6" x 10" ANSI 600 BW | CAGE / ASTM A182 F6NM NITR. | 1 |  |  |  |  |  |
| 115 | C00001290 | 1-6943 DN 6" x 10" ANSI 600 BW | GASKET GMS1180N 199x164x3,6 / AISI 321+GRAPHITE | 1 |  |  |  |  |  |
| 116 | C00001290 | 1-6943 DN 6" x 10" ANSI 600 BW | GASK.GMS1168N 177x161x3,6 / AISI 321+GRAPHITE | 1 |  |  |  |  |  |
| 117 | C00001290 | 1-6943 DN 6" x 10" ANSI 600 BW | GASKET GMS1141N 148x133x3,6 / AISI 321+GRAPHITE | 1 |  |  |  |  |  |
| 118 | C00001290 | 1-6943 DN 6" x 10" ANSI 600 BW | SET PACKING GRF- St.16 D450 | 1 |  |  |  |  |  |
| 119 | C00001290 | 1-6943 DN 6" x 10" ANSI 600 BW | DIAPHRAGM D-46 HOLE ø27 NEOPRENE | 1 |  |  |  |  |  |
| 120 | C00001290 | 1-6943 DN 6" x 10" ANSI 600 BW | OR-3118 in NB70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 121 | C00001290 | 1-6943 DN 6" x 10" ANSI 600 BW | CORTECO RING 30x40x7 | 1 |  |  |  |  |  |
| 122 | C00001290 | 1-6943 DN 6" x 10" ANSI 600 BW | OR-3175 in NB70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 123 | C00001290 | 1-6943 DN 6" x 10" ANSI 600 BW | ORM-0220-25 in NB-70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 124 | C00001290 | 1-6943 DN 6" x 10" ANSI 600 BW | SPLIT PIN 3 x 50 UNI 1336 A2/70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 125 | C00001381 | 1-6941 DN 3" ANSI 150 RF | PLUG PE+STEM+PIN / 316/316/304 | 1 |  |  |  |  |  |
| 126 | C00001381 | 1-6941 DN 3" ANSI 150 RF | SEAT / ASTM A 479 316 | 1 |  |  |  |  |  |
| 127 | C00001381 | 1-6941 DN 3" ANSI 150 RF | GUIDE / ASTM A182 F6NM NITRIDED | 1 |  |  |  |  |  |
| 128 | C00001381 | 1-6941 DN 3" ANSI 150 RF | GASK.GMS1136N 141x127x3,6 / 321+GRAF | 1 |  |  |  |  |  |
| 129 | C00001381 | 1-6941 DN 3" ANSI 150 RF | GASK.GMS1109N 124x109x3,6 / 321+GRAF | 1 |  |  |  |  |  |
| 130 | C00001381 | 1-6941 DN 3" ANSI 150 RF | SET PACKING TFK- St.16 D450 | 1 |  |  |  |  |  |
| 131 | C00001381 | 1-6941 DN 3" ANSI 150 RF | DIAPHRAGM D-39 HOLE ø23 NEOPRENE | 1 |  |  |  |  |  |
| 132 | C00001381 | 1-6941 DN 3" ANSI 150 RF | OR-3100 in NB70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 133 | C00001381 | 1-6941 DN 3" ANSI 150 RF | CORTECO RING 25x35x7 | 1 |  |  |  |  |  |
| 134 | C00001381 | 1-6941 DN 3" ANSI 150 RF | OR-3156 in NB70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 135 | C00001381 | 1-6941 DN 3" ANSI 150 RF | ORM-0180-25 in NB-70 | 1 |  |  |  |  |  |
| 136 | C00001381 | 1-6941 DN 3" ANSI 150 RF | SPLIT PIN 2 x 35 UNI 1336 A2/70 | 1 |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | | | | |  |  |

**Załącznik nr 3 do SWZ**

|  |
| --- |
| **OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA / I SPEŁNIENIA WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**[[1]](#footnote-1) |
|  |
| **Przystępując do postępowania pn.:  Dostawa części zamiennych do zaworów regulacyjnych i zasuw dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura**  **MKUO ProNatura ZP/TP/58/24** |
| **działając w imieniu Wykonawcy:**  (podać nazwę i adres Wykonawcy) |
| **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY** |
| **Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w postępowaniu** |
| 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP, Wykonawcę:   1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 2. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 3. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 4. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 2048 ze zm.) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t. jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 930 ze zm.), 5. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa  w art. 299 Kodeksu karnego, 6. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,  lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 7. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t. jedn. Dz.U.  z 2021 r., poz. 1745 ze zm.), 8. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 9. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej   – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;   1. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1); 2. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne  lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 3. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 4. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,  w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty,  oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą,  że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 5. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust.1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy  z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane winny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6. do którego stosuje się przepis art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 507), tj. wykonawcę: 7. wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006 ze zm., dalej rozporządzenie 765/2006) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r.  w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78  z 17.03.2014 ze zm., dalej rozporządzenie 269/2014) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy; 8. którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy; 9. którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy.   2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w następujących spośród przypadków,  o których mowa w art. 109 ust. 1 PZP:   1. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza  jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.   3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:   1. **Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym**   Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.   1. **Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,  o ile wynika to z odrębnych przepisów**   Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.   1. **Sytuacji ekonomicznej i finansowej**   Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.   1. **Zdolności technicznej lub zawodowej**   Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca ubiegający się o zamówienie  musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 3 dostaw części zamiennych do zaworów automatycznych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł netto każda. |

.................................................. …………..............................................

miejscowość i data podpis osób/osoby uprawnionej

**Załącznik nr 3a do SWZ**

**OŚWIADCZENIE  
PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA****[[2]](#footnote-2)**

do postępowania pn.

**Dostawa części zamiennych do zaworów regulacyjnych i zasuw dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura**

**Nr referencyjny MKUO ProNatura ZP/TP/58/24**

Zgodnie z art. 125 ust. 5 PZP, w imieniu podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

(podać pełną nazwę podmiotu udostępniającego zasoby lub imię i nazwisko oraz adres, NIP, PESEL)

oświadczam/y, że nie zachodzą wobec nas podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określone w części III pkt 2 SWZ oraz spełniamy warunki udziału  
w postępowaniu w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

(podać zakres zobowiązania)

.................................................. …………..............................................

miejscowość i data podpis osób/osoby uprawnionej   
 do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby

**Załącznik nr 4 do SWZ**

|  |  |
| --- | --- |
| *nazwa wykonawcy/nazwy wykonawców* | **WIEDZA I DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY (wykaz zrealizowanych dostaw)**[[3]](#footnote-3) |

**Składając ofertę w postępowaniu** o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym   
w trybie podstawowym bez negocjacji na:

**Dostawę części zamiennych do zaworów regulacyjnych i zasuw dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura**

**Nr referencyjny MKUO ProNatura ZP/TP/ 58 /24**

**w imieniu Wykonawcy**

…………………………………………………………………………………………………………..

przedkładam **wykaz dostaw** w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i adres Zamawiającego (podmiotu na rzecz którego dostawy były realizowane) | Opis przedmiotu zamówienia (informacje potwierdzające spełnianie warunku opisanego  w SWZ, w tym wartość dostaw brutto, przedmiot dostaw) | Termin realizacji dostaw  (daty wykonania/wykonywania dostaw) | Wartość dostaw |
|  |  |  |  |  |

Do oferty załączono dokumenty potwierdzające, że wskazane wyżej dostawy zostały wykonane należycie.

.................................................. …………..............................................

miejscowość i data podpis osób/osoby uprawnionej

**Załącznik nr 5 do SWZ**

**O Ś W I A D C Z E N I E**

**do postępowania pn.**

**Dostawa części zamiennych do zaworów regulacyjnych i zasuw dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura**

**nr ref. MKUO ProNatura ZP/TP/58 /24**

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy ………………………………...…………………………………… oświadczam,   
że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,   
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i które przekazałem lub przekażę Zamawiającemu.

.................................................. …………..............................................

miejscowość i data podpis osób/osoby uprawnionej

1. Oświadczenie należy załączyć do oferty. [↑](#footnote-ref-1)
2. Oświadczenie należy załączyć do oferty – jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykaz składa na żądanie Zamawiającego tylko Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Nie należy załączać do oferty. [↑](#footnote-ref-3)