Załącznik nr 8 do SWZ NZ.280.1.2023

Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.1.7.2023

Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 7

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do iniekcji doszklistkowych, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107, poz. 679), zawierająca co najmniej następujące dane:

-  nazwa wyrobu, nazwa producenta,

-  kod partii lub serii wyrobu,

-  wyraźnie oznakowany rozmiar,

-  oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,

-  oznakowanie CE,

-  inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa

wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …………….. roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ………………………………… lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ………………………………....

7. Zamawiający wymaga dołączenia do składanej oferty stosownych dokumentów w języku polskim potwierdzających zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z parametrami wskazanymi w SWZ.

8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 | Producent/nazwa własna/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Sterylny zestaw do iniekcji doszklistkowych Skład zestawu - serweta na stolik zabiegowy 75x75 cm – 1 szt. - serweta okulistyczna 80x80 cm z otworem z folią samoprzylepną 6x8 cm – 1 szt. - kompres 5x5 cm - 3 szt. - kompres 7,5x7,5 cm – 3szt. - tampon ,,papieroski,, - 3 szt. - znacznik okulistyczny – 1 szt. - rozwórka jednorazowa – 1 szt. - strzykawka 2 ml – 1 szt. - kieliszek mały – 2 szt. - opatrunek oczny samomocujący lub z plastrami mocującymi | szt. | 4400 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X | X |  | X |