OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatora na sali dydaktycznej w budynku nr 2 Akademii Policji w Szczytnie. Urządzenie musi spełniać minimalne wymagania techniczne określone                  w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, oraz demontaż i utylizację starego urządzenia już zamontowanego na terenie Akademii Policji w Szczytnie.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia klimatyzacyjnego w pomieszczeniu nr 405 w:
a) klimatyzatora w Sali dydaktycznej w budynku nr 2, pomieszczenie nr 405 III piętro ( kpl. zewnętrzne oraz wewnętrzne urządzenia).
2. Demontaż i utylizację aktualnie zamontowanego, starego urządzenia.
3. Przeprowadzenie technicznego uruchomienia urządzenia.
4. Zabezpieczenie na czas montażu urządzeń, pomieszczeń, w szczególności: podłóg, ścian oraz znajdujących się w nich urządzeń przed zapyleniem, uszkodzeniem i zniszczeniem.
5. Wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji fotograficznej elementów infrastruktury przez które prowadzony będzie montaż urządzeń klimatyzacyjnych (przed przystąpieniem do prac oraz po ich zakończeniu).
6. Wykonanie czynności polegających na naprawie, wykończeniu uszkodzonych lub naruszonych                  w wyniku przeprowadzonego montażu urządzeń powierzchni i elementów istniejącej infrastruktury, łącznie z pracami malarskimi.
7. Uprzątnięcie pomieszczeń oraz dróg komunikacji wykorzystywanych w celu wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Przekazanie kart gwarancyjnych urządzenia.
9. Przekazanie instrukcji eksploatacji urządzenia.
10. Przekazanie niezbędnych protokołów potwierdzających wykonanie powyższych prac.
11. Udzielenie gwarancji na okres minimum 24 miesięcy na urządzenia, montaż i instalację na zasadach określonych w umowie.
12. Przeglądy i czynności konserwacyjne przeprowadzone będą 2 razy w roku przez okres udzielenia gwarancji.
13. Przeglądy konserwacji lub naprawa urządzeń będą potwierdzone protokołem odbioru usługi.
Przedmiot zamówienia określony powyżej realizowany będzie:
1. zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia,
2. z zasadami wiedzy technicznej, normami technicznymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej,
3. przy zachowaniu należytej staranności,

	lokalizacja
	Usytuowanie urządzenia	Powierzchnia w m²	Kubatura m³	

1.	Akademia Policji w Szczytnie
	Klimatyzator wew/zew
Bud nr 2 sala dydaktyczna nr 405 o mocy 5 kW	57,14 
(pow. pomieszczenia)	143,43 
(pow. pomieszczenia)	

Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania warunków bhp oraz zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Montażu urządzeń zgodnie z wymaganiami i wytycznymi producenta, oraz akceptacją Zamawiającego.
3. Uzgodnienia sposobu wykonania i estetyki z Zamawiającym.
4. Przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska.
5. Realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi, przy dochowaniu należytej staranności oraz według profesjonalnej wiedzy, przy wykorzystaniu materiałów        o najwyższej jakości spełniających normy i posiadających najwyższe parametry, użytkowe                     i bezpieczeństwa.
6. Przeprowadzenia próby szczelności w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
7. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas realizacji umowy.
8. Naprawienia szkód spowodowanych podczas realizacji przedmiotu zamówienia lub powstałych na skutek nienależytego wykonania umowy.
9. Współpracy z administratorem budynku,
10. Skierowania do realizacji przedmiotu zamówienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz wymagane prawem uprawnienia.
11. Wywozu i utylizacji materiałów, powstałych odpadów po wykonanym montażu urządzeń.
12. Przestawienia mebli i urządzeń biurowych na czas montażu urządzeń wraz z zabezpieczeniem oraz ponownym ustawieniem po montażu.
13. Zabezpieczenia elementów budynku przed uszkodzeniem podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
14. Przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń.
15. Przeprowadzenia przeglądów i czynności konserwacyjnych co najmniej 2 razy w roku przez okres udzielenia gwarancji.
16. Każdy przegląd konserwacji lub naprawa będą potwierdzone protokołem odbioru.

W ofercie Wykonawca uwzględni wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty użycia urządzeń specjalistycznych np. podnośnika, oraz koszty prowadzenia przewodów (przekucia, przewierty, obudowanie, roboty wykończeniowe itp.), koszty badań, pomiarów i sprawdzeń instalacji klimatyzacyjnej i instalacji elektrycznej.

Zamawiający wymaga przeprowadzenie wizji lokalnej przez wykonawcę.  Wykonawca dokona całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko. W cenie oferty Wykonawca uwzględni wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji umowy oraz uwzględni wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego: w.mozdzonek@apol.edu.pl  47 733 53 61

Minimalne wymagania techniczne dla przedmiotu zamówienia. 

Do ostatecznej wyceny Wykonawca weźmie pod uwagę zapotrzebowanie
Zamawiającego i optymalne rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe.
1) Sala Dydaktyczna : klimatyzator oraz agregat zewn. : wydajność 5,0 kW,
-Przepływ powietrza m3/h  810/1000
-Wydajność chłodzenie 5,2 (0,9÷5,5)
-COP grzanie 4,10
3)sterowanie urządzenia klimatyzacyjnego: manualne i pilotem bezprzewodowym;
4) instalacja musi być prowadzona w korytach kablowych pod sufitem podwieszanym;
5) tryb pracy urządzeń : chłodzenie/grzanie;
6) klasa energetyczna: chłodzenie/grzanie: A++/A+;
7) zasilanie: 220 -240/50/1;
8) pilot bezprzewodowy;
9) pompka skroplin;
10) instrukcja obsługi w języku polskim;
11) urządzenia fabrycznie nowe. W przypadku wątpliwości lub niejasności co do zakresu przedmiotu zamówienia należy kierować zapytania do Zamawiającego przed wyznaczonym terminem składania ofert.
12) Gwarancja minimum 24 miesiące
Koszt demontażu i utylizacji istniejących już urządzeń leży po stronie Wykonawcy.