Numer referencyjny: TZ.280.28.2022
        Załącznik nr 4 do SWZ
        Załącznik nr 1 do umowy nr TZ.TA.280.28.3.2022
(pieczęć adresowa wykonawcy)

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 3

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy dializatorów niskoprzepływowych z błoną polisulfonową i helixonową oraz wysokoprzepływowych z błoną helixonową, zwanych dalej wyrobami.
2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 3 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe.
3. Poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:
      - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
      - kod partii lub serii wyrobu,
      - ilość sztuk w opakowaniu,
      - oznaczenie daty przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
      - oznakowanie CE,
      - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby będące przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa , wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 4 posiada niezbędną, wiarygodną dokumentację, która zostanie niezwłocznie przekazana zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do …… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer: ……………………………….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp	Przedmiot zamówienia / ZADANIE NR 3	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9= 8/4	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dializatory niskoprzepływowe z błoną helixonową, sterylizowane parą wodną, o powierzchni: / - 1,3 – 1,5 m2 – współczynnik ultrafiltracji UF 10-12 ml/h mmHg / - 1,8 – 1,9 m2 – współczynnik ultrafiltracji UF 12-14 ml/h mmHg	szt. / szt.	18 000 / 12 600
2.	Dializatory polisulfonowe, powierzchnia - 0,8 m2 współczynnik ultrafiltracji UF<_8ml/h mmHg	szt.	200
3.	Dializatory wysokoprzepływowe (high–flux) z błoną helixonowej, sterylizowane parą wodną,klirens kreatyniny (Qb=300ml/min.) o powierzchni: / 1. 0,2m2 (pediatryczne)-współczynnik UF<8ml/h mmHg / 2.- 1,8 – 1,9 m2 – współczynnik UF 52-54 ml/h mmHg, klirens kreatyniny >_258 / 3. 2,2 m2 i powyżej - współczynnik UF 66-70 ml/h mmHg klirens kreatyniny >_262	szt. / szt. / szt.	200 / 1000 / 200
				Razem / cena oferty