|  |
| --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie półrocznych przeglądów czterech dmuchaw Aerzen GM15L na Oczyszczalni Ścieków w Miliczu oraz pięciu dmuchaw Robuschi ES45/2P na Oczyszczalni ścieków w Żmigrodzie.  **Zamówienie obejmuje przeglądy w terminach:**  **- dla OŚ Milicz Maj 2023 r., Listopad 2023 r.,**  **- dla OŚ Żmigród Czerwiec 2023 r., Grudzień 2023 r.**  W zakres pojedynczego przeglądu wchodzi:  1. diagnostyka drgań łożysk przy użyciu wibrometru  2. pomiar temperatury stopnia sprężającego przy użyciu pirometru  3. kontrola ciśnienia roboczego  4. oględziny wnętrza komory roboczej kamerą endoskopową  5. pomiar luzów roboczych  6. wymiana oleju i maty filtracyjnej  7. sprawdzenie osiowości i kontrola zużycia kół pasowych  8. sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa  9. sprawdzenie stanu technicznego klapy zwrotnej  10. dla OŚ Milicz wymiana pasów klinowych, dla OŚ Żmigród sprawdzenie stanu pasków klinowych dmuchaw; w razie potrzeby wymiany Zamawiający posiada paski na stanie  10. sprawdzenie stanu tłumików  11. rozruch urządzenia po przeglądzie  12. sporządzenie protokołu z wynikami i zaleceniami - odrębnie dla każdej dmuchawy  13. dojazd zespołu serwisowego na obiekt Zamawiającego   1. Wszystkie materiały i części zamienne zapewni oferent. 2. W trakcie wykonywania serwisu maszyn Wykonawca stanie się wytwórcą odpadów. Wszelkie powstające odpady powstające w trakcie wykonywania prac Wykonawca przeglądu podda stosownej utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. W przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądu konieczności wymiany części nieobjętych zamówieniem, niezbędnym będzie sporządzenie odrębnej oferty. Wymiana nastąpi po akceptacji przez Zamawiającego. 4. Oferent udzieli półrocznej gwarancji na prawidłową pracę dmuchaw poddanych przeglądowi. |

1. Przeglądy zostaną dokonane na podstawie zlecenia wysłanego przez Zamawiającego. Termin realizacji przeglądu 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego zlecenia.