## Arkusz1
Zadanie nr 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | ilość kpl. | cena jedn. Netto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i producent | klasa wyrobów medycznych zgodnie z ustawą
1. | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z czterema implantami. Cztery implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze"#0". Aplikator posiadający system blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. Zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu oraz służącą jako miarka uszkodzenia. Zestaw umożliwiający wykonanie trzech szwów bez wychodzenia ze stawu. | 5
2. | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z trzema implantami. Trzy implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze"#0". Aplikator posiadający system blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. Zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu oraz służącą jako miarka uszkodzenia. Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch szwów bez wychodzenia ze stawu. | 18
3. | Śruba tytanowa o średnicy zew. 2,7 mm, śr. Wew. 1,5 mm i długości 8,5 mm z jedną nitką poliestrową supermocną, znajdującą się w zwnętrznie wyeksponowanym oczku umieszczonym poza częścią gwintowaną (komplet sterylny). | 1
4. | Stabilizacja stożka rotatorów. Kotwica tytanowa do rekonstrukcji stożka rotatorów. Samogwintująca (wkręcana) o śr. 4,5 mm 5,0 mm; 5,5 mm lub 6,5 mm z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie, zaopatrzona w dwie lub trzy nitki niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator. | 4
WYMAGANIA:
- Dostarczenie przez wykonawcę niezbędnego oprzyrządowania do zastosowania zszywek
( umowa użyczenia)
- Utworzenie magazynu depozytu na terenie Szpitala (umowa depozytu)
Oświadczam, iż jestem właścicielem niezbędnego oprzyrządowania do zastosowania zszywek, których orientacyjna wartość wynosi :