AKCEPTUJĘ

SZEF REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY w Krakowie /-/ płk Dariusz KUŹNIAROWSKI

WYJAŚNIENIA I ZMIANA

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: RZI_Kraków.SZP.2612.23.2021

Dotyczy:  	postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Dostawa kontenerów mieszkalnych i sanitarnych w ramach 2 części”.

ZAMAWIAJĄCY - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie informuje, że wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ).

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 286 
ust. 1 ustawy zmienia treść SWZ.

Pytanie 1:

Załącznik do SWZ - projekt umowy dla kontenera mieszkalnego i sanitarnego. Paragraf 3 pkt.4 określa sposób dostawy:

"Sprzedawca dostarczy przedmiot umowy do miejsca wskazanego w § 1 ust. 3 na swój koszt i ryzyko, w opakowaniach bezzwrotnych, które powinny być zgodne z wymaganiami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami oraz musi w pełni zabezpieczyć towar przed zmianami ilościowymi i jakościowymi 
w czasi transportu".

Czy Zamawiający pod pojęciem opakowanie bezzwrotne rozumie skrzynie 
do przechowywania wyposażenia dodatkowego określone w załączniku 
do WET w pkt. 2 „Opis techniczny kontenera” ppkt 2.8 Wyposażenie dodatkowe” dla kontenera mieszkalnego i ppkt 10. Inne” dla kontenerów sanitarnych?

Odpowiedź:

Zamawiający pod pojęciem opakowanie bezzwrotne rozumie skrzynie 
do przechowywania wyposażenia dodatkowego, jak również ewentualne zabezpieczenia kontenerów na czas transportu i przechowywania.

Pytanie 2:

Załącznik do SWZ „Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne dla kontenera mieszkalnego składanego”

Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie kontenerów produktowych
na rynek kontenerów budowlanych pod wynajem ich przeróbkę (dostosowanie, modernizację, reprodukcję) do wymagań WET?

Odpowiedź:

Dopuszcza się kontenery wyprodukowane w roku dostawy poddane przeróbkom pod warunkiem spełnienia wymagań WET.

Pytania nr 3 – 13 dotyczą Załącznika do SWZ „Wymagania Eksploatacyjno-Techniczne (WET) dla kontenera sanitarnego

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie kontenerów produktowych
na rynek kontenerów budowlanych pod wynajem ich przeróbkę (dostosowanie, modernizację, reprodukcję) do wymagań WET?

Odpowiedź:

Dopuszcza się kontenery wyprodukowane w roku dostawy poddane przeróbkom pod warunkiem spełnienia wymagań WET.

Pytanie 4:

Czy określony w ww. ust.II pkt 1 ppkt 1.7 wymóg przystosowania kontenerów do transportu lotniczego dotyczy również zastosowania w kontenerach zaworków ciśnieniowych w pakietach okiennych?

Odpowiedź:

Tak, wymóg przystosowania kontenerów do transportu lotniczego dotyczy również zastosowania w kontenerach zaworków ciśnieniowych w pakietach okiennych.

Pytanie 5:

Czy ściany kontenera mieszkalnego powinny być pomalowane na kolor khaki RAL 6006 zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz? Czy wnętrze kontenera powinno być w kolorze białym?

Odpowiedź:

Wnętrze kontenera powinno być w kolorze białym RAL 9010.

Pytanie 6:

Czy sufit kontenera mieszkalnego powinien być pomalowany na kolor khaki RAL 6006 zgodnie z punktem "2.3 Dach" Czy wnętrze kontenera powinno być w kolorze białym?

Odpowiedź:

Wnętrze kontenera (w tym sufit) w kolorze białym RAL 9010.

Pytanie 7:

Czy parametry określone w punkcie "2.4 Podłoga' w zakresie zapewnienia współczynnika przenikania cieplnego, dotyczą współczynników dla podłogi jako całości, czy obszaru poza kieszeniami transportowymi, nad którymi ilość miejsca do zastosowania izolacji jest bardzo ograniczona?

Odpowiedź:

Parametry podłogi, w zakresie zapewnienia współczynnika przenikalności cieplnej, dotyczą współczynników wyłącznie dla obszaru podłogi z wyłączeniem powierzchni nad kieszeniami transportowymi.

Pytanie 8:

Czy, zważywszy na różnorodność dostawców płyt warstwowych, okien oraz drzwi, zamawiający dopuszcza różnice w kolorystyce wynikającej z czynników produkcyjnych oraz różnorodności materiałów (wykorzystane pvc, aluminium 
i stali)?

Odpowiedź:

Kolorystyka jak w WET, dopuszcza się niewielkie różnice w odcieniach. Niedopuszczalne są różnice w kolorystyce tych samych elementów 
w dostarczanych kontenerach.

Pytanie 9:

Czy poprzez wyrażenie "okna bezpieczne" Zamawiający rozumie zastosowanie okien z szybą bezpieczną po stronie zewnętrznej, czy szybą bezpieczną 
po stronie wewnętrznej?

Odpowiedź:

Jak w pkt. 2.5 WET.

Pytanie 10:

W ww. ust. II pkt 2 ppkt 2.5 Zamawiający określił, ze okna powinny być wykonane z profili pcv w kolorze kontenera, jak również, że rolety aluminiowe zewnętrzne powinny być w kolorze kontenera. Czy zamawiający wymaga, aby cała rama okienna - zarówno wewnątrz jak i  na zewnątrz  - była w kolorze khaki RAL 6006, jak również, aby cała roleta - zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej - była w kolorze khaki RAL 6006?

Odpowiedź:

Dopuszcza się kolor khaki RAL 6006 zarówno od strony wewnętrznej, jak 
i zewnętrznej okna i rolety.

Pytanie 11:

W ww. ust. II pkt 2 ppkt 2.6 Zamawiający określił, że drzwi kontenera powinny być malowane w kolorze kontenera. Czy Zamawiający wymaga, aby całe drzwi zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej - były w kolorze khaki RAL 6006?

Odpowiedź:

Dopuszcza się kolor khaki RAL 6006 zarówno od strony wewnętrznej, jak 
i zewnętrznej drzwi.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast gniazd wtykowych 3 - fazowych (63A) gniazd wtykowych 3 - fazowych (32A) wraz z przejściówkami lub jakichkolwiek innych gniazd wraz z przejściówkami upodabniającymi 
te gniazda do gniazd 3 - fazowych (63A). lecz nie zrównującymi tych gniazd 
z gniazdami 3 - fazowymi (63A)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zamiast gniazd wtykowych 3 - fazowych (63A) gniazd wtykowych 3 - fazowych (32A) wraz z przejściówkami lub jakichkolwiek innych gniazd wraz z przejściówkami upodabniającymi te gniazda do gniazd 3 - fazowych (63A).

Pytanie 13:

Ww. ust.II pkt 2 ppkt 2.8 w sekcji "instalacja elektryczna i grzewcza" określa wymóg, że instalacja elektryczna powinna "być wykonana w taki sposób, aby zapewniała wymianę elementów instalacji bez konieczności naruszania konstrukcji kontenera "Czy Zamawiający przez elementy instalacji rozumie osprzęt jak gniazdka, włączniki, lampy.

Odpowiedź:

Tak.

Ponadto, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób :

- - sekcja XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Jest:

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/rzikrakow do dnia 30.08.2021 r. do godziny 10.30.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany 
i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Powinno być:

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/rzikrakow do dnia 31.08.2021 r. do godziny 10.30.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany 
i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- - sekcja XV. TERMIN OTWARCIA OFERT

Jest:

- Otwarcie ofert – 30.08.2021 r. godz. 11.00

(…)

Powinno być:

- Otwarcie ofert – 31.08.2021 r. godz. 11.00

(…)

- - sekcja XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Jest:

- Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert 
do dnia 28.09.2021 r.

(…)

powinno być:

- Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert 
do dnia 29.09.2021 r.

(…)

KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /-/ Agnieszka NOWAK

Anna BASTER
 261 130 895

2021-08-26