OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA I POSADOWIENIE TYPOWEGO GARAŻU BLASZANEGO WOLNOSTOJĄCEGO JEDNOSTANOWISKOWEGO WRAZ Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI BETONOWEJ.

Zakres robót objęty kodami CPV:

- 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

- 45111291-4 Montaż elementów małej architektury

Opracowanie:

Jolanta Korzeniewska – WIR KSP

Warszawa, 14 czerwiec 2023r

Spis Treści:

- Zamawiający

- Adres zadania

- Przedmiot zamówienia

- Wymagania w stosunku do Wykonawcy

- Uwarunkowania organizacyjne

- Termin realizacji zadania i płatności

- Warunki odbioru przedmiotu umowy

- Załączniki

1. Zamawiający:

Komenda Stołeczna Policji

00-150 Warszawa

ul. Nowolipie 2

2. Adres zadania

Komisariat Policji

05-230 Kobyłka

ul. Ks. Marmo 13 a

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i posadowienie typowego garażu blaszanego wolnostojącego jednostanowiskowego wraz z wykonaniem nawierzchni betonowej

- wym. garażu 3 x 5 m

- nawierzchnia betonowa 38,48 m2

- Roboty rozbiórkowe.

- usunięcie warstwy gruntu na głębokość ok. 35 cm

- Roboty budowlane.

- wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem ręcznym  - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

- nawierzchnia betonowa z betonu B-15 gr. 15 cm

- zakup i montaż  typowego garażu blaszanego wolnostojącego jednostanowiskowego                     3 x 5 m

4. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

  - Wykonawca dokona z natury szczegółowych pomiarów niezbędnych do realizacji we własnym zakresie.

  - Zapewnienie nadzoru budowlanego nad wykonywanymi robotami.

  - Wykonawca zapewni, że wykonane roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie 
z wiedzą i sztuką budowlaną.

  - Wykonawca dbał będzie o stan i porządek na terenie budowy w zakresie wykonywanych przez siebie robót.

  - Naprawienia uszkodzeń lub zniszczeń powstałych w toku realizacji przedmiotu umowy, jeżeli uszkodzenia lub zniszczenia związane będą z wykonywaniem przedmiotu umowy.

  - Wykonawca, po wprowadzeniu na budowę przejmie odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych.

  - Utrzymywania terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót budowlanych uporządkowania i przekazania terenu budowy Zamawiającemu;

  - Usuwania i wywożenia na bieżąco wytworzonych w trakcie wykonywania robót odpadów z terenu budowy wraz z ponoszeniem kosztów;

  - Przestrzegania przepisów i wymogów BHP, ppoż oraz instrukcji Zamawiającego przez cały czas przebywania na terenie budowy.

  - Wykonawca przedłoży listę osób, którzy będą wykonywać roboty i będzie dokonywał jej aktualizacji.

  - Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy na wykonanie przedmiotowych robót.

  - Przed wbudowaniem jakiegokolwiek materiału, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć karty techniczne wraz z aktualnymi atestami.

  - Wraz z zakończeniem zadania Wykonawca przedłoży dokumentację zatwierdzonych kart technicznych Zamawiającemu.

5. Uwarunkowania organizacyjne:

- Dostęp na teren jednostki zostanie udzielony osobom, które zostały wskazane Zamawiającemu na podstawie przekazanych list.

- Osoby wykonujące roboty budowlane posiadać będą odpowiednie środki ochrony osobistej oraz właściwy sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Pracownicy Wykonawcy przebywające na terenie kompleksu posiadać będą oznaczenia identyfikujące reprezentujące podmioty, które je zaangażowały. (np. kamizelki odblaskowe z nadrukiem firmy).

- Pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie kompleksu muszą posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.

- Pracownicy Wykonawcy zatrudnieni będą na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)

- W przypadku niespełnienia wymagań, których mowa w pkt 1 podpkt 1)-5), osoby 
te będą usuwane z terenu budowy. Usunięcie osób z terenu budowy możne zostać przeprowadzone przez Użytkownika lub służbę ochroną obiektu, Wydział Ochrony Placówek Dyplomatycznych KSP, za pisemnym powiadomieniem Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, bez ograniczenia w czasie,
wszelkich informacji, materiałów, danych i wiedzy, bez względu na formę ich utrwalenia, uzyskanych w trakcie wykonywania niniejszej umowy. Dane te stanowią tajemnicę Zamawiającego. Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy informacje nie mogą być wykorzystane do jakiegokolwiek innego celu niż do realizacji niniejszej umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych oraz informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa.

- Wykonawca wykonując zadania w związku z realizacją niniejszej umowy na terenie budynków i pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego jest zobowiązany - do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego uregulowań wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz zobowiązany do zachowania ich 
w poufności. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia.

- Załączone przedmiary robót przeznaczone są do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo, przed przystąpieniem do wykonania robót, wykonawca dokona pomiarów we własnym zakresie.

6. Termin realizacji zadania i płatności.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać realizację zadania w terminie do 4 tyg. 
	od podpisania umowy.

Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych. Rozliczeniem podlegać będzie 	całkowite wykonanie umowy.

7. Warunki odbioru przedmiotu umowy.

- Prawidłowe i kompletne wykonanie robót budowlanych.

- Przywrócenie porządku i wysprzątanie terenu po zakończonych robotach budowlanych;

- Przedłożenie dokumentacji kart technicznych materiałów wbudowanych podczas zadania.

8. Załączniki:

- Mapa sytuacyjna  - usytuowanie garażu na terenie Komisariatu Policji w Kobyłce

- Wymiar nawierzchni betonowej wraz z usytuowaniem garażu

- Opis i parametry dotyczące garażu o wym. 3 x 5 m

- Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 29.05.2023r., nr rej. 1373/2023 dotyczące posadowienia garażu