AKCEPTUJĘ

SZEF REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY w Krakowie /-/ płk Artur ZDYBSKI

WYJAŚNIENIA I ZMIANA

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: RZI_Kraków.SZP.2612.7.2022

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Wykonanie termoizolacji budynku w kompleksie wojskowym w Oświęcimiu przy ul. Elizy Orzeszkowej 9”.

ZAMAWIAJĄCY - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie informuje, 
że wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”).

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą), Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz 
na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy zmienia treść SWZ.

Pytanie nr 1:

Zwracam się z zapytaniem czy istnieje możliwość zmiany grubości ocieplenia ścian, przy zachowaniu parametru U zgodnego z projektem, jednocześnie proszę 
o przedłużenie terminu ze względu na przerwę świąteczną która wydłużyła czas oczekiwania na oferty.

Odpowiedź:

Tak, dopuszczalna jest zmiana grubości ocieplenia ścian pod warunkiem zachowania parametru U (co jest w pełni zgodne z pkt 12 projektu wykonawczego).

Ponadto, Zamawiający informuje, że niniejszymi wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ zostaje wprowadzona zmiana terminu składania ofert. Zmiana ta została opisana poniżej.

Pytanie nr 2:

Zwracam się z pytaniem czy projekt przewiduje zastosowanie zamiennie płyt osb3 grubości 22-25 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie z uwagi na brak określenia przez Wykonawcę materiału, dla którego przewiduje zastosowanie zamiennika, tj. płyt osb3 grubości 22-25 mm.

Ponadto, Zamawiający informuje, że w związku z występowaniem problemów podczas otwierania czterech plików zamieszczonych w folderze zawierającym projekt wykonawczy w branży architektoniczno – budowlanej (pliki: 123.pdf, 124.pdf, ARCH_PW_WKU_DOCIEPLENIE_OSWIECIMR2.pdf oraz PS.pdf) Zamawiający zamieszcza ponownie ww. pliki, jako załącznik do niniejszych Wyjaśnień i zmiany treści SWZ.

- - sekcja XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Jest:

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/rzikrakow do dnia 
04.05.2022 r. do godziny 09.30.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany 
i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Powinno być:

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/rzikrakow do dnia 
06.05.2022 r. do godziny 10.30.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany 
i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- - sekcja XV. TERMIN OTWARCIA OFERT

Jest:

- Otwarcie ofert – 04.05.2022 r. godz. 10.00

(…)

Powinno być:

- Otwarcie ofert – 06.05.2022 r. godz. 11.00

(…)

- - sekcja XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Jest:

- Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert 
do dnia 02.06.2022 r.

(…)

Powinno być:

- Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert 
do dnia 03.06.2022 r.

(…)

Załącznik:

- Folder zawierający cztery pliki wchodzące w skład projektu wykonawczego 
w branży architektoniczno-budowlanej (pliki: 123.pdf, 124.pdf, ARCH_PW_WKU_DOCIEPLENIE_OSWIECIMR2.pdf oraz PS.pdf).

KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /-/ wz. Anna BASTER

Wyk. Anna BASTER (261 130 895)

2022-04-28