Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 11/GSDT/2021

Opis przedmiotu zamówienia na:

**"Remont wybranych pomieszczeń w budynku bazy ratowników na plaży w Świnoujściu*”***

Remont obejmuje następujące prace:

1. Wymiana uszkodzonej podłogi po zalaniu:
* zdjęcie wykładziny PCV w pomieszczeniach objętych strefą zalania (około 50 m2)
* demontaż uszkodzonych płyt OSB;
* wykonanie dwóch odpływów awaryjnych w podłodze;
* montaż nowych płyt OSB (wodoodpornych);
* ułożenie wykładziny PCV;
* inne prace wynikające z potrzeb przy wymianie podłogi (oszacowanie wielkości i niezbędnych prac po demontażu uszkodzonych płyt).
1. Malowanie ścian i sufitów
* Drobne miejscowe naprawy tynkarskie (łącznie około 0,5 m2)
* Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami (łączna powierzchnia 230m2) ,
* Dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbami przeznaczonymi do danego pomieszczenia (łazienka, kuchni lub pomieszczeń ogólnego użytku). Łączna powierzchnia ścian około 150 i sufitów 80 m2)
1. Instalacje wodno kanalizacyjne łazienki
* Demontaż starej kabiny prysznicowej w łazience damskiej,
* Montaż nowego brodzika 100 cm x 100 cm (bez kabiny).
1. Inne prace
* Montaż odbojnic w wybranych pomieszczeniach (łącznie długość 25 mb. ).
* Minimalna szerokość odbojnicy to 15 cm.
* Wywóz odpadów po wszystkich pracach budowlanych.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:

a) posiadania wiedzy i doświadczenia, b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

 zamówienia.

Obowiązkowe jest dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty celem wykonania przedmiarów, Oferent winien zapoznać się z obiektem oraz dokonać indywidualną ocenę prac.