## formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.55.2025.BM
| Nazwa zamówienia | Dostawa zestawów odczynnikowych wraz z dzierżawą czytnika mikropłytek dla Zakładu Mikrobiologii.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto ^ :
część 1
część 2
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *^:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|        |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem dużym przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez: - 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – dot. części 1 - 24 miesiące od dnia zawarcia umowy – dot. części 2
8. | Oświadczamy, że oferowane odczynniki są wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7.04.2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro. Wymóg nie dotyczy materiałów zużywalnych.
9. | Oświadczamy, że oferowane produkty spełniają wszystkie postawione wymagania graniczne okreslone w zalączniku nr 1a do specyfikacji dla poszczególnych części.
10. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
11. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
12. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
13. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## część 1
| DFP.271.55.2025.BM | [6 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
| część nr 1 |  | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń lub ilość odczynnika na 36 miesiecy
1. | Kompletny test do wykrycia 1-3 Beta D Glukanu w materiale ludzkim (surowicy) | 20 000 ozn
2. | Czytnik mikropłytek z możliwością odczytu kinetycznego - dzierżawa | 36 miesięcy
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena jednostkowa brutto ^ opakowania*** | Cena brutto ^ pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Poz. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (w miesiącach) | j.m. | Dane urządzeń: Nazwa handlowa / Typ / Producent |  | Kraj produkcji/ Rok produkcji dzierżawionych urządzeń | Czynsz dzierżawny brutto^ za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto^ pozycji
1. | Dzierżawa czytnika mikropłytek (1 sztuka) | 36 | miesięcy |  |  |  |  | 0
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Określenie parametrów granicznych
L.p | Kompletny test do wykrycia 1-3 Beta D Glukanu w materiale ludzkim (surowicy) | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE)
1. | Zestaw umożliwia wykrycie 1-3 Beta D-Glukanu w materiale ludzkim (surowicy) metodą kolorymetryczną
2. | Jedno oznaczenie jest rozumiane jako: podwójny(dwukrotny) pomiar stężenia 1-3 Beta D-Glukanu u próbce badanej. 1 ozn = 2 x test u pacjenta.
3. | Ilość oznaczeń odnosi się wyłącznie do próbek badanych. Przy obliczeniu zużycia uwzględnić odpowiednie marginesy pomiędzy próbkami, a kontrolami oraz margines próbki/kontrole, a środowisko (wysokie ryzyko kontaminacji)
4. | Zestaw zawiera wszystkie niezbędne do wykonania testu odczynniki o jakości warunkującej prawidłowe przeprowadzenie pomiarów
5. | Wzorzec glukanu dostarczany z testem jest w formie zliofilizowanej
6. | Zasadowy roztwór do obróbki wstępnej próbek jest gotowy do użycia i nie wymaga przygotowania.
7. | Za pomocą testu Fungitell może być wykryty 1-3 Beta D-Glukan produkowany przez następujące organizmy: Candida spp., Aspergillus spp., Fusarium spp., Trichosporon spp., Saccharomyces cerevisiae, Acremonium spp., Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Sporothrix schenckii, Exserohilum rostratum oraz Pneumocystis jirovecii. Potwierdzenie tej informacji znajduje się w instrukcji testu.
8. | Do oferty dołączona przez Producenta instrukcja w wersji polskiej i anglojęzycznej (oryginalnej), obejmująca szczegółową procedurę wykonania oznaczenia, walidacji testu, interpretację wyników, czułość analityczną, powtarzalność i ograniczenia metody.
9. | Instrukcja wykonania testu zawiera dokładny i jednoznaczny opis rozmieszczenia wzorców standardowych, kontroli oraz badanych prób na płytce.
10. | Wymagane dostarczenie odpowiedniej jakości apyrogennych końcówek do pipet o objętościach potrzebnych do wykonania testu (produkty certyfikowane na brak obecności glukanu w stężeniu powodującym interferencję). Certyfikaty dostarczane na żądanie Zamawiającego.
11. | Końcówki kompatybilne z pipetami używanymi przez laboratorium. Eppendorf Research® plus o objętościach: 0,5 – 10 µL; 20 – 200 µL; 100 – 1000 µL) W przypadku niekompatybilności wymagane dostarczenie odpowiednich pipet.
12. | Wymagane dostarczenie odpowiedniej jakości sterylnych, nie zawierających glukanu, apyrogennych probówek o objętościach koniecznych do wykonania testu (produkty certyfikowane na brak obecności glukanu w stężeniu powodującym interferencję). Certyfikaty dostarczane na żądanie Zamawiającego.
13. | Wymagane dostarczenie odpowiedniej jakości sterylnych, nie zawierających glukanu, apyrogennych probówek o odpowiedniej objętości wymaganej do przechowywania próbek materiału
14. | Test posiada certyfikat IVD do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE
15. | Certyfikat analizy (Certificate of Analysis) dla danej serii testu możliwy do pobrania ze strony internetowej producenta. (dopuszcza się dostarczenie certyfikatów analizy z każdą dostawą i/lub mailowo przy każdej dostawie)
16. | Podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury
17. | Podmiot odpowiedzialny zapewnia szkolenie obejmujące zaprezentowanie techniki wykonania testu oraz interpretację wyniku
18. | Każdorazowo transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez producenta testu
19. | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy
20. | Zamawiający wymaga dostarczenia jednego pełnego zestawu demo do przetestowania wraz z ofertą
*Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Określenie parametrów granicznych
L.p | Czytnik mikropłytek z możliwością odczytu kinetycznego | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE)
1. | Czytnik fabrycznie nowy rok produkcji nie starszy niż 2024
2. | Minimum 12 kanałów pomiarowych, jeden referencyjny (lub czytnik jednokanałowy, jeśli z instrukcji wykonania testu jednoznacznie wynika, że jest on wystarczający)
3. | Minimalny zakres spektralny: 340nm – 750nm
4. | Szerokość spektralna 10+/-2 nm
5. | Instrument wyposażony w filtry optyczne: 405, 492 , 450 , 540 nm (lub inne filtry [405,450,490,630 nm], jeśli z instrukcji wykonania testu jednoznacznie wynika, że są one wystarczające)
6. | Maksymalny czas pomiaru dla pojedynczej długości fali: 6 sekund, podwójnej długości fali 8 sekund, dla pomiarów kinetycznych nie więcej niż 5 sekund (dopuszczalny jest inny czas pomiaru [11sekund dla pojedynczej długości fali dla całej płytki; 11 sekund dla pomiaru kinetycznego oraz 63 sekundy dla pomiaru przy dwóch długościach fali przy trybie normalnym odczytu], jeśli z instrukcji wykonania testu jednoznacznie wynika. że jest on wystarczający) Możliwość odczytu absorbancji przy fali pojedynczej i podwójnej w trybie punktu końcowego oraz trybie badań kinetycznych
7. | Dokładność: w przedziale: 0.0 – 2.0 OD/492nm lepsza niż +/- 1.0% (+0.010 OD), 2.0 – 3.0 OD/492nm lepsza niż +/- 1.5% (+0.010 OD) (lub urządzenie mieszczące się w podanych zakresach dokładności, liniowości oraz precyzji, ale mierzonych dla pomiarów 405nm , jeśli z instrukcji wykonania testu jednoznacznie wynika, że jest on wystarczający)
8. | Liniowość w zakresie 0.0 – 2.0 OD/492nm lepsza niż +/- 2%
9. | Precyzja w zakresie 0.0 – 2.0 OD/492nm lepsza niż +/- 0,5% (0,005 Abs)
10. | Rozdzielczość nie gorsza niż: 0.001 OD.
11. | Wbudowana wytrząsarka z regulacją szybkości i kierunku wytrząsania (liniowy)
12. | Możliwość regulacji temperatury w zakresie od temperatury pokojowej do 42˚C , rozdzielczość 0,1 ºC, dokładność +/- 0,2ºC
13. | Możliwość programowania różnych analiz, ilościowa interpretacja wyników w oparciu o krzywe o różnych wariantach
14. | Podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury (w tym zaprogramowanie czytnika )
15. | Wymagane jest przeprowadzenie po montażu kwalifikacji instalacyjnej (IQ) i kwalifikacji operacyjnej (OQ) w terminie ustalonym z Zamawiającym
16. | Gwarancja oraz serwis obejmująca cały okres trwania umowy
*Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część 2
| DFP.271.55.2025.BM | [6 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
| część nr 2 |  | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia Dostawa zestawów typu multiplex do przeprowadzenia amplifikacji i detekcji materiału genetycznego oraz wczesnej identyfikacji patogenu (patogenów) wywołujących sepsę metodami biologii molekularnej | Ilość oznaczeń wraz z kontrolami na 24 miesięce
1. | Zestawy odczynnikowe do wczesnej identyfikacji patogenu (patogenów) wywołujących sepsę metodami biologii molekularnej. | 1800
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena jednostkowa brutto ^ opakowania*** | Cena brutto ^ pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
| Wymagania graniczne wspólne dla wszystkich zestawów odczynnikowych do cz. 2 | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE)
Poz. | Dostawa zestawów typu multiplex do przeprowadzenia amplifikacji i detekcji materiału genetycznego oraz wczesnej identyfikacji patogenu (patogenów) wywołujących sepsę metodami biologii molekularnej
1. | Odczynniki muszą umożliwiać przeprowadzenie procesu amplifikacji i detekcji materiału genetycznego oraz wczesnej identyfikacji bakterii i/lub grzybów wyizolowanych bezpośrednio z krwi pełnej, BAL lub tkanki, bez konieczności prowadzenia hodowli.
2. | Konieczność jednoczasowego wykrycia i zróżnicowania wykrywanych patogenów w czasie nie dłuższym niż 4 godziny.
3. | Wymagana technika oznaczeń: real-time PCR i technika mikromacierzowa; dwuetapowy proces identyfikacji polegający na amplifikacji 16S rDNA bakterii, 28S rDNA grzybów oraz genów oporności, a następnie interakcji docelowego DNA z sondami unieruchomionymi na powierzchni cylindrycznych mikromacierzy.
4. | Zestawy do qPCR w zamkniętym układzie reakcyjnym, gotowe do użycia, niewymagające wstępnych przygotowań, umożliwiające amplifikację 16S rDNA bakterii +IC.
5. | Zestawy do qPCR w zamkniętym układzie reakcyjnym, gotowe do użycia, niewymagające wstępnych przygotowań, umożliwiające amplifikację 28S rDNA grzybów +IC.
6. | Zestawy do qPCR w zamkniętym układzie reakcyjnym, gotowe do użycia, niewymagające wstępnych przygotowań, umożliwiające identyfikację 4 genów oporności, związanych z bakteriami Gram-dodatnimi (vanA, vanB, mecA, mecC) oraz IC dodane do próbki na etapie izolacji.
7. | Zestawy do qPCR w zamkniętym układzie reakcyjnym, gotowe do użycia, niewymagające wstępnych przygotowań, umożliwiające identyfikację 5 genów oporności związanych z bakteriami Gram-ujemnymi (IMP, KPC, NDM, VIM, OXA48) oraz IC dodane do próbki na etapie izolacji.
8. | Zestawy do PCR można rozmrażać i zamrażać do 10 razy – potwierdzenie w instrukcji producenta.
9. | Zestawy cylindrycznych mikromacierzy pokrytych sondami, gotowych do użycia wraz z amplikonami uzyskanymi w dodatniej reakcji qPCR, umożliwiające identyfikację następujących rodzajów i gatunków bakterii: Abiotrophia defectiva, Acinetobacter baumannii, Acinetobacter calcoaceticus complex, Actinobacillus pleuropneumoniae, Aerococcus urinae, Aerococcus viridans, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Aggregatibacter aphrophilus, Alcaligenes faecalis, Anaerococcus spp., Bacteroides fragilis, Bartonella bacilliformis, Bartonella henselae, Bartonella quintana, Bordetella pertussis / parapertussis, Borreliella burgdorferi, Brucella spp., Burkholderia cepacia complex, Burkholderia pseudomallei, Campylobacter spp., Cardiobacterium hominis, Chlamydia spp., Citrobacter koseri, Citrobacter freundii complex, Clostridium perfringens,, Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium jeikeium, Corynebacterium ulcerans, Coxiella spp., Ehrlichia spp., Eikenella corrodens, Enterobacter asburiae/ cancerogenus, Enterobacter cloacae, Enterobacter cloacae complex, Enterobacter hormaechei, Enterobacter kobei/ludwigii, Enterobacter roggenkampii, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Escherichia coli, Finegoldia magna, Francisella tularensis, Fusobacterium nucleatum, Fusobacterium necrophorum, Granulicatella adiacens, Haemophilus haemolyticus, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Helicobacter pylori, Kingella spp., Klebsiella aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola subsp. tropica, Legionella pneumophila, Listeria spp., Micrococcus luteus, Moraxella catarrhalis, Morganella morganii, Mycoplasmoides pneumoniae, Neisseria meningitidis, Pantoea spp., Pasteurella multocida, Prevotella buccae, Prevotella intermedia, Cutibacterium acnes, Proteus mirabilis, Providencia stuartii, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas non-aeruginosa, Rickettsia spp., Salmonella enterica, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Staphylococcus non-aureus, Stenotrophomonas maltophila group, Streptococcus anginosus group, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus equinus, Streptococcus gordonii, Streptococcus mitis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus salivarius group, Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis complex.
10. | Zestawy cylindrycznych mikromacierzy pokrytych sondami, gotowych do użycia wraz z amplikonami uzyskanymi w dodatniej reakcji qPCR, umożliwiające identyfikację następujących rodzajów i gatunków grzybów: Aspergillus spp., Aspergillus clavatus, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Candida spp., Candida albicans, Candida dubliniensis, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida auris, Candida duobushaemulonii, Candida haemulonii, Cladosporium spp., Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gattii, Fusarium oxysporum species complex, Fusarium solani species complex, Nakaseomyces bracarensis, Nakaseomyces glabrata, Nakaseomyces nivariensis, Pichia kudriavzevii, Pneumocystis jirovecii, Pneumocystis murina, Saccharomyces cerevisiae, Scedosporium spp.
11. | Bufor do selektywnego wzbogacania bakteryjnego i grzybowego DNA, umożliwiający deplecję nieżywotnych/martwych mikroorganizmów dzięki dwuetapowej lizie, pozwalający na precyzyjną analizę patogenów na poziomie molekularnym. Bufor do stosowania z objętościami do 500 ul krwi pełnej pobranej na EDTA.
12. | Bufor do selektywnego wzbogacania bakteryjnego i grzybowego DNA, umożliwiający deplecję nieżywotnych/martwych mikroorganizmów dzięki dwuetapowej lizie, pozwalający na precyzyjną analizę patogenów na poziomie molekularnym. Bufor do stosowania z objętościami do 1000 ul krwi pełnej pobranej na EDTA.
13. | Temperatura przechowywania buforów 8-25°C.
14. | Temperatura przechowywania cylindrycznych mikromacierzy 8-25°C.
15. | Cylindryczne macierze jednorazowego użytku.
16. | Dostępne bufory i ciecze systemowe wymagane dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia obsługującego mikromacierze.
17. | Możliwość wykonania analizy jednej próbki.
18. | Kontrola wewnętrzna na każdym etapie badania.
19. | Data ważności zestawów odczynnikowych co najmniej 6 m-cy od daty dostarczenia.
20. | Instrukcje zestawów odczynnikowych w języku polskim.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.