## PAKIET 1
PAKIET 1 - ilość potrzebna do wykonania 292 200 oznaczeń / 36 miesięcy
lp. | opis przedmiotu zamówienia | nr katalogowy | producent | oferowana wielkość opakowania | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto | PAKIET 1 DZIERŻAWA ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8[6*7] | 9 | 10[8*9+8] | Lp. | OPIS | NAZWA URZĄDZENIA, PRODUCENT, MODEL/TYP | CENA NETTO/ MIESIĄC ZA | VAT % | CENA BRUTTO ZA MIESIAC | WARTOŚĆ BRUTTO ZA 36 MIESIĘCY
I | ODCZYNNIKI DO OZNACZANIA
1. | Przeciwciała Anty Hbs 12 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
2. | WIT B12 8 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
3. | Przeciwciała Anty HCV 16 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= [4*5] | 7= [6*36]
4. | CMV IgG 7 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1. | DZIERŻAWA ANALIZATORA |  |  |  | 0 | 0
5. | CMV IgM 5 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | SUMA | 0
6. | Cyklosporyny 5 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
7. | Kwasu foliowego 8 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
8. | Free T3 9 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0 | PAKIET 1 FORMULARZ CENOWY
9. | Free T4 14 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0 | LP. | NAZWA | WARTOŚĆ BRUTTO
10. | Hbs Ag 18 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1. | ODCZYNNIKI | 0
11. | Total PSA 7 500 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0 | 2. | DZIERŻAWA ANALIZATORA | 0
12. | Troponiny I ultraczułej 8 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | SUMA | 0
13. | Estradiolu 2 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
14. | Ferrytyny 11 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
15. | FSH 2 500 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
16. | Insuliny 3 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
17. | LH 2 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
18. | Prolactyny 4 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
19. | Testosteronu 3 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
20. | TSH 3 gen. 21 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
21. | PTH 8 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
22. | CEA 10 500 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
23. | CA 125 8 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
24. | CA 19 - 9 10 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
25. | CA 15 - 3 6 500 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
26. | Toxo IgM 2 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
27. | Toxo IgG 2 500 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
28. | HIV Ag/Ab 10 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
29. | Anty Hbc Total 11 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
30. | Anty Hbc IgM 2 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
31. | Anty Hbe 2 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
32. | Hbe Ag 2 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
33. | AFP 9 500 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
34. | Anty TPO 3 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
35. | Anty TG 2 500 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
36. | Peptydu C 2 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
37. | DHEA-S 2 500 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
38. | Przeciwciał anty-TP ( swoisty test Syphilis ) 5 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
39. | BNP 1 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
40. | NT-pro BNP 2 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
41. | EBV EBNA IgG 2 500 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
42. | EBV IgM 3 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
43. | EBV IgG 2 500 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
44. | PCT ( BRAHMS ) 15 000 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
45. | HBs Ag Ilościowo 1 200 testów / 3 lata | [5 empty] | 0 |  | 0
II | MATERIAŁY KONTROLNE
1. | [6 empty] | 0 |  | 0
III | KALIBRATORY
1. | [6 empty] | 0 |  | 0
IV | MATERIAŁY ZUŻYWALNE
1. | [6 empty] | 0 |  | 0
suma | [6 empty] | 0 |  | 0
Kontrole, kalibratory, materiały zużywalne muszą być podane w ilości adekwatnej do zamawianych odczynników z założeniem, że wszystkie badania wykonywane są 5 razy w tygodniu, natomiast oznaczenie Troponiny I i PCT (BRAHMS) 7 razy w tygodniu. Wszelkie płyny (np. płyn płuczący, bufor, rozcieńczalnik itp.) potrzebne do pracy analizatora należy podać w ilościach zapewniających pracę analizatora 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

## PAKIET 1 ANALIZATOR
PAKIET 1 ANALIZATOR IMMUNOCHEMICZNY |  |  | PAKIET 1FORMULARZ OCENY JAKOŚCI
Lp. | PARAMETR/WARUNEK | TAK/OPIS | Lp. | PARAMETR | TAK/NIE | OPIS/KOMENTARZ | ILOŚĆ PUNKTÓW
| ANALIZATOR FABRYCZNIE NOWY, WOLNOSTOJĄCY PRODUCENT………………… MODEL/TYP……………….ROK PRODUKCJI ………………( 2023 lub nowszy) |  | 1. | Wszystkie wymagane oznaczenia dostępne do wykonania na jednym aparacie |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
1. | Metodyka badań nieizotopowa |  | 2. | Oznaczenie anty-HCV, HbsAg, HIV Ag/Ab z uzyskaniem jednoznacznej interpretacji wyniku w pierwszym oznaczeniu |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
2. | Maksymalna wydajność analizatora - minimum 190 oznaczeń na godzinę . |  | 3. | Wszystkie kontrole i kalibratory w postaci płynnej, gotowe do użycia, bez konieczności rekonstytucji |  |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
3. | Dostępne tryby pracy analizatora – seria próbek, pojedyncza próbka, próbka CITO |  | 4. | Analizator posiadający możliwość rozszerzenia o moduł chemiczny |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
4. | Układ dozujący z detektorem skrzepów i pęcherzyków powietrza oraz możliwością monitorowania spienienia odczynnika. |  | 5. | Aspiracja próbki badanej przed aspiracją odczynnika reakcyjnego lub odczynnika wstępnego |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
5. | Dokładanie odczynników bez konieczności przejścia w procedurę stand-by oraz zatrzymania wykonania badań |  | 6. | Stabilność kalibracji oznaczeń nie mniej niż 28 dni |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
6. | Wszystkie zestawy odczynnikowe gotowe do użycia bez konieczności dodatkowej rekonstytucji |  | 7. | Identyfikacja odczynników, kalibratorów i próbek pacjenta przez analizator za pomocą kodów paskowych |  |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
7. | Wszystkie odczynniki i kalibratory pochodzące od jednego Wytwórcy
8. | Kalibratory oferowane jako oddzielna pozycja, zamawiane w razie potrzeby
9. | Chłodzona karuzela na odczynniki, min 45 miejsc, temperatura lodówki 2-12 stopni Celsjusza
10. | Dwukierunkowa komunikacja analizatora z zewnętrznym laboratoryjnym systemem komputerowym. Podłączenie aparatu do istniejącego w SPSK-M systemu informatycznego uwzględnione w cenie oferty
11. | Możliwość monitorowania ilości dostępnych testów przez analizator
12. | UPS zabezpieczający pracę analizatora do momentu bezpiecznego zakończenia rozpoczętych badań
13. | W razie potrzeby - zapewnienie stacji uzdatniania wody do systemu oraz szafy chłodniczej do oferowanych zestawów |  | DODATKOWE PUNKTY ZA W/W PARAMETRY ZOSTANA PRZYZNANE NA PODSTAWIE DOKUMENTOW DOŁĄCZONYCH DO OFERTY, Z TREŚCI KTÓRYCH JEDNOZNACZNIE BĘDZIE WYNIKAĆ, ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WARUNEK.
14. | Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości dla wszystkich oferowanych testów min. 4 razy w roku na koszt Wykonawcy
15. | Zapewnienie dostępu do serwisu do 24 godzin od zgłoszenia awarii w dni robocze oraz dostęp telefoniczny w niedziele i święta z możliwością przyjazdu w sytuacji krytycznej ( przeszczep )
16. | Zapewnienie elektronicznego dostępu do programu kontroli jakości StandLab na koszt Wykonawcy

## PAKIET 2
Pakiet 2 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora diagnostycznego do oznaczania jonów sodu Na+, potasu K+, wapnia zjonizowanego Ca++ metodą potencjometrii za pomocą elektrod jonoselektywnych
lp. | opis przedmiotu zamówienia | nr katalogowy | producent; nazwa handlowa | oferowana wielkość opakowania | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto | PAKIET 2 Dzierżawa analizatora diagnostycznego do oznaczania jonów sodu Na+, potasu K+, wapnia zjonizowanego Ca++ metodą potencjometrii za pomocą elektrod jonoselektywnych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 [6*7] | 9 | 10[8*9+8] | Lp. | OPIS | NAZWA URZĄDZENIA, PRODUCENT, MODEL/TYP | CENA NETTO/ MIESIĄC ZA ANALIZATOR | VAT % | CENA BRUTTO ZA MIESIAC | WARTOŚĆ BRUTTO ZA 36 MIESIĘCY
I | ODCZYNNIKI
1. | Pakiet odczynników do oznaczania Na+, K+, Ca++ metodą ISE ( 25 000 oznaczeń) | [5 empty] | 0 |  | 0
II | Materialy kontrolne w ilościach odpowiednich do przewidywanej ilości badań
1. | [6 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= [4*5] | 7= [6*36]
III | Materiały zużywalne w ilościach odpowiednich do przewidywanej ilości badań | [8 empty] | 1. | DZIERŻAWA ANALIZATORA |  |  |  | 0 | 0
1. | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | SUMA | 0
suma | [6 empty] | 0 |  | 0
PAKIET 2 FORMULARZ CENOWY
[10 empty] | LP. | NAZWA | WARTOŚĆ BRUTTO
[10 empty] | 1. | ODCZYNNIKI/MATERIAŁY | 0
[10 empty] | 2. | DZIERŻAWA ANALIZATORA | 0
[11 empty] | SUMA | 0

## PAKIET 2 ANALIZATOR
PAKIET 2 Analizator do oznaczania Na+, K+, Ca++ metodą potencjometrii za pomocą elektrod jonoselektywnych |  |  | PAKIET 2 FORMULARZ OCENY JAKOŚCI ANALIZATORA
Lp. | PARAMETR/WARUNEK | TAK/OPIS | Lp. | PARAMETR | TAK/NIE | OPIS/KOMENTARZ | ILOŚĆ PUNKTÓW
| PRODUCENT ……….. MODEL/TYP …………………… ROK PRODUKCJI 2024 |  | 1. | Menu w języku polskim |  |  | tak-10 pkt nie- 0 pkt
1. | Analizator fabrycznie nowy. Rok produkcji nie później niż 2024 |  | 2. | czas oczekiwania na wynik pojedynczego badania 5 minut i poniżej |  |  | tak-10 pkt nie- 0 pkt
2. | Metoda oznaczania – potencjometria za pomocą elektrod jonoselektywnych /ISE/ |  | 3. | Wbudowana drukarka |  |  | tak-10 pkt nie- 0 pkt
3. | Wydajność aparatu : minimum 60 oznaczeń na godzinę |  | 4. | Natychmiastowa gotowość do pracy |  |  | tak-10 pkt nie- 0 pkt
4. | Możliwość wykonania oznaczenia z krwi pełnej, osocza, surowicy, dializatów |  | DODATKOWE PUNKTY ZA W/W PARAMETRY ZOSTANA PRZYZNANE NA PODSTAWIE DOKUMENTOW DOŁĄCZONYCH DO OFERTY, Z TREŚCI KTÓRYCH JEDNOZNACZNIE BĘDZIE WYNIKAĆ, ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WARUNEK.
5. | Ilość próbki potrzebna na wykonanie jednego oznaczenia: 40-100 mikrolitrów
6. | Automatyczna kalibracja
7. | Automatyczne mycie toru pomiarowego
8. | Elektrody bezobsługowe
9. | Żywotność elektrod 6-18 miesięcy
10. | Kontrola jakości na trzech poziomach wartości
11. | Pakiety odczynnikowe gotowe do natychmiastowego użytku
12. | Pakiet ściekowy i odczynniki w jednym opakowaniu zbiorczym
13. | Dwukierunkowa komunikacja aparatów z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym
14. | Podłączenie aparatu do LIS w cenie oferty
15. | UPS zabezpieczający pracę aparatu przez co najmniej 30 minut
16. | Zapewnienie dostępu elektronicznego do programu kontroli jakości StandLab na koszt oferenta
17. | Udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej min. 4 razy w roku na koszt oferenta potwierdzona certyfikatem