OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na sporządzenie Opracowanie projektu i budowy chodnika w pasie drogi gminnej na ul. Warmińskiej/Wiejskiej

  - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w pasie drogi gminnej w m. Barczewo przy 
ul. Warmińskiej i Wiejskiej, gm. Barczewo – działka ewidencyjna 35/5, 58  oraz 57/13 obręb 0001 MIASTO BARCZEWO 1, gm. Barczewo w formule zaprojektuj i wybuduj.

  - Wstępne założenia projektowe:

- długość projektowanego odcinka chodnika: około 30,0 m,

- szerokość chodnika: 2,0 m,

  - Szczegółowy zakres przedmiotu zapytania.

- Wykonanie wizji w terenie,

- Wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej:

- koncepcję budowy chodnika,

- wykonanie projektu budowlano - wykonawczego uwzględniającego przepisy Prawa Budowlanego i warunki techniczne - 2 egz. w wersji papierowej;

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. w wersji papierowej.

- uzyskanie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę w oparciu o przygotowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową, jeśli wymagane;

  - Zakres prac budowlanych.

- Budowa chodnika z kostki betonowej o szerokości 2,0 m i długości około 30,0 m zgodnie z zaakceptowanym projektem, opracowanymi specyfikacjami, wiedzą i sztuką budowlana,

- Obsługa geodezyjna (pozyskanie map do celów projektowych, wytyczenie w terenie, wykonanie pomiarów powykonawczych).

- Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.

  - Ogólne wymagania dla wykonywania opracowania projektowego i budowy

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna, zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia, tak, aby możliwa była na ich podstawie realizacja inwestycji budowlanej

  - Materiały do projektowania.

- Zamawiający upoważni Wykonawcę do działania w jego imieniu we wszelkich sprawach związanych ze sporządzanymi opracowaniami.

- Uzyskanie mapy do celów projektowych lub mapy zasadniczej leży po stronie wykonawcy.

  - Materiały do budowy.

Wykonawca zapewnia niezbędne materiały do budowy przedmiotu zamówienia.

  - Uwarunkowania prawne.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w zgodzie i w szczególności z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ze zm.– Prawo budowlane,

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz.U.2013 poz.627),

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.  poz. 735, z późn. zm.),

  - Termin wykonania prac.

30.11.2025.

Sporządził: Mariusz Kozera.

Barczewo, 21.03.2025r.