## Zał.implanty ortop. 2024
Załacznik nr 2 do SWZ
ZADANIE NR 1
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto w PLN
Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości paliczków, śródręcza i przodostopia, pod śruby 1.2/1.5 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Śruby tytanowe, korowe, dł. 4-24 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 10
2 | Śruby tytanowe, korowe, pomocnicze, średnica 1.8 mm dł. 6 i 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 10
3 | Płyty tytanowe, profil 0.6 mm, prosta 4, 6 otworowe. | szt. | 1
4 | Płyty tytanowe, profil 0.6 mm, w kształcie litery Y 6 otworowe. | szt. | 1
5 | Płyty tytanowe, pod śruby profil 0.6 mm, w kształcie litery L 5 otworowe. | szt. | 1
6 | Płyty tytanowe, profil 0.6 mm, w kształcie litery T 7 otworowe. | szt. | 2
7 | Płytka tytanowa, kompresyjna, profil 0.6 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowe. | szt. | 1
8 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe | szt. | 1
9 | Płyty tytanowe, profil 0.6 mm, proste 4 otworowe. | szt. | 1
10 | Płyty tytanowe, profil 0.6 mm, prostokątne, 6 otworowe. | szt. | 1
11 | Wiertło | szt. | 1
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Oświadczam, iż jestem właścicielem zastawu narzędzi/napęd wiertarskiego, których orientacyjna wartość wynosi :
ZADANIE NR 2
Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości paliczków, śródręcza i przodostopia, pod śruby 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm dł. 4-24 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 40
2 | Śruby tytanowe, korowe, pomocnicze, średnica 2.5 mm dł. 6 i 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 5
3 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, prosta 4,6 otworowa oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 4,5,6 otworowe. | szt. | 1
4 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, proste 16 otworowe. | szt. | 1
5 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, w kształcie litery Y 7 otworowe. | szt. | 1
6 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, w kształcie litery L 6 otworowe | szt. | 1
7 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, w kształcie litery T 6,7 otworowe. | szt. | 2
8 | Płyty tytanowe, kompresyjne, profil 1.0 mm z pinem do kłykcia 6 otworowe. | szt. | 1
9 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, prostokątne 6 otworowe. | szt. | 1
10 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, prostokątne 8,10 otworowe. | szt. | 3
11 | Płyty tytanowe, kompresyjne, profil 1.3 mm w kształcie L 10 otworowe. | szt. | 1
12 | Płyty tytanowe, kompresyjne, profil 1.3 mm w kształcie T 10 otworowe. | szt. | 1
13 | Wiertło | szt. | 2
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Oświadczam, iż jestem właścicielem zastawu narzędzi/napęd wiertarskiego, których orientacyjna wartość wynosi :
ZADANIE NR 3
Implanty pod śruby 2.5 mm, do dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 70
2 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 350
3 | Śruby tytanowe, korowe, samowiercące, średnica 1.5 mm dł. 8-14 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 5
4 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 9,11 otworowe, blokowane. | szt. | 1
5 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, 10,11 otworowe oraz długie, wąskie 13 otworowe i szerokie 15 otworowe, krótkie wąskie 12 otworowe i szerokie 14 otworowe, blokowane. | szt. | 20
6 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line; z wycięciem na FPL; krótkie 10 otworowe oraz bez wycięcia 10 i 11 otworowe, dłoniowe, blokowane. | szt. | 1
7 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line; z wycięciem na FPL; długie 12 otworowe oraz bez wycięcia 12 i 13 otworowe, dłoniowe, blokowane. | szt. | 1
8 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, krótkie i długie; szerokie, 13 i 15 otworowe, dłoniowe, blokowane. | szt. | 1
9 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.8 mm, z flapem pod śruby samowiercące 1.5 mm, anatomicznie ukształtowane, 13 otworowe, dłoniowe, blokowane. | szt. | 1
10 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 18 otworowe, grzbietowe, blokowane. | szt. | 2
11 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 20 otworowe, grzbietowe, blokowane. | szt. | 1
12 | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 20 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | szt. | 1
13 | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 25 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | szt. | 1
14 | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 29 otworowe, w tym 3 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | szt. | 1
15 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, blokowane. | szt. | 1
16 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, w kształcie litery L, 8 otworowe, blokowane. | szt. | 1
17 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 7 i 10 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane. | szt. | 1
18 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe, w kształcie litery H, grzbietowe, blokowane. | szt. | 1
19 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm w trzonie, 1.4 w części dystalnej, anatomicznie ukształtowane, 10 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, prawe i lewe blokowane. | szt. | 1
20 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm w trzonie, 1.4 w części dystalnej, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, prawe i lewe blokowane. | szt. | 1
21 | Wiertło | szt. | 2
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Oświadczam, iż jestem właścicielem zastawu narzędzi/napęd wiertarskiego, których orientacyjna wartość wynosi :
ZADANIE NR 4
Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie głowy kości promieniowej, blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, blokowane, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm - 10,11 otworowe. | szt. | 1
2 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm dł. 4-24 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1
3 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 5
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Oświadczam, iż jestem właścicielem zastawu narzędzi/napęd wiertarskiego, których orientacyjna wartość wynosi :
ZADANIE NR 5
Implanty do zaopatrywania złamań oraz korekcji w obrębie kości stopy, pod śruby 2.8 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płytki tytanowe blokowane, proste 4 otworowe, grubość 1,6mm. Płytki z otworami pod śruby 2,8mm. | szt. | 1
2 | Płytki tytanowe blokowane, wielokształtne, wielootworowe w tym proste 6 otworowe i w kształcie Y 7 otworowe, grubość 1,6mm. Płytki z otworami pod śruby 2,8mm. | szt. | 1
3 | Płytki tytanowe blokowane, wielokształtne, wielootworowe w tym proste 8 otworowe i w kształcie litery Y 9 otworowe, grubość 1,6mm. Płytki z otworami pod śruby 2,8mm. | szt. | 1
4 | Płytki tytanowe, blokowane, do korekcji w obrębie kości stopy dwurzędowa, 6 otworowe, grubość płyt 1,6mm. Płyty z otworami pod śruby 2,8mm. | szt. | 1
5 | Płyty tytanowa, blokowane, do korekcji w obrębie kości stopy, wielokształtne, wielootworowe w tym 6 otworowa dwurzędowa i 11 otworowa, skrzydłowa mała, grubość płyt 1,6mm. Płyty z otworami pod śruby 2,8mm. | szt. | 1
6 | Płyty tytanowa, blokowane, do korekcji w obrębie kości stopy, wielokształtne, wielootworowe w tym 6 otworowa dwurzędowa i 12 otworowa, skrzydłowa, duża, grubość płyt 1,6mm. Płyty z otworami pod śruby 2,8mm. | szt. | 1
7 | Płyty tytanowe, blokowane, do korekcji w obrębie kości stopy(MTP), 7 otworowe, anatomicznie ukształtowane, z wygięciem grzbietowym 0,5,10 stopni, prawa/lewa, grubość płyt 1,6 mm. Płyty z otworami pod sruby 2,8 mm, korowe i blokujące. | szt. | 5
8 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 7 otworowe, w tym 1 otwór pod śruby 4.0 mm oraz 1 otwór kompresyjny; przyśrodkowe, prawe, lewe, blokowane. | szt. | 1
9 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 4.0 mm, długość 28-45 mm, częściowo nagwintowana. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 3
10 | Podkładka pod śruby o średnicy 2.8 mm. | szt. | 3
11 | Śruby tytanowe, korowe o średnicy 2,8mm i długości 8-45mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby. | szt. | 5
12 | Śruby tytanowe, blokowane o średnicy 2,8mm i długości 8-45mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby. | szt. | 50
13 | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10,15,20,25,30,35,40 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt. | 10
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Oświadczam, iż jestem właścicielem zastawu narzędzi/napęd wiertarskiego, których orientacyjna wartość wynosi :
ZADANIE NR 6
Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości pięty, pod śruby 3.5 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 i 13 otworowe, blokowane. | szt. | 2
2 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 3.5 mm dł. 16-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 5
3 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 3.5 mm dł. 16-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 5
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Oświadczam, iż jestem właścicielem zastawu narzędzi/napęd wiertarskiego, których orientacyjna wartość wynosi :
ZADANIE NR 7
Śruby samowiercące
1 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 1.7 mm, pod druty Kirschnera 0.6 mm. Śruby z częściowym gwintem i z efektem kompresji, dł. 8-20 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 6-16 mm, skok co 1 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby | szt. | 1
2 | Druty Kirschnera 0.6, długość 100 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt. | 1
3 | Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, typu Herberta, średnica 2.2 mm oraz 3.0 mm; dł. 10-40mm, z długim oraz z krótkim gwintem; skok co 1 oraz 2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm oraz 1.1 mm. | szt. | 50
4 | Druty Kirschnera 0.8, 1.1 mm, długość 100 mm, 10 szt w opakowaniu. | op. | 1
5 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 4.0 mm, pod druty Kirschnera 1.25 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 16-50 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 20-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 1
6 | Druty Kirschnera, średnica 1.25 mm, długość 200 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt. | 5
7 | Śruba tytanowa, kaniulowana, z krótkim i długim gwintem - z efektem kompresji, oraz z pelnym gwintem - bez efektu kompresji; średnica 5.0 mm, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirschnera 1.6 mm. | szt. | 1
8 | Druty Kirschnera 1.6 mm, długość 200 mm, 10 szt w opakowaniu. | op. | 1
9 | Śruba tytanowa, kaniulowana, z krótkim i długim gwintem - z efektem kompresji, oraz z pelnym gwintem - bez efektu kompresji; średnica 7.0 mm, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirchnera 2.2 mm. | szt. | 1
10 | Druty Kirschnera 2.2 mm, długość 250 mm, 10 szt w opakowaniu. | op. | 1
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Oświadczam, iż jestem właścicielem zastawu narzędzi/napęd wiertarskiego, których orientacyjna wartość wynosi :
ZADANIE NR 8
Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie bliższej nasady kości łokciowej oraz dalszej nasady kości ramiennej, pod śruby 2.8 mm. Blokowane – pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 7 otworowe, prawe i lewe, blokowane | szt. | 2
2 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste , 10 otworowe, prawe i lewe, blokowane | szt. | 2
3 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-75 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 5
4 | Śruba tytanowa, korowa ciągnąca dł. 40-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 5
5 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-75 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 5
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Oświadczam, iż jestem właścicielem zastawu narzędzi/napęd wiertarskiego, których orientacyjna wartość wynosi :
ZADANIE NR 9
Implanty pod śruby 2.8 mm, do trzonu dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, do trzonu kości promieniowej, anatomicznie ukształtowane, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 10 i 14 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | szt. | 2
2 | Płyty tytanowe, do trzonu kości promieniowej, anatomicznie ukształtowane, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 18 i 22 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | szt. | 2
3 | Płyty tytanowe, do trzonu kości łokciowej, proste, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 10 i 14 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | szt. | 2
4 | Płyty tytanowe, do trzonu kości łokciowej, proste, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 18 i 22 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | szt. | 2
5 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-36 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 5
6 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-36 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 5
7 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | op. | 1
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Oświadczam, iż jestem właścicielem zastawu narzędzi/napęd wiertarskiego, których orientacyjna wartość wynosi :
ZADANIE NR 10
Implanty pod śruby 2.8 mm, do kości obojczyka. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyta tytanowa, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, boczne, z otworem umożliwiającym wprowadzenie insertu (wkładki) i szwów lub zamiennie śruby korowej oraz 2 flapami umożliwiającymi wprowadzenie śrub od strony przedniej do tylnej, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 2.2-3.4 mm, 12 i 14 otworowe, w tym 5 śrub z wytyczonym kątem wprowadzenia śruby oraz 1 otworem do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1
2 | Płyta tytanowa, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, boczne, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 2.2-3.4 mm, 11 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1
3 | Płyta tytanowa, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 6 i 8 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1
4 | Płyta tytanowa, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, górne, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 10 i 12 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt. | 1
5 | Płyta tytanowa, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, przednie, przyśrodkowe i boczne, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 6 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | szt. | 1
6 | Płyta tytanowa, do złamań w obrębie kości obojczyka, anatomicznie ukształtowane, przednie, przyśrodkowe, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, 8 i 10 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, blokowane. | szt. | 1
7 | Insert/Wkład do mocowania szwów | szt. | 5
8 | Insert/Wkład do mocowania śrub korowych | szt. | 5
9 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-36 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 5
10 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-36 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 5
11 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | op. | 1
12 | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt. | 5
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Oświadczam, iż jestem właścicielem zastawu narzędzi/napęd wiertarskiego, których orientacyjna wartość wynosi :
WARUNKI DO ZADAŃ 1-10
1.Wykonawca utworzy na terenie szpitala depozyt zakontraktowanych implantów
2. Zamawiający wymaga użyczenia napędu wiertarskiego do wykonania operacji z zastosowaniem zakontraktowanych implantów na czas trwania umowy
3. Zamawiający wymaga użyczenia zestawów narzędziowych do implantacji w/w wyrobów na cały okres trwania umowy
4. Darmowa wymiana wyeksploatowanych instrumentów wchodzących w skład użyczonych zestawów narzędziowych
5. Przeprowadzenie szkolenia na temat wyrobów wymienionych w SWZ oraz udostępnionych zestawów narzędziowych
ZADANIE NR 11
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto w PLN
Implanty do zabiegów w obrębie stopy
1 | Klamry stalowe waryzujące do osteotomii podstawy o szerokości 8 i 10 mm z katem pochylenia ramion 26 stopni oraz 90 stopni | szt | 3
2 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta,samotnące, samowiercące kaniulowane o średnicy 2,3mm i długościach od 10 do 30 mm. Minimum 11 rozmiarów. Średnica główki z gwintem 3,5mm, średnica rdzenia 1,75mm. Kaniulacja śruby pod drut prowadzący Ø 0,9mm. Gniazdo łba śruby typu torx. | szt | 30
3 | Tytanowe śruby typu "snap-off", do ostetotomii Weil'a o średnicy 2mm, w minimum 6 długościch. Długość od 11 do 16mm. Średnica wałeczka uchwytowego 1,6mm i długości min. 22mm | szt | 3
4 | Tytanowe płytki do artrodezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego o grubości nie większej niż 1,4 mm. Płytki anatomiczne: lewe i prawe posiadające min. 4 uniwersalne otwory na śruby kompresyjne i kątowo-stabilne. Długości płytek od 34mm do 41mm. | szt | 2
5 | Śruba kompresyjna oraz kątowo stabilna - tytanowa o średnicy 3,0 mm i 3.5 mm w minimum 10 długościach od 10-40mm | szt. | 5
6 | Kompresyjne klamry niklowo-tytanowe z tzw. pamięcią kształtu, o symetrycznych i niesymetrycznych ramionach. Szerokość od 8 do 18mm. Klamry wyposażone w ząbkowane wcięcia ramion zapobiegające migracji. | szt. | 3
7 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta, kaniulowane o średnicy 5.0 mm i minimum 20 długościach od 30 do 100 mm. Skok co 2 mm dla długości od 30 do 50 oraz co 5 mm od długości 55mm do 100mm. | szt. | 3
8 | Tytanowe śruby kompresyjne typu Herberta ,kaniulowane o średnicy 7.0 mm i minimum 17 długościach od 40 do 120 mm. Skok co 5 mm | szt | 3
9 | Silikonowa, jednoczęściowa proteza stawu śródstopno-paliczkowego. Dostępne protezy do pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego w minimum 4 rozmiarach, zabezpieczone pierścieniami tytanowymi. Protezy posiadają wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej. W zestawie jednorazowe sterylne instrumentarium dedykowane do implantacji protezy pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego, składające się z: wiertła, przymiarów, dobijaka i celowników, oraz jednorazowy sterylny przymiar -do oceny wielkości implantu. | szt | 1
10 | Implanty tytanowe do korekcji koślawości podskokowej, kaniulowane z tępym gwintem, minimum 6 rozmiarów. Srednice od 7 do 12mm i długości odpowiednio od 13 do 18mm. Implanty powinny być sterylne, pakowane pojedynczo. | szt | 2
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
WARUNKI:
Poz. 1-3 - zestaw na stałe - depozyt oraz zestaw narzędziowy (umowa użyczenia)
Poz. 4-10 - zestaw lotny - dostarczany na czas zabiegu w ciągu 48 h
Oświadczam, iż jestem właścicielem zastawu narzędzi/napęd wiertarskiego, których orientacyjna wartość wynosi :
ZADANIE NR 12
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto w PLN
Dwuwarstwowa matryca kolagenowa do regeneracji skóry właściwej niezawierająca GAG. Warstwa zewnętrzna wykonana z elastomeru silikonowego. Warstwa wewnętrzna wykonana w formie porowatej matrycy z oczyszczonego kolagenu wołowego
1 | Rozmiar 5 x 5 cm | szt | 2
2 | Rozmiar 10 x 15 cm | szt | 2
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
WARUNKI :
1.Dostarczenie implantów na zamówienie telefoniczne
ZADANIE NR 13
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto w PLN
1 | Membrana do rekonstrukcji uszkodzeń chrzęstno-kostnych. Bezkomórkowy implant tkanki chrzęstno-kostnej: walcowaty trójwymiarowy skafold mikrofibryalarny, w całości składający się z poliglikolidu (PGA) i nasycony kwasem hialuronowym o średnicy 25 mm i grubości ok. 2 mm; biokompatybilny i bioabsorbowalny ; materiał medyczny klasy III posiadający certyfikat CE sterylizowany promieniowaniem gamma; jednorazowego użytku | szt | 5
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
WARUNKI:
1.Wykonawca utworzy na terenie szpitala depozyt zakontraktowanych implantów
ZADANIE NR 14
L.p. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto w PLN
1 | Klej tkankowy 2 ml – zestaw do przygotowania dwuskładnikowego fibrynowego kleju do tkanek. Składnik 1: koncentrat białek klejących, liofilizowany [fibrynogen ludzki 91mg/ml], do rozpuszczenia w roztworze aprotyniny [3000KIU/ml]. Składnik 2: Trombina 500 j.m/ml . liofilizowana do rozpuszczenia w roztworze chlorku wapnia 40µmol/ml. | szt | 20
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0