Załącznik nr 2 do OPZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty cenowej na: Przeprowadzenie przeglądów instalacji gazowej w budynkach gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Dopiewo.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Budynek A Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, Dopiewo,

- Budynek B Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Wyzwolenia 24, Dopiewo,

- Budynek C Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 2a, Dopiewo,

- Budynek gminny, ul. Dworcowa 1, Dopiewo,

- Budynek gminny, ul. Konarzewska 12, Dopiewo,

- Budynek gminny, ul. Szkolna 21, Dopiewo,

- Budynek gminny, ul. Łąkowa 7/2, Dopiewo,

- Budynek gminny, ul. Tęczowa 8, Dąbrowa,

- Budynek gminny, ul. Poznańska 19a, Konarzewo,

- Budynek gminny, ul. Parkowa 1, Dąbrówka,

- Budynek gminny, ul. Kościelna 1, Konarzewo,

- Budynek gminny, ul. Kościelna 1a, Konarzewo,

- Budynek gminny, ul. Polna 4, Gołuski,

- Budynek gminny, ul. Płk. A. Kopy 36, Trzcielin,

- Budynek gminny, ul. Leśna 17, Palędzie,

- Budynek gminny, ul. Długa 73, Zakrzewo. 2. Dodatkowe informacje i wytyczne: - Sprawdzenie stanu technicznego przewodów gazowych (rury, złącza, zawory, kurki, reduktory ciśnienia, itp), - Sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń gazowych, - Kontrola próby szczelności instalacji, - Weryfikacja stanu technicznego wszystkich urządzeń gazowych znajdujących się na danym obiekcie.

3. Terminy realizacji: do 17.06.2025 r.

Uwaga:

Wykonawca zobowiązany jest posiadać uprawnienia w zakresie budowlanym w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji gazowej wydane przez Urząd Wojewódzki 
w Wielkopolsce.

Wykonawca zamówienia powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na termin 
i cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

Kontakt do administratorów budynków zostanie przekazany po wyłonieniu Wykonawcy.