**Ciśnieniomierz elektroniczny:**

**Dane techniczne:**

* **Zakres pomiaru ciśnienia: 0 do 299 [mmhg]**
* **Zakres pomiaru tętna: 40 do 180 [uderzeń/min]**
* **Dokładność pomiaru: ciśnienia+/- 3 mmhg**
* **Dokładność pomiaru: tętna+/- 5% odczytu**
* **Pamięć: 2 x 100 pomiary**
* **Temperatura działania: 10 do 40 [st.C]**
* **Temperatura przechowywania: -20 do 60 [st.C]**
* **Rozmiar mankietu: 22 – 42 cm**
* **Zasilanie: 4 baterie 1,5v aa lub zasilacz**
* **Waga urządzenia bez baterii: około 380 g**

**Cechy urządzenia:**

* **Technologia IntelliSense™** - pomaga w zapewnieniu odpowiedniego ciśnienia w mankiecie
* **Wskaźnik AFib** — wykrywa możliwość wystąpienia migotania przedsionków, umożliwiając monitorowanie choroby w warunkach domowych
* **Wskaźnik prawidłowo założonego mankietu**
* **Funkcja wykrywania nieregularnego tętna, nadciśnienia oraz ruchu ciała podczas pomiaru:** wyświetla tylko wyniki wiarygodnych badań
* **Wyposażony w pamięć pozwalającą zapisać wyniki 100 pomiarów**
* **Ciśnieniomierz jest w zestawie z mankietem dużej wielkości** (obwód ramienia od 22 do 42 cm),
* **Wskaźnik nadciśnienia** — informuje, czy wynik przekracza zalecany poziom
* **Funkcja 3 pomiarów** — ciśnieniomierz wykonuje 3 kolejne odczyty w odstępach 30-sekundowych, a następnie wyświetla średnią, podając tym samym dokładniejsze wskazanie wartości ciśnienia krwi
* **Etui** zamykane na zamek
* **Zasilacz sieciowy** - pozwala korzystać z urządzenia nie zużywając baterii

**W zestawie:**

* Ciśnieniomierz
* Mankiet Intelli 360° 22-42 cm.
* Polska instrukcja obsługi
* Etui
* Baterie 4 sztuki
* **Zasilacz sieciowy**