Kraków, dnia 14.12.2023r.

ZZP-271-55-52/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-52/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 13.122023r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

Czy zaplanowana na dzień 15.12.2023r. wizja lokalna jest wizją obowiązkową?

Odpowiedź:

Wizja lokalna nie jest wizją obowiązkową.

Pytanie nr 2

Prosimy o informację jaki jest zainstalowany obecnie system DSO(producent) na obiekcie, podlegający rozbudowie ?

Odpowiedź:

Obecnie w obiekcie jest zainstalowany system DSO firmy Multives AMBIENT.

Pytanie nr 3

Prosimy o informację jaki jest zainstalowany obecnie system SAP (producent) na obiekcie, podlegający rozbudowie ?

Odpowiedź:

Obecnie w obiekcie jest zainstalowany system SAP firmy POLON – ALFA ( Polon 6000).

Pytanie nr 4

Prosimy o informację jaki jest zainstalowany obecnie system CCTV (producent) na obiekcie, podlegający rozbudowie ?

Odpowiedź:

Obecnie w obiekcie jest zainstalowany system CCTV firmy BCS/Dahua.

Pytanie nr 5

Prosimy o informację jaki jest zainstalowany obecnie system przyzywowy (producent) na obiekcie, podlegający rozbudowie ?

Odpowiedź:

Obecnie w obiekcie jest zainstalowany system przyzywowy - przywoławczy firmy SCHIMA z Wrocławia model SAIO LIGHT.

Pytanie nr 6

Prosimy o informację jaki jest zainstalowany obecnie system SSWIN (producent) na obiekcie 
   podlegający rozbudowie ?

Odpowiedź:

Obecnie na budynku nie jest zainstalowany system SSWIN, a jedynie przygotowane zostało okablowanie.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)