Załącznik nr 1

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

**1.INWESTOR**

 Gmina Siechnice ul. Jana Pawła II, 55-011 Siechnice

**2.NAZWA ZADANIA**

 Wykonanie wymiany szyb przeciwpożarowych wraz z regulacją drzwi w przegrodzie p.poż w

 Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach przy ul. Szkolnej 4. roku.

**3.LOKALIZACJA**

Wykonanie w/w prac remontowych polegający na wymianie szyb p.poż na I

 i II piętrze w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach przy ul. Szkolnej 4.

 W załączeniu rzut poziomy parteru i I piętra.

**4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

 **Zakres prac:**

 4.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu przegrody przeciwpożarowej polegającej na

 wymianie uszkodzonych szyb przeciwpożarowych w przegrodzie w Szkole Podstawowej

 nr 1 w Siechnicach przy ul .Szkolnej 4.

 Do wymiany n/w szyby ( zał. nr 1 zdjęcie ):

 - szyba nr 1 768 cm \* 420 cm

 - szyba nr 3 973 cm \* 785 cm

 - szyba nr 4 973 cm \* 1120 cm

 - szyba nr 5 420 cm \* 2220 cm

 - szyba nr 8 768 cm \* 2070 cm

 - szyba nr 9 976 cm \* 795 cm - II piętro

 4.2.Przed montażem szyb należy przygotować miejsca montażu szyb zgodnie z instrukcją montażu

 oraz aprobatą ITB AT-15-6520/2010-Instytut Techniki Budowlanej Certyfikat ITB – 0901/W

 W przypadkach szczególnych należy posługiwać się dokumentacja systemową : Katalogiem systemowym ALUPROF MB‐86EI  „Okna przeciwpożarowe klasy EI30” – wydanie 01/2019 lub nowsze

4.3.Uporządkowanie terenu.

4.4.Wykonanie utylizacji odpadów.

4.5.Wykonawca,jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust.1 pkt.32 Ustawy o odpadach z dnia 5.04.2021r. Dz.U. z 2021 poz.779 ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie

z wyżej wymienioną ustawą oraz ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 11 sierpnia 2021 r. Dz.U.2021 poz.1648 o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania odpadów po zakończeniu prac.

Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów.

Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru końcowego, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora Nadzoru i przez niego zaakceptowaną, protokolarnie (protokół przekazania) dokumentacje powykonawczą odbiorową opracowaną zgodnie z dokumentem „Procedura – dokumentacja powykonawcza” (stanowiąca załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia).

|  |
| --- |
| **4.6.Termin realizacji zamówienia** :  **- 30.06.2025 r.**  **4.7.** **Okres gwarancji** na realizowane zadania minimum **– 36 miesięcy** . Rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury, Podstawą do wystawienia faktur będzie protokół odbioru robót wraz z podpisanymi przez przedstawiciela Wykonawcy oraz potwierdzonymi przez  przedstawiciela Zamawiającego.  **4.8**. **Ochrona danych osobowych.**Strony Umowy, zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy.  Szczegółowe zapisy o ochronie danych osobowych przedstawia załącznik . ***Uwaga :***Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |