**Żyrardów 21.10.2020r.**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**WYKONANIE ŚLUZY NA ODDZIAŁ CHIRURGII OCHRONA PRZED COVID19**

 - Postawienie dwóch ścian z g/k na korytarzu oddziału – 16,5m2

- Wykonanie ścianki z g/k w pomieszczeniu łazienki celem oddzielenia przestrzeni należącej do śluzy4, 5m2

- Zamontowanie dwóch par drzwi - 100cmX 200 cm

- Wykucie otworu w ścianie działowej z pełnej czerwonej cegły o szer. 70cm. Wykonanie nadproża betonowego, następnie wytynkowanie otworu zaprawą tynkarską 3 kategorii.

- Zamontowanie muszli sedesu w łazience przylegającej do śluzy. Skucie fragmentu glazury, - wykucie otworu w ścianie z pełnej czerwonej cegły. Zdemontowanie starego, żeliwnego odcinka pionu, następnie zamotanie nowego trójnika. Zamurowanie ściany, ułożenie glazury. --Zamontowanie muszli sedesu oraz podłączenie wody.

- Malowanie ścian farbą podkładową firmy Śnieżka – 40m2

- Dwukrotne malowanie ścian farbą firmy Dekoral – 40m2

………………………………………………………………………………………………………

**WYKONANIE ŚLUZY NA ODDZIALE WEWNĘTRZNYM OCHRONA PRZED**

 **COVID19**

- Postawienie dwóch ścian z g/k na korytarzu oddziału – 21,5m2

- Zamontowanie dwóch par drzwi - 100cm szer / 70cm

- Zabezpieczenie podłogi folią malarską przed malowaniem

- Malowanie ścian farbą podkładową firmy Śnieżka – 43m2

- Dwukrotne malowanie ścian farbą firmy Dekoral – 43m2