## Pakiety
Postępowanie nr 43/23 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Dostawa gwoździ, śrub, płytek dla oddziału chirurgii urazowo – ortopedycznej w SPZZOZ w Gryficach
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 1
Lp | Rodzaj asortymentu | Nazwa handlowa | Ilość | Jm | Nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość brutto
I | Gwoździe śródszpikowe tytanowe rozwiercane
1 | Gwóźdź gamma, krótki do kości udowej pojedyńczo lub podwójnie blokowany, wszystkie kąty trzonowo – szyjkowe .Średnica 10-12mm,długość 200-280mm. |  | x | x | x | x | x | x | x
W skład kompletu wchodzi:
| Gwóźdź śródszpikowy blokowany krótki, kąt 120, 125, 130, 135 - sztuk 1. |  | 100 | szt |  |  | 0 |  | 0
| Śruba szyjkowa komplet z zaślepką - sztuk 1. |  | 100 | szt |  |  | 0 |  | 0
| Śruba zaślepiająca - sztuk 1 |  | 100 | szt |  |  | 0 |  | 0
| Wkręty blokujące - sztuk 2/komplet |  | 200 | szt |  |  | 0 |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0
II | Gwoździe śródszpikowe tytanowe rozwiercane
1 | Gwóźdź długi do kości udowej lewy i prawy. Z możliwością zakładania od krętarza oraz od kolana, średnica 9-12mm i grubsze , długość 200-275mm i dłuższe |  | x | x | x | x | x | x | x
W skład kompletu wchodzi:
| Gwóźdź rozwiercany długi prawy lub lewy. |  | 1 | szt. |  |  | 0
| Wkręty trzonowe , rekonstrukcyjne / wprowadzane do szyjki kości udwej lub w ok. krętarzową / samogwintujące |  | 1 | szt. |  |  | 0
| Śruba zaślepiająca gwóźdź |  | 1 | szt. |  |  | 0
| Śruba kompresyjna |  | 1 | szt. |  |  | 0
| Wkręty blokujące |  | 1 | szt. |  |  | 0
| Zestaw blokujący |  | 1 | szt. |  |  | 0
| Podsumowanie kompletu |  | 80 | komplet |  |  | 0 |  | 0
2 | Gwóźdź udowy anatomiczny, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem śrub doszyjkowych o średnicy 6,5 mm. |  | x | x | x | x | x | x | x
W skład kompletu wchodzi:
| Gwóźdź rozwiercany prawy lub lewy. |  | 1 | szt. |  |  | 0
| Wkręty szyjkowe trzonowe |  | 1 | szt. |  |  | 0
| Śruba zaślepiająca gwóźdź |  | 1 | szt. |  |  | 0
| Śruba kompresyjna |  | 1 | szt. |  |  | 0
| Wkręty blokujące |  | 1 | szt. |  |  | 0
| Podsumowanie kompletu |  | 20 | komplet |  |  | 0 |  | 0
3 | Gwóźdź piszczelowy z możliwością ryglowania końca bliższego w różnych płaszczyznach /rekonstukcyjny/, z anatomicznym wygięciem dystalnym |  | x | x | x | x | x | x | x
W skład kompletu wchodzi:
| Gwóźdź rozwiercany, o średnicy 8-12mm , długości 270-390 również krótsze i dłuższe. |  | 1 | szt. |  |  | 0
| Śruba zaślepiająca gwóźdź |  | 1 | szt. |  |  | 0
| Śruba kompresyjna |  | 1 | szt. |  |  | 0
| Wkręty blokujące samogwintujące o różnych średnicach |  | 1 | szt. |  |  | 0
| Podsumowanie kompletu |  | 40 | komplet |  |  | 0 |  | 0
4 | Gwóźdź śródszpikowy do kości piszczelowej |  | x | x | x | x | x | x | x
W skład kompletu wchodzi:
| Gwóźdź śródszpikowy do kości piszczelowej rozwiercany, o średnicy 8-12 mm , długości 270-390 mm możliwe dłuższe lub krótsze |  | 1 | szt. |  |  | 0
| Śruba kompensacyjna |  | 1 | szt. |  |  | 0
| Zaślepka |  | 1 | szt. |  |  | 0
| Wkręty blokujące samogwintujące |  | 1 | szt. |  |  | 0
| Podsumowanie kompletu |  | 140 | komplet |  |  | 0 |  | 0
5 | Gwóźdź śródszpikowy do kości piszczelowej odpiętowy |  | x | x | x | x | x | x | x
W skład kompletu wchodzi:
| Gwóźdź śródszpikowy do kości piszczelowej rozwiercany średnicy 10-11mm możliwe cieńsze lub grubsze , długości 160-320 mm możliwe dłuższe lub krótsze. |  | 1 | szt. |  |  | 0
| Śruba zaślepiająca |  | 1 | szt. |  |  | 0
| Wkręty blokujące, samogwintujące do kości korowej |  | 1 | szt. |  |  | 0
| Podsumowanie kompletu |  | 20 | komplet |  |  | 0 |  | 0
6 | Gwóźdź śródszpikowy do kości ramiennej stalowy |  | x | x | x | x | x | x | x
W skład kompletu wchodzi:
| Gwóźdź śródszpikowy do kosci ramiennej o średnicy 8-12 mm możliwe cieńsze i grubsze , długości 180-320 mm możliwe dłuższe |  | 1 | szt. |  |  | 0
| Śruba zaślepiająca |  | 1 | szt. |  |  | 0
| Śruba kompensacyjna |  | 1 | szt. |  |  | 0
| Wkręty blokujące, samogwintujące do kości korowej - |  | 1 | szt. |  |  | 0
| Podsumowanie kompletu |  | 20 | komplet |  |  | 0 |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0
III | Gwóźdź krótki krętarzowy potrójnie blokowany. Wszystkie kąty. Tytanowy, długość w zakresie 180 - 280 mm.
W skład kompletu wchodzi:
| Gwóźdź krótki krętarzowy potrójnie blokowany.Wszystkie kąty |  | 1 | szt. |  |  | 0
| Śruba szyjkowa |  | 1 | szt. |  |  | 0
| Piny Ø 4,0 mm |  | 1 | szt. |  |  | 0
| Wkręty blokujące |  | 1 | szt. |  |  | 0
| Podsumowanie kompletu |  | 100 | komplet |  |  | 0 |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0
PODSUMOWANIE PAKIET NR 1 | [5 empty] | RAZEM I, II, III |  | 0
…………………………………………………........................................ (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 2
Lp | Rodzaj asortymentu | Nazwa handlowa | Ilość | Jm | Nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość brutto
I
1 | Śruby 1,5 mm standardowe, tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 1,5 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,1 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długośc śrub od 6 do 20 mm. |  | 160 | szt. |  |  | 0 |  | 0
2 | Śruby 1.7 mm standardowe ratujące, tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 1,7 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa,długość śrub od 6 do 20 mm. |  | 20 | szt. |  |  | 0 |  | 0
3 | Śruby 2,0 mm standardowe, tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 6 do 24 mm. |  | 160 | szt. |  |  | 0 |  | 0
4 | Śruby 2,2mm blokowane ratujące tytanowe, samogwintujące. Średnica śruby z gwintem 2,2 mm, średnica głowy 2,5 mm, średnica rdzenia 1,5 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 6 do 24 mm. |  | 20 | szt. |  |  | 0 |  | 0
5 | Płytki proste 10 otworowe - (łancuszek), blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. |  | 10 | szt. |  |  | 0 |  | 0
6 | Płytki dwurzędowe 6, 8, 10 otworów równoległych, blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. |  | 10 | szt. |  |  | 0 |  | 0
7 | Płytki dwurzędowa 6, 8, 10, 12 otworów po przekątnej, prawa/lewa, blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. |  | 10 | szt. |  |  | 0 |  | 0
8 | Płytki T. 6 i 8 otworowe , blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. |  | 10 | szt. |  |  | 0 |  | 0
9 | Płytki Y 7 otworowe, blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. |  | 10 | szt. |  |  | 0 |  | 0
10 | Płytki Z. 9 i 13 otworowe, blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. |  | 10 | szt. |  |  | 0 |  | 0
11 | Płytki X. 4 otworowe, blokowane wielokątowo w systemie blokowania bezgwintowego, kompatybilne ze śrubami śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowe, grubość płytek 0,8 i 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytek. |  | 10 | szt. |  |  | 0 |  | 0
12 | Podkładki do śrub Ø 1,5 i 2,0 mm, tytanowe, grubość podkładek 0,8 i 1,0 mm |  | 20 | szt. |  |  | 0 |  | 0
13 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 1,1 mm dł. 65 mm |  | 6 | szt. |  |  | 0 |  | 0
14 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 1,5 mm dł.88 mm |  | 6 | szt. |  |  | 0 |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0
II
1 | Śruby blokowane tytanowe samogwintujące. Średnice śrub z gwintem 2,5, 3,0 i 3,5 mm, średnice głów 4,0 i 5,6 mm, średnice rdzeni 1,7, 2,2 i 2,4 mm. Śruby w długościach od 8 mm do 30 mm ze skokiem co 2 mm. |  | 420 | szt. |  |  | 0 |  | 0
2 | Śruby blokowane tytanowe samogwintujące. Średnice śrub z gwintem 3,0 i 3,5 mm, średnice głów 4,0 i 5,6 mm, średnice rdzeni 2,2 i 2,4 mm. Śruby w długościach od 32 mm do 50 mm ze skokiem co 2 mm. |  | 240 | szt. |  |  | 0 |  | 0
3 | Śruby blokowane tytanowe samogwintujące. Średnice śrub z gwintem 3,0 i 3,5 mm, średnice głów 4,0 i 5,6 mm, średnice rdzeni 2,2 i 2,4 mm.. Śruby w długościach od 52 mm do 74 mm ze skokiem co 2 mm. |  | 80 | szt. |  |  | 0 |  | 0
4 | Śruby standardowe nieblokowane tytanowe samogwintujące. Średnice śrub z gwintem 3,0 i 3,5 mm, średnice głów 4,0 i 5,6 mm, średnice rdzeni 2,2 i 2,4 mm. Śruby w długościach od 10 mm do 30 mm ze skokiem co 2 mm. |  | 180 | szt. |  |  | 0 |  | 0
5 | Śruby standardowe nieblokowane tytanowe samogwintujące. Średnice śrub z gwintem 3,0 i 3,5 mm, średnice głów 4,0 i 5,6 mm, średnice rdzeni 2,2 i 2,4 mm. Śruby w długościach od 32 mm do 50 mm ze skokiem co 2 mm. |  | 60 | szt. |  |  | 0 |  | 0
6 | Śruby standardowe nieblokowane tytanowe samogwintujące. Średnice śrub z gwintem 3,0 i 3,5 mm, średnice głów 4,0 i 5,6 mm, średnice rdzeni 2,2 i 2,4 mm. Śruby w długościach od 52 mm do 60 mm ze skokiem co 2 mm. |  | 30 | szt. |  |  | 0 |  | 0
7 | Płytki proste (rewizyjne) do części trzonowej kości, ilość otworów 7, 9, 11 plus dwa lub cztery owalne, długość 84, 101, 121, 141 mm, tytanowe, blokowane wielokątowo - maksymalny kąt 20 stopni, otwory umożliwiające zagłębienie się głowy śruby w płytce, grubość płytek 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytek, owalne otwory służące do kompresji. Płytki pod śruby 3.0 mm. |  | 12 | szt. |  |  | 0 |  | 0
8 | Płytki do dalszego końca kości strzałkowej wąskie, strona lewa i prawa, od 3 do 13 otworów w części trzonowej i 9 otworów w części głowowej, tytanowe, blokowane wielokątowo, otwory umożliwiające zagłębienie się głowy śruby w płytce, grubość płytek 2,0 mm, długość od 64 do 164 mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilne ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm. |  | 30 | szt. |  |  | 0 |  | 0
9 | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej, tytanowa, pod śruby 3,5mm, strona prawa i lewa, długość od 80, 90, 100,122,163, 204 mm, grubość 3,0 mm, blokowana , anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, 8 otworów w części głowowej, 2, 3, 4, 6, 9, 12 otworów w części trzonowej plus owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki, wypustki umożliwiające umocowanie więzadeł stawu barkowego, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. |  | 30 | szt. |  |  | 0 |  | 0
10 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa, długość 55 i 71 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej. |  | 20 | szt. |  |  | 0 |  | 0
11 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej szersza prawa/lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa, długość 55 i 70 mm, grubość: 2,0 mm, 9 otworów w części głowowej, 3 i 5 otworów w części trzonowej ( w tym otwór owalny pozycjonujący), anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej. |  | 20 | szt. |  |  | 0 |  | 0
12 | Płytka do kości obojczykowej górna pod śruby ø 3.5 mm , standardowa i ekstensywna, lewa , prawa, ilość otworów 7, 9, 11 plus 2 owalne kompresyjne, blokowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm, długość od 89 do 127 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki. |  | 24 | szt. |  |  | 0 |  | 0
13 | Płytka do kości obojczykowej górno boczna, strona lewa i prawa, 9 otworów w części głowowej pod śruby ø 3.0 mm, 3, 4, 5, 7, 9 otworów w trzonie płytki pod śruby ø 3.5 mm, blokowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm, długość: 70, 79, 88, 106, 124 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki. |  | 10 | szt. |  |  | 0 |  | 0
14 | Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa, lewa, ilość otworów 5, 6, 8, 10 w tym jeden lub dwa owalne do pozycjonowania pytki, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 15 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm, wysokość haka 11 mm, długość 68, 76, 96, 112 mm. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm. |  | 8 | szt. |  |  | 0 |  | 0
15 | Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa, lewa, ilość otworów 5, 6, 8, 10 w tym jeden lub dwa owalne do pozycjonowania pytki, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 15 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm, wysokość haka 14 mm, długość 68, 76, 96, 112 mm. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm. |  | 8 | szt. |  |  | 0 |  | 0
16 | Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa, lewa, ilość otworów 5, 6, 8, 10 w tym jeden lub dwa owalne do pozycjonowania pytki, blokowana, tytanowa, wielokątowa - maksymalny kąt 15 stopni, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm, wysokość haka 17 mm, długość 68, 76, 96, 112 mm. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm. |  | 8 | szt. |  |  | 0 |  | 0
18 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,0 mm dł.105 mm |  | 6 | szt. |  |  | 0 |  | 0
19 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,5 mm dł. 105 mm |  | 6 | szt. |  |  | 0 |  | 0
20 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,7 mm dł.105 mm |  | 6 | szt. |  |  | 0 |  | 0
21 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 2,7 mm dł.175 mm |  | 4 | szt. |  |  | 0 |  | 0
RAZEM | [8 empty] | 0
PODSUMOWANIE PAKIET NR 2 | [5 empty] | RAZEM I, II |  | 0
…………………………………………………........................................ (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)