Załącznik nr 2

**ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWE**

**FDS0/6/2021** Dostawa materiałów medycznych dla Zakładu Fizykoterapii i Masażu Wydziału Fizjoterapii przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis** | **ilość szt.** | **Cena jedn.**  **netto** | **Wartość netto** | **Vat** | **Wartość**  **brutto** |
| 1. | Elektroda silikonowo- węglowa wielokrotnego użytku do elektroterapii | Elektroda  o wymiarach  6x12cm - obustronne wejście /mają gniazda do podłączenia przewodów z dwóch stron/ | 20 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda węglowa  wielokrotnego użytku do elektroterapii i elektrostymulacji | Elektroda do fizykoterapii  o wymiarach 6x6cm  posiadająca gniazdo na wtyki 2 i 4 mm (15 paczek- w każdej paczce po 2 szt.) | 30 szt.  ( 15 paczek) |  |  |  |  |
| 3. Elektrody punktowe i adaptery do elektrod   punktowych do elektrodiagnostyki   i elektrostymulacji: | | |  |  |  |  |  |
| a | Elektroda punktowa do elektrodiagnostyki i elektrostymulacji | Elektroda o średnicy  6 mm jest wykorzystywana w metodach elektroterapii mobilnej oraz w elektrodiagnostyce | 5 szt. |  |  |  |  |
| b | Elektroda punktowa do elektrodiagnostyki i elektrostymulacji | Elektroda o średnicy  15 mm | 3 szt. |  |  |  |  |
| c | Elektroda punktowa kulista do elektrodiagnostyki i elektrostymulacji | Elektroda  o średnicy 10 mm wykorzystywana m.in. w elektroterapii mobilnej | 5 szt. |  |  |  |  |
| d | **Adaptery** do elektrod punktowych o różnych średnicach  do kabla pacjenta 4mm | -Adapter do elektrody o średnicy 6 mm | 2 szt. |  |  |  |  |
| -Adapter do elektrody o średnicy 10 mm | 3 szt. |  |  |  |  |
| -Adapter do elektrody o średnicy 15 mm. | 1 szt. |  |  |  |  |
| -Adapter do elektrody o średnicy 20 mm | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Elektrody samoprzylepne do ELEKTROSTYMULATORA TENS | Elektrody o średnicy 5x5 cm (w 1 komplecie są 4 sztuki) | 32 szt.  (8 kpt.) |  |  |  |  |
| RAZEM: | | | | |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do podania oferowanych cen w kolumnach   
„Cena jedn. netto”, „Wartość netto”, „Vat” oraz „Wartość brutto”

Uwaga.

*Ł*ączną wartość zestawienia *asortymentowego należy przenieść do formularza ofertowego na Platformie Zakupowej.*