Załącznik nr 2

**ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWE**

**FDS0/6/2021** Dostawa materiałów medycznych dla Zakładu Fizykoterapii i Masażu Wydziału Fizjoterapii przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis** |  **ilość szt.** | **Cena jedn.****netto** | **Wartość netto** | **Vat** | **Wartość****brutto** |
| 1. | Elektroda silikonowo- węglowa wielokrotnego użytku do elektroterapii  | Elektroda o wymiarach  6x12cm - obustronne wejście /mają gniazda do podłączenia przewodów z dwóch stron/ | 20 szt.  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda węglowa wielokrotnego użytku do elektroterapii i elektrostymulacji  | Elektroda do fizykoterapii  o wymiarach 6x6cm posiadająca gniazdo na wtyki 2 i 4 mm (15 paczek- w każdej paczce po 2 szt.) |  30 szt. ( 15 paczek) |  |  |  |  |
| 3. Elektrody punktowe i adaptery do elektrod  punktowych do elektrodiagnostyki  i elektrostymulacji: |  |  |  |  |  |
| a | Elektroda punktowa do elektrodiagnostyki i elektrostymulacji  | Elektroda o średnicy 6 mm jest wykorzystywana w metodach elektroterapii mobilnej oraz w elektrodiagnostyce | 5 szt. |  |  |  |  |
| b | Elektroda punktowa do elektrodiagnostyki i elektrostymulacji  | Elektroda o średnicy 15 mm  | 3 szt. |  |  |  |  |
| c | Elektroda punktowa kulista do elektrodiagnostyki i elektrostymulacji  | Elektroda o średnicy 10 mm wykorzystywana m.in. w elektroterapii mobilnej | 5 szt. |  |  |  |  |
| d | **Adaptery** do elektrod punktowych o różnych średnicach do kabla pacjenta 4mm | -Adapter do elektrody o średnicy 6 mm  | 2 szt. |  |  |  |  |
| -Adapter do elektrody o średnicy 10 mm  | 3 szt. |  |  |  |  |
| -Adapter do elektrody o średnicy 15 mm. | 1 szt. |  |  |  |  |
| -Adapter do elektrody o średnicy 20 mm | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Elektrody samoprzylepne do ELEKTROSTYMULATORA TENS | Elektrody o średnicy5x5 cm (w 1 komplecie są 4 sztuki) | 32 szt.(8 kpt.) |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do podania oferowanych cen w kolumnach
„Cena jedn. netto”, „Wartość netto”, „Vat” oraz „Wartość brutto”

Uwaga.

 *Ł*ączną wartość zestawienia *asortymentowego należy przenieść do formularza ofertowego na Platformie Zakupowej.*