## Arkusz1
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Katedra Genetyki;
1 | Dygestorium laminowane o wymiarach 1290 x 900 x 2350mm - blat z litej ceramiki technicznej z integrowanym podniesionym obrzeżem na całym obwodzie ze zlewikiem w blacie - 1 x zlewik montowany na ścianie tylnej z odprowadzeniem do zbiornika w szafce - boki wykonane z płyty laminowanej o grubości 36mm z wyłożeniem ceramiką o grubości 8mm od wewnątrz - konstrukcja metalowa malowana farbami chemoodpornymi - okno w ramie aluminiowej - media umieszczone na panelu przednim pod blatem -2 x wylewka wody zimnej - 2 gniazda elektryczne -1 x włącznik główny zasilania z włącznikiem wentylatora - 1 x czujnik przepływu powietrza z włącznikiem oświetlenia - 1 x szafka laminowana wentylowana z drzwiami. Szafka wewnątrz wyłożona chemoodpornym polipropylenem Szczegółowy opis w zał. nr 2a | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Wentylator kanałowy zasilany na 230V – wraz z podłączeniem do otworu w ścianie poprzez rury z PCV – średnica Fi 100mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja 24 m-cy
termin dostawy: do 14 dni kal,
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.