## Formularz cenowy
Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego - Formularz ofertowo- cenowy dla PHN Property Management PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Dotyczy Zawarcie Umowy na przeprowadzenie przeglądów elektrycznych dla Regent Warsaw Hotel
FORMULARZ OFERTOWY
Wskazówki odnośnie skutecznej odpowiedzi na zapytanie. Wypełniony dokument prosimy przesłać jako: - dokumentu Excel, do celów analizy oraz - dokumentu PDF lub JPG ze stemplem i podpisem osoby upoważnionej, jako dowód przystąpienia do zapytania ofertowego.
Dane oferenta |  | Dane wypełnia Oferent
Nazwa firmy/oferenta:
Adres oferenta - kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu
Nr telefonu oferenta
E-mail oferenta
Data ważności oferty:
Nr NIP oferenta
Nr rachunku bankowego oferenta
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące Zawarcie Umowy na przeprowadzenie przeglądów elektrycznych w Regent Warsaw Hotel
L. p. | opis usługi | jm | Ilość | PLN netto za 1 usługę | Ilość przeglądów o okresie 2 lat | Wartość w okresie 2 lat | Uwagi
Przegląd transformatorów
1 | transformator żywiczny prod. ABB Resibloc, moc znamionowa 2000kVA, napięcie 15750V/400V, typ TZE 2000/15, prąd znam. 73,3A/2886A Moc: 2000 kVA Stopień ochrony: IP00 Masa: 5200 kg | szt | 2 |  | 4 | 0
[5 empty] | Razem Przegląd transformatorów | 0
Przegląd rozdzielnic średniego napięcia i rozdzielnic głównych niskiego napięcia
1 | RA 1 & 2, ABB MNS Napięcie znamionowe Un 400/230V. Prąd znamionowy In 800 A. Układ sieci TNS. Ilość pól 9. Układ SZR TAK, Zasilanie; Góra Odpływ; Góra, IP 30, MASA: 900 kg | kpl | 2 |  | 4 | 0
2 | RG 1, ABB MNS Napięcie znamionowe Un 400/230V. Prąd znamionowy In 3200 A. Układ sieci TNS. Ilość pól 9. Układ SZR TAK, Zasilanie; Góra Odpływ; Góra, IP 30, Masa 1000 kg | kpl | 1 |  | 2 | 0
3 | RG 2, ABB MNS Napięcie znamionowe Un 400/230V. Prąd znamionowy In 3200 A. Układ sieci TNS. Ilość pól 9. Układ SZR TAK, Zasilanie; Góra Odpływ; Góra, Masa 1300 kg | kpl | 1 |  | 2 | 0
4 | PRS, El Mont, Napięcie znamionowe Un 400V. Prąd znamionowy In 630 A. Układ sieci TNS. Ilość pól 9. Układ SZR TAK, Zasilanie; Góra Odpływ; Góra, IP 55, Masa 195 kg | kpl | 1 |  | 2 | 0
[5 empty] | Razem Przegląd rozdzielnic średniego napięcia i rozdzielnic głównych niskiego napięcia | 0
Przegląd UPS
1 | Zasilacz awaryjny Socomec Mastersys 60kVA | kpl | 1 |  | 2 | 0
2 | Zasilacz awaryjny Socomec Digys 10kVA | kpl | 1 |  | 2 | 0
[5 empty] | Razem Przegląd UPS | 0
Agregat prądotwórczy
1 | Ausonia Typ PE0730SWD, 730kVA, Masa 6700 kg | szt | 1 |  | 2 | 0
[5 empty] | Razem Agregat prądotwórczy | 0
Pomiary elektryczne w przestrzeniach mokrych
1 | Gniazdo wtykowe 230V | szt | 398 |  | 796 | 0
2 | Gniazdo wtykowe 400V | szt | 35 |  | 70 | 0
3 | Urządzenia 400V przyłączone w puszkach | szt | 201 |  | 402 | 0
4 | Urządzenia 230V przyłączone w puszkach | szt | 126 |  | 252 | 0
5 | R25/400 | szt | 89 |  | 178 | 0
6 | C16/230 | szt | 172 |  | 344 | 0
7 | gG63/400 | szt | 17 |  | 34 | 0
8 | B10/230 | szt | 6 |  | 12 | 0
9 | B10/400 | szt | 1 |  | 2 | 0
10 | B16/230 | szt | 3 |  | 6 | 0
11 | B16/400 | szt | 4 |  | 8 | 0
12 | B20/230 | szt | 5 |  | 10 | 0
13 | B25/230 | szt | 1 |  | 2 | 0
14 | B25/400 | szt | 4 |  | 8 | 0
15 | B32/400 | szt | 5 |  | 10 | 0
16 | B6/230 | szt | 11 |  | 22 | 0
17 | B80/400 | szt | 1 |  | 2 | 0
18 | C10/230 | szt | 22 |  | 44 | 0
19 | C10/400 | szt | 11 |  | 22 | 0
20 | C16/400 | szt | 39 |  | 78 | 0
21 | C20/230 | szt | 6 |  | 12 | 0
22 | C20/400 | szt | 5 |  | 10 | 0
23 | C25/400 | szt | 3 |  | 6 | 0
24 | C32/400 | szt | 2 |  | 4 | 0
25 | C6/230 | szt | 6 |  | 12 | 0
26 | DPX 125/40/400 | szt | 2 |  | 4 | 0
27 | DPX 126/400 (z członem r-p) | szt | 4 |  | 8 | 0
28 | DPX125/40/400 | szt | 2 |  | 4 | 0
29 | gG10/230 | szt | 14 |  | 28 | 0
30 | gG10/400 | szt | 9 |  | 18 | 0
31 | gG100/400 | szt | 5 |  | 10 | 0
32 | gG16/400 | szt | 9 |  | 18 | 0
33 | gG20/400 | szt | 10 |  | 20 | 0
34 | gG25/400 | szt | 18 |  | 36 | 0
35 | gG35/400 | szt | 20 |  | 40 | 0
36 | gG40/400 | szt | 13 |  | 26 | 0
37 | gG50/400 | szt | 6 |  | 12 | 0
38 | gG6/400 | szt | 9 |  | 18 | 0
39 | GZ-1 M16/400 | szt | 6 |  | 12 | 0
40 | LTS00 gG100/400 | szt | 2 |  | 4 | 0
41 | LTS00 gG160/400 | szt | 2 |  | 4 | 0
42 | M250/400 | szt | 2 |  | 4 | 0
43 | M250/6,3A/400 | szt | 5 |  | 10 | 0
44 | MS 225 20A | szt | 2 |  | 4 | 0
45 | PKZMO 16 | szt | 4 |  | 8 | 0
46 | R(C)10/230 | szt | 8 |  | 16 | 0
47 | R(C)16/230 | szt | 4 |  | 8 | 0
48 | R(C)16/400 | szt | 18 |  | 36 | 0
49 | R100/400 | szt | 4 |  | 8 | 0
50 | R125/400 | szt | 1 |  | 2 | 0
51 | R25/230 | szt | 3 |  | 6 | 0
52 | R40/400 | szt | 19 |  | 38 | 0
53 | R63/400 | szt | 4 |  | 8 | 0
54 | RBK - 100/400 | szt | 2 |  | 4 | 0
55 | SACE160/400 | szt | 1 |  | 2 | 0
56 | SACE 630/400 | szt | 10 |  | 20 | 0
57 | SACE160/400 | szt | 11 |  | 22 | 0
58 | SACE160/400 | szt | 2 |  | 4 | 0
[5 empty] | Razem Pomiary elektryczne w przestrzeniach mokrych | 0
Przeglad lamp teren zewnetrzny
1 | Lampa Teren zewnętrzny | szt | 96 |  | 192 | 0
[5 empty] | Razem Przeglad lamp teren zewnetrzny | 0
Badania sprzetu BHP w laboratorium buty, rękawice
1 | buty | kpl | 2 |  | 4 | 0
2 | rękawice | kpl | 2 |  | 4 | 0
3 | tyczka | szt | 1 |  | 2 | 0
[5 empty] | Razem Badania sprzetu BHP w laboratorium buty, rękawice | 0
[5 empty] | Wartość oferty | 0
Zadania wynikajace z Instrukcji współpracy ruchowej
1 | Zadania wynikajace z Instrukcji współpracy ruchowej | szt | 1 |  | 24 | 0
[5 empty] | Razem Zadania wynikajace z Instrukcji współpracy ruchowej | 0
Inne warunki handlowe
Termin płatności (preferowane 30 dni)
Okres gwarancji cenowych (preferowany cały okres umowy)
Oświadczam (-my), że figuruję (-my ) w rejestrze” Biała Lista Podatników” i w czasie trwania projektu, będę (będziemy) nieprzerwanie rejestrowany w w/w rejestrze. (tak/nie)
Oświadczam (-my), że nie zalegam (-my), z opłatami podatków CIT, VAT i ZUS. (tak/nie)
Oświadczam (-my), że w okresie trwania umowy zobowiązuję się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia i przedłożenia umowy ubezpieczeniowej na żądanie Zamawiającego. (tak/nie)
Akceptacja treści projektu Umowy/Zamówienia (tak/nie/tak z uwagami)
Inne
| ….................................................... |  |  |  |  | …....................................................
| (Miejscowość, data) |  |  |  |  | (czytelny podpis i pieczęć)