Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów wszczepialnych ortopedycznych dla ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie z podziałem na 8 części

- Kod CPV –33183100-1

- Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do oferty – Formularz cenowy.

- Ilości wskazane w Formularzu cenowym są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu zamówienia niż podana w Formularzu cenowym, w związku z niemożliwością przewidzenia pełnego zapotrzebowania na przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową, jednak nie mniejszą niż 70% wartości umowy.

- Stopień realizacji zamówienia uzależniony jest od rzeczywistych potrzeb, wynikających z działalności Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- Zasady realizacji przedmiotowej dostawy:

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem zamówienia, wyszczególnionego w załączniku cenowym w zakresie łącznej wartości umowy.. Zmiany o których mowa  nie mogą powodować zwiększenia łącznej wartości brutto umowy na jaką została ona zawarta

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty w odpowiednich opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia sukcesywnie  do miejsca składowania: Magazyn ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7 w terminie max 3 dni  roboczych od dnia złożenia zamówienia e-mail przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się utworzyć w siedzibie Zamawiającego depozyt  przedmiotu  zamówienia w ilości i w gamie rozmiarów określonych w załączniku cenowym.

- Wykonawca zobowiązuje się użyczyć nieodpłatnie pełne instrumentarium, napęd ortopedyczny szafę na zestawy narzędzi i implantów oraz pojemniki/kontenery sterylizacyjne zgodne z normą PN-EN 868-8, służące do procesów mycia i dezynfekcji, sterylizacji, transportu i przechowywania narzędzi i implantów-wszczepów.

Charakterystyka pojemników/kontenerów:

- Jedno lub dwupoziomowe w zależności od ilości przechowywanego  sprzętu, wyposażone w specjalne oznakowane uchwyty/siatki/stelaże/wkładki typu jeż, w których można umieszczać narzędzia (ilość narzędzi umieszczonych w kontenerach musie zapewniać skuteczną sterylizację i suszenie w/w sprzętu).Zamknięcie kontenera zapewniające szczelność mikrobiologiczną wyposażone w uszczelkę, z mechanizmem zamykającym ,oraz zabezpieczeniem przed nieuzasdnionym otwarciem (system  automatycznego plombowania). Przycisk otwierania kontenera z uszczelnionym gniazdem. W pokrywie kontenera specjalny wkład z dobrze chronionym  filtrem z PTFE (politetrafluoroetylenu) wielokrotnego użytku (do 5000 cykli sterylizacyjnych), zapewniający każdorazowo możliwość przeprowadzenia  procesu czyszczenia i dezynfekcji filtra  wraz z pokrywą.

- Kontenery również mogą być wyposażone w zawory ciśnieniowe i posiadać w dnie komory odpływ kondensatu, co zapewnia prawidłowe wysuszenie sterylizowanych narzędzi.

- Drobne elementy/śrubki/płytki przechowywane w specjalnych zamykanych siatkach/uchwytach/stelażach umożliwiających mycie i dezynfekcję w myjniach dezynfektorach. Implanty umocowane w uchwytach, zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym podczas wykonywanych procesów dekontaminacji,  transportu i przechowywania instrumentarium.

- Z możliwością dekontaminacji kontenerów w myjni dezynfektorze

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem

- Pozostałe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ