Numer referencyjny: NZ.280.11.2022
        Załącznik nr 7 do SWZ
Załącznik nr NZ.280.11.6.2022 do umowy

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 6

1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy cewników balonowych termodylucyjnych typu Swan Ganz kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem monitorowania Philips InteliVue oraz igieł angiograficznych, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
    6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr
     …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją :

Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 6	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto 8= 9/4	Wartość brutto 9 = 6+7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Cewnik balonowy termodylucyjny typu Swan Ganz rozmiar 6 F / - cztery kanały z światłem do iniekcji płynu / - długość 110-120 cm / - termistor w odległości 35 cm od zakończenia / - dobra widoczność w rtg / - markery co 10 cm / - kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem monitorowania Philips InteliVue	szt.	24
2.	Igły angiograficzne – igła prosta 18 G x 7 cm , cienkościenna z ostrym szlifem, ze stali nierdzewnej, odporna na zagięcia kąt ścięcia 16 stopni, kompatybilność z prowadnikiem 0,038”	szt.	140
	RAZEM:					x	x		x