Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY - MODYFIKACJA

Pakiet nr 1 SYNTETYCZNA NIĆ Z POLIAMIDU

Wymagane parametry nici: Syntetyczna, niewchłanialna monofilamentowa nić z poliamidu 6/66 dla poz. 1-3 poliamidu 6/6 dla poz. 4, 5

| L.p. | Opis parametrów igły | Grubość nitki | Minimalna długość nitki w cm | Zamawiana ilość saszetek | Cena jednostkowa netto za saszetkę | Wartość Netto (kol.5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa, | nr katalogowy | Zaoferowana wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca mikrogrowerowana z dwustronnie przyostrzonym zakończeniem mikro | 5/0 | 45 | 756 (w tym opcja 144 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 19 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 4/0 | 75 | 1692 w tym opcja 396 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 4/0 | 75 | 1908 (w tym opcja 504 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 6mm 3/8 koła okrągła mikro | 8/0 | 15 czarna | 180 w tym opcja 144 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 6mm 3/8 koła okrągła mikro | 10/0 | 15 czarna | 96 w tym opcja 72 saszetki) |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry bezwzględnie wymagane - igła musi być wytrzymała na odkształcenia i ostra po wielokrotnym przejściu przez tkankę - nitka musi być giętka, elastyczna i nie wykazywać się tzw. pamięcią po wyciągnięciu z saszetki - nitka musi być gładka i łatwo penetrować przez tkankę - nitka musi być odporna na zerwania - nitka musi być kompatybilna z igłą tzn. musi mieć tą samą grubość. Wielkość opakowania: min.12 saszetek max. 36 saszetek. Zaoferowane szwy musza pochodzić od jednego producenta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.