**ZO : 23/2024**

**Załącznik nr 3**

Wykaz urządzeń :

nieruchomość – Katowice ul. Grabowa 1A

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pomieszczenie** | **ilość** | **Rodzaj klimatyzatora** |
| 1. | Gabinet Dyrektora | 1 | AEG Climavision 2 KWI 12HU |
| 2. | Gabinet Zastępcy Dyrektora | 1 | AEG Climavision 2 KWI 12HU |
| 3. | Sekretariat | 1 | AEG Climavision 2 KWI 12HU |
| 4. | Pokój Głównej Księgowej (414) | 1 | AEG Climavision 2 KWI 12HU |
| 5. | Pokój Księgowości (414) | 1 | WHIRLPOOL SPICR312W |
| 5. | Pokój nr 400 | 1 | SAMASUNG AQ09UGBN |
| 6. | Pokój nr 401 | 1 | DAIKIN ATXV35AV1B |
| 7. | Pokój nr 402 | 1 | HAIER AS09TA2HRA |
| 8. | Pokój nr 403 | 1 | SINCLAIR ASH-09 AIPPT |
| 9. | Pokój nr 404 | 1 | SINCLAIR ASH-09 AIE2 |
| 10. | Pokój nr 413 | 1 | LG S12AHPue2 |
| 11. | Pokój nr 501 | 1 | HAIER AS50TDDHRA-CL |
| 12. | Pokój nr 509 | 1 | SAMASUNG AQ09UGBN |
| **Łącznie sztuk** | | **13** |  |