## Arkusz1
Załącznik nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)
Oznaczenie zamówienia: 82/2023/TO/KP
FORMULARZ CENOWY
LP. | ZAKRES PRAC REMONTOWYCH I CZĘŚCI ZAMIENNYCH (W TYM MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH) WRAZ Z ROBOCIZNĄ DLA KAŻDEJ Z POMP TYPU 40F64 | JEDN. | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO /ZŁ/ | WARTOŚĆ NETTO /ZŁ/ | STAWKA VAT /%/ | WARTOŚĆ BRUTTO /ZŁ/
1 | Demontaż i czyszczenie elementów zespołu pompy: napędowego, prowadzącego, hydraulicznego oraz silnika | 1 | kpl. |  | 0 |  | 0
2 | Zabezpieczenie antykorozyjne czyszczonych elementów zespołu pompy: napędowego, prowadzącego, hydraulicznego oraz silnika (tylko elementy które tego wymagają) | 1 | kpl. |  | 0 |  | 0
3 | Wymiana łożysk zespołów pompy: napędowego, prowadzącego, hydraulicznego | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
4 | Wymiana łożysk silnika pompy | 1 | kpl. |  | 0 |  | 0
5 | Wymiana tulei dławicowej | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
6 | Wymiana wkładu dławicowego | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
7 | Wymiana dławicy | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
8 | Wymiana dławik wraz z śrubami i nakrętkami | 1 | kpl. |  | 0 |  | 0
9 | Wymiana gum sworzni sprzęgła zespołu pompowego | 1 | kpl. |  | 0 |  | 0
10 | Wymiana sznurów uszczelniających pompy (wymiar ø 7 x 2070 mm) | 1 | kpl. |  | 0 |  | 0
11 | Wymiana 4 szt. szczeliwa dławicowego pompy (wymiar 20 x 20 x 350 mm) | 1 | kpl. |  | 0 |  | 0
12 | Montaż elementów zespołu pompy: prowadzącego, hydraulicznego, napędowego, oraz silnika pompy zgodnie z zapisami DTR agregatu pompowego i silnika | 1 | kpl. |  | 0 |  | 0
13 | Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silnika, pomiary ochrony przeciwporażeniowej, pomiary prądów roboczych (pod obciążeniem i biegu jałowego) | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
14 | Odłączenie i podłączenie kabli zasilających w skrzynce przyłączeniowej silnika | 1 | szt. |  | 0 |  | 0
ŁĄCZNIE (za remont jednej pompy): |  |  |  |  | 0 |  | 0
RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (wartości wyliczone w poz. "łącznie" x 2): |  |  |  |  | 0 |  | 0
UWAGA:
wartości brutto z kolumny "H" formularza cenowego obliczają się automatycznie z zastosowaniem podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 23 %; jeżeli wykonawca dla którejś z pozycji chce wskazać inną niż podstawowa stawka podatku VAT, zobowiązany jest dokonać odpowiedniej modyfikacji wprowadzonej przez zamawiającego formuły, a zatem w przypadku zastosowania różnych stawek podatku VAT wykonawca winien zmienić formułę w danej pozycji formularza oraz formułę w pozycji H.21 - ŁĄCZNIE oraz H.22 - RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIA"
(kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania)