WYLICZENIE WARTOŚCI ROBÓT

na zadaniu pn. „Utrzymanie gminnej kanalizacji deszczowej”

# Nakład kosztorysowy

| Lp. | Rodzaj usługi | Jednostka miary | Nakład jednostkowy kosztorysowy/Ilość | Nakład kosztorysowy obmiar | Wartość zł brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czyszczenie wpustów ulicznych: sprzętem WUKO, płukanie wodą i czyszczenie pompą ssąco-tłoczącą wraz z dojazdem i utylizacją osadu | szt. | 1 | 500 |  |
| 2 | Czyszczenie studni rewizyjnych sprzętem WUKO, płukanie wodą i czyszczenie pompą ssąco tłoczącą wraz z dojazdem i utylizacją osadu | szt. | 1 | 10 |  |
| 3 | Wykonanie inspekcji TV kanalizacji deszczowej | mb | 1 | 50 |  |
| 4 | Czyszczenie wpustów ulicznych: wyposażonych w kosze osadnikowe wraz z dojazdem wywiezieniem i utylizacją osadu | szt. | 1 | 50 |  |
|  |  |  |  | Razem |  |