- Kraków, dnia 28.04.2025 r.

- DFP.271.42.2025.ADB

- Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

- Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów neonatologicznych.

- Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

- Pytanie 1

- Czy Zamawiajacy z Części 16 dopuści sterylne, jednorazowego użytku butelki z PP (polipropylen) z gwintem i nakrętką, o pojemności 80ml, średnica podstawy 46,5 mm, czytelna, w intensywnym czerwonym kolorze, nieścieralna skala z podziałką od 15 ml, co 5 ml, pole do wpisania indywidualnych oznaczeń, kompatybilne ze smoczkami medycznymi standard wszystkich firm, laktatorami klasy szpitalnej wszystkich firm, pakowane pojedynczo w folię lub zbiorczo po 24 szt w sterylne, małe opakowania higieniczne?

- (w załączeniu załącznik nr 1a)

- Odpowiedź: Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga zgodnie ze zmienioną specyfikacją.

- Pytanie 2

- Czy Zamawiajacy w Części 27 w pozycji 1 dopuście sterylne smoczki do karmienia wcześniaków i noworodków donoszonych, do wyboru dla Zamawiajacego, standardowa wielkość części wewnątrzustnej, stożkowe, z aksamitnego silikonu, antykolkowym, kapilarnym systemem odpowietrzania, sygnowane odpowiednim kolorem nakrętki, kompatybilne z butelkami medycznymi standard wszystkich firm, mieszankami RTF wszystkich firm, pakowane pojedynczo, papier-folia, oznakowane, bez plastikowej osłonki?

- (w załączeniu załącznik nr 1b)

- Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

- Pytanie 3

- Czy Zamawiajacy w Części 27 w pozycji 2 dopuście sterylne smoczki do karmienia noworodków donoszonych, standardowa wielkość części wewnątrzustnej, stożkowe, z aksamitnego silikonu, antykolkowym, kapilarnym systemem odpowietrzania, przepływ w kształcie krzyżyka do mieszanek mlecznych, sygnowane odpowiednim kolorem nakrętki, kompatybilne z butelkami medycznymi standard wszystkich firm, mieszankami RTF wszystkich firm, pakowane pojedynczo, papier-folia, oznakowane, bez plastikowej osłonki?

- (w załączeniu załącznik nr 1c)

- Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

- Pytanie 4

- Czy Zamawiajacy w Części 27 w pozycji 3 dopuście sterylne smoczki do karmienia wcześniaków o skrajnie niskiej wadze urodzeniowej, wolny i średni przepływ, do wyboru dla Zamawiajacego, mniejsza niż standardowa wielkość części wewnątrzustnej, stożkowe, z aksamitnego silikonu, antykolkowym, kapilarnym systemem odpowietrzania, sygnowane odpowiednim kolorem nakrętki, kompatybilne z butelkami medycznymi standard wszystkich firm, mieszankami RTF wszystkich firm, pakowane pojedynczo, papier-folia, oznakowane, bez plastikowej osłonki?

- (w załączeniu załącznik nr 1d)

- Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

- Pytanie 5

- Czy Zamawiajacy w Części 27 w pozycji 4 i 5 dopuście sterylne smoczki do stymulacji odruchu ssania, anatomiczne, jednorodnie silikonowe, różniące się wielkością tarczki i częścią wewnątrzustną, zgodnie z wagą noworodka, poniżej i powyżej 1500 g, sygnowane odpowiednim kolorem ?

- (w załączeniu załącznik nr 1e)

- Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

- Pytanie 6

- Czy Zamawiajacy w Części 27 w pozycji 1, 2, 3 dopuście sterylny asortyment nie będacy wyrobem medycznym, posiadający wszelkie wymagane literą prawa deklaracje zgodnosci, dopuszczenia i światowe certyfikaty jakosci, dostarczany do wiekszości szpitali w Polsce w trybie zamówień publicznych. Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2017 r.,poz. 211) w żadnym z punktów nie klasyfikuje smoczków do karmienia noworodków i niemowląt. Ponadto Dziennik Ustaw z dnia 26 maja 2015, poz 876, Rozdział 1, Przepisy ogólne, punkt 33 definiuje- wyposażenie wyrobu medycznego ( jeżeli Zamawiajacy chciałaby zastosować butelki, smoczki do podaży pokarmu kobiecego, w zestawie np. z laktatorem, innymi wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi np. mleko modyfikowane, odżywki, diety, preparaty lecznicze) - artykuł który, nie będący wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym/produktem leczniczym, czyli posiada dokumenty potwierdzające przeznaczenie do użytkowania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem.. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zaleca się zastosowanie zasady „o ile dotyczy”.

- Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

- Pytanie 7

- Czy Zamawiajacy w Części 16 dopuści sterylny asortyment nie będacy wyrobem medycznym, posiadający wszelkie wymagane literą prawa deklaracje zgodnosci, dopuszczenia i światowe certyfikaty jakosci, dostarczany do wiekszości szpitali w Polsce w trybie zamówień publicznych. Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2017 r.,poz. 211) w żadnym z punktów nie klasyfikuje butelek do karmienia noworodków i niemowląt , przeznaczonych do zbierania, przechowywania, pasteryzacji i mrożenia. Ponadto Dziennik Ustaw z dnia 26 maja 2015, poz 876, Rozdział 1, Przepisy ogólne, punkt 33 definiuje- wyposażenie wyrobu medycznego ( jeżeli Zamawiajacy chciałaby zastosować butelki, smoczki do podaży pokarmu kobiecego, w zestawie np. z laktatorem, innymi wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi np. mleko modyfikowane, odżywki, diety, preparaty lecznicze) - artykuł który, nie będący wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym/produktem leczniczym, czyli posiada dokumenty potwierdzające przeznaczenie do użytkowania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem.. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zaleca się zastosowanie zasady „o ile dotyczy”.

- Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w zakresie pkt 3.6 SWZ. Zmianie ulega wzór umowy. Zmieniony wzór umowy stanowi załącznik do odpowiedzi.

- Pytanie 8

- Część 14 pozycja 1

- Prosimy o wydzielenie z części 14 pozycji 1 do osobnego pakietu. Umożliwi to nam i innym dostawcom złożenie oferty w atrakcyjnej cenie.

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pytanie 9

- Część 14 pozycja 4

- Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie konkurencyjnego czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), czujnika jednopacjentowego do pomiaru saturacji pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, dla pacjentów o masie ciała zgodnej z opisanym w SIWZ, posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterek do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek. Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowanych obecnie w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności,”

- Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

- Pytanie 10

- Część 25 pozycja 1

- W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanych mankietów.

- Odpowiedź: Na zdjęciu poniżej jeden z przykładowych mankietów stosowanych w Oddziałach Zamawiającego:

- Pytanie 11

- Część 25 pozycja 1

- W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy o informacje czy mankiety z konektorami mają być różne w zależności od monitora ? Zaznaczamy że inny mankiet z konektorem jest do Emtela a inny do Nihona Kohdena.

- Odpowiedź: Wszystkie monitory mają ujednolicone gniazda i pasują do nich proste wtyczki, bez zatrzasków (zdjęcie w załączeniu ):

- Pytanie 12

- Ad par 7 ust. 2 pkt. 1 wzoru umowy

- Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

- "Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kar umownych za nienależyte wykonanie umowy zgodnie z poniższymi zasadami:

- 1) za nieterminową dostawę produktów w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad terminy dostaw określone w § 3."

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy nie ulega zmianie.

- Pytanie 13

- Część nr 4, poz. 49

- 1. Prosimy o podanie modelu nawilżacza.

- 2. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wyrobu niemedycznego.

- Odpowiedź: Ad. 1. Willamed Aircon Gen 2.

- Ad. 2. Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w zakresie pkt 3.6 SWZ.

- Pytanie 14

- Część nr 4, poz. 50

- Prosimy o podanie modelu nawilżacza.

- Odpowiedź: Willamed Aircon Gen 2.

- Pytanie 15

- Część nr 4, poz. 7 i 8

- Czy Zamawiający dopuści oświadczenie dystrybutora o kompatybilności z aparatem? Oferowane przez nas czujniki tlenu są z powodzeniem stosowane z wymienionymi urządzeniami na oddziale od długiego czasu.

- Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w zakresie pkt 3.10 i 3.11 SWZ.

- Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga zgodnie ze zmienioną specyfikacją. Zmianie ulega wzór umowy. Zmieniony wzór umowy stanowi załącznik do odpowiedzi.

- Pytanie 16

- Część nr: 25

- Poz. 1 Czy Zamawiający poprzez sformułowanie "mankiet z pojedynczą linią" ma na myśli mankiet jednożyłowy?

- Odpowiedź: Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga zgodnie ze zmienioną specyfikacją.

- Pytanie 17

- Pakiet 16: Czy Zamawiający dopuści butelki o pojemności 100 ml zgodne z pozostałą częścią opisu?

- Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

- Pytanie 18

- Czy zamawiający zgodzi się na usunięcie z części nr 12 pozycji nr 3, 4, 5 i 6 z powodu braku dostępności asortymentu? Brak dostępności spowodowany jest zakończeniem produkcji wszystkich smoczków z części nr 12.

- Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji w zakresie części 12 (pismo z dnia 17.04.2025 r.).

- Pytanie 19

- Czy zamawiający zgodzi się w części nr 12 w pozycji nr 2 na rozszerzenie możliwości stosowania lejków o dodatkowy rozmiar 21 mm zachowując pierwotną możliwość stosowania lejków 24,27 i 30 mm. ?

- Odpowiedź: Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga zgodnie ze zmienioną specyfikacją.

- Pytanie 20

- Dotyczy części nr 16

- Czy Zamawiający dopuści butelki sterylne, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SWZ, obecnie dostarczane do Państwa placówki?

- Odpowiedź: Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga zgodnie ze zmienioną specyfikacją.

- Pytanie 21

- Pytanie do części 21

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie paska mocującego wykonanego z miękkiej gąbki z dodatkowym rzepem do czujników SpO2 typu Y o wymiarach 12,5x3cm. Pasek posiada cztery otwory w odstępach od brzegu (przy którym nie ma zapięcia rzepowego) 1,5 ; 4,7 ; 7,5 i 10,7 cm. Prosimy Zamawiającego o przyjęcie tolerancji +/-2mm dla podanych wymiarów ponieważ producent w materiałach marketingowych oraz instrukcji obsługi nie podaje długości, szerokości oraz odległości między otworami paska. Pasek nie zawiera latexu oraz DEHP.

- Odpowiedź: Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga zgodnie ze zmienioną specyfikacją.

- Pytanie 22

- Pakiet 13

- Czy Zamawiający w Pakiecie 13 dopuści dotychczas stosowane przez szpital łyżki rozmiar 0 o długości do 80mm. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

- Odpowiedź: Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga zgodnie ze zmienioną specyfikacją.

- Pytanie 23

- Czy zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu umownego zawartego

- w § 7 w następujący sposób:

- - ust. 2 pkt 1) - za nieterminową dostawę produktów w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad terminy dostaw określone w § 3.

- - ust. 3 - w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy. Kara,

- o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczy odstąpienia w trybie przepisów kodeksu cywilnego, a także odstąpienia przewidzianego w Umowie.

- - ust. 4 - łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 20% maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy (w zakresie części której dotyczy).

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy nie ulega zmianie.

- Pytanie 24

- Czy mogą Państwo przedstawić zdjęcie lub opisać typ połączenia kabla przetwornika z kablem monitora (np. typu Abott, typu Becton Dickinson, typu BBraun, typu Edwards) lub podać dokładny model monitora?

- Odpowiedź: Na zdjęciu poniżej wejście do podłączenia zestawu - we wszystkich kardiomonitorach użytkowanych w oddziale:

- Pytanie 25

- Czy Zamawiający w pakciecie 13 dopuści wysokiej jakości Jednorazową łyżkę światłowodową, standard zielonego zamka, zgodna z ISO-7376, w pełni metalowa (cynk, aluminium, magnez, miedź) o matowym wykończeniu, redukującym powstawanie świetlnych refleksów, niski profil łyżki tożsamy z profilem łyżki wielorazowej, mocowanie łyżki do rękojeści za pomocą łożysk kulkowych, włókna światłowodu osadzone w rdzeniu z elastycznego tworzywa sztucznego, następnie okryte czarnym płaszczem z PCV i osłonięte dodatkowo tworzywem (PP). Średnica światłowodu 4,7mm. Konstrukcja światłowodu zapewnia doskonałą transmisję skupionego światła. Konstrukcja łyżki zapobiega stykaniu łyżki z uchwytem. Rozmiar wyraźnie kodowany kolorem na opakowaniu jednostkowym. Etykieta i instrukcja użycia (w tym graficzna) w j.polskim. Na łyżce widoczne typ, rozmiar łyżki, znak CE, symbol nie do powtórnego użycia, nazwa handlowa oraz nazwa producenta.Na opakowaniu jednostkowym widoczne są m.in..: Typ, rozmiar łyżki, znak CE, numer LOT, REF, termin ważności, kodowanie kolorystyczne rozmiaru oraz QR.Podwójne opakowanie jednostkowe (łyżka umieszczona w kieszonce z folii bąbelkowej, całość zapakowana w jednostkowe opakowanie foliowe z polietylenu)

- Termin ważności min. 3 lata.Wyrób medyczny niesterylny. W pełni kompatybilna z różnymi rękojeściami.

- Dostępne w rozmiarach Miller: 000; 00,0,1,2,3,4 o długościach od 60; 66.5; 78; 103; 154; 195 do 205 mm i szerokości części dystalnej od 7; 12.8; 12.8; 12.8; 13.5; 13.5 do 19.0 mm.

- Odpowiedź: Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga zgodnie ze zmienioną specyfikacją.

- Pytanie 26

- Pytanie do pakietu 13

- Czy Zamawiający dopuści łyżkę Miller rozm. 1 o długości 102 mm? Reszta wymiarów zgodnie z opisem.

- Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

- Pytanie 27

- Pytanie do pakietu 13

- Czy Zamawiający dopuści łyżki ze światłowodem osłoniętym o śr. 5mm?

- Odpowiedź: Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga zgodnie ze zmienioną specyfikacją.

- Pytanie 28

- Pytanie do pakietu 13

- Czy Zamawiający dopuści łyżki ze światłowodem nieosłoniętym o śr. 5mm?

- Odpowiedź: Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga zgodnie ze zmienioną specyfikacją.

- Pytanie 29

- Pytanie do pakietu 13

- Czy Zamawiający dopuści łyżki metalowe z plastikową podstawą w kolorze zielonym?

- Odpowiedź: Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga zgodnie ze zmienioną specyfikacją.

- Pytanie 30

- Pytanie do pakietu 13

- Prosimy o informację czy rękojeść posiadana przez Państwa placówkę – firmy TIMESCO - jest wykonana zgodnie wymaganym przez Państwa z normą ISO (tzw. ”zielony standard”).

- Odpowiedź: Tak.

- Pytanie 31

- Część nr 15 poz. 2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu poniższym opisie:

- - dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami

- - kolec wykonany z ABS

- - hydrofobowy filtr powietrza zamykany niebieską klapką

- - duża komora kroplowa z PVC (55 mm w części przezroczystej)

- - kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml

- - filtr płynu o wielkości oczek 15 μm

- - dren wykonany z PVC o długości 150 cm lub 200cm

- - przezroczysty łącznik stożkowy luer lock

- - oba końce przyrządu zabezpieczone ochronnymi osłonkami

- - niebieski przesuwny zacisk na drenie do zamknięcia infuzji

- - regulator przepływu w kształcie cylindra

- 2 skale dla płynów o różnej gęstości:

- 1 zakres 5-250 ml/h - 10%,

- 2 zakres 5-200 ml/h - 40%

- - dodatkowy port do iniekcji typu Y

- - nie zawiera lateksu, niepirogenny, nietoksyczny

- - nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym)

- - sterylizowany tlenkiem etylenu

- - jednorazowego użytku

- - dren długości 200 cm?

- Odpowiedź: Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga zgodnie ze zmienioną specyfikacją.

- Pytanie 32

- CZĘŚĆ 17 Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylny?

- Odpowiedź: Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga zgodnie ze zmienioną specyfikacją.

- Pytanie 33

- CZĘŚĆ 17 Czy Zamawiający dopuści 3 sztuki serwet chłonnych dla noworodka?

- Odpowiedź: Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga zgodnie ze zmienioną specyfikacją.

- Pytanie 34

- PAKIET  NR 15 POZ. 1 a, 1 b

- Prosimy o dopuszczenie kaniuli wyposażonej w zastawkę antyzwrotna pełniącą role filtra hydrofobowego., pozostałe z swz.

- Odpowiedź: Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga zgodnie ze zmienioną specyfikacją.

- Pytanie 35

- Część nr 13 poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści światłowód 5 mm?

- Odpowiedź: Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga zgodnie ze zmienioną specyfikacją.

- Pytanie 36

- Część nr 13 poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści łyżki kompatybilne ze wszystkimi uchwytami laryngoskopowymi według zielonego oznaczenia (green standard) zgodnymi z normą ISO 7376/3?

- Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

- Pytanie 37

- Część nr 21 poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści opaskę do czujników o kształcie jak na zdjęciu poniżej?

- Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

- Pytanie 38

- Część nr 21 poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści odstępy otworów od brzegu 1-1,5 cm; 4-4,5 cm; 5,5-6,0 cm?

- Odpowiedź: Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga zgodnie ze zmienioną specyfikacją.

- Pytanie 39

- Część nr 21 poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści kolor kremowy na zewnątrz?

- Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

- Pytanie 40

- Dotyczy części nr 6

- Czy Zamawiający odstąpi od prawa zwrócenia się na etapie badania i oceny ofert o udostępnianie próbnej ilości produktów w celu ich przetestowania w przypadku zaoferowania asortymentu rekomendowanego przez producenta respiratora Leoni Plus oraz producenta kardiomonitorów Nihon Kohden?

- W przypadku zaoferowania wyrobów rekomendowanych i pochodzących z dystrybucji producentów Löwenstein Medical oraz Nihon Kohden nie zachodzi ryzyko dostarczanie niekompatybilnego asortymentu. Ponadto, oryginalny asortyment jest znany Zamawiającemu z uwagi na to, iż był dostarczany w latach ubiegłych.

- Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w zakresie pkt 3.9 SWZ.

- Pytanie 41

- Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 41 w przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 40.

- Dotyczy części nr 6

- Prosimy Zamawiającego o określenie maksymalnej ilości, rodzaju oraz typu produktu, którego mógłby zażądać od wykonawców w zakresie pakietu nr 6 w przypadku zastosowania zapisu, o którym mowa w Specyfikacji Warunków Zamówienia, rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt 3.9. Brak określenia maksymalnej ilości próbek niesie dla wykonawcy konieczność skalkulowania tego ryzyka w cenie oferowanych wyrobów.

- Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w zakresie pkt 3.9 SWZ.

- Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że modyfikuje treść SWZ w zakresie pkt. 3.6, 3.9, 3.10, 3.11.

- Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt. 3.6 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

- 3.6. Dotyczy części 2, 3 (poz. 1-3, 6-23), 4 (poz.1-5, 10-48, 50), 5, 6, 7, 8, 9 (poz.1.1-1.4, 1.6), 10, 11, 12 (poz. 1.1, 2, 7), 13, 14, 15, 16 („o ile dotyczy”), 17, 18, 19 (poz.1-10, 12-22), 21, 22 (poz. 1-2, 5-7), 23 (poz. 2,    4-6), 25, 26, 28 (poz.1, 3-7, 9-19): Oferowane materiały muszą być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (MDR).

- Zamawiający dokonał odpowiedniej modyfikacji również w pkt. 6 formularza oferty, który stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji.

- Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt. 3.9 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

- 3.9.Dotyczy części 1, 2, 3 (poz. 1-20), 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18 (poz. 1-4), 19, 20, 22, 23, 26, 28: Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do wykonawców na etapie badania i oceny ofert o udostępnienie próbnej ilości oferowanych produktów w celu ich przetestowania i sprawdzenia pod kątem spełniania postawionych dla przedmiotu zamówienia wymagań Zamawiającego. W przypadku korzystania przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia, zastrzega sobie On również prawo do określenia w przedmiotowym wezwaniu ilości, rodzaju oraz typu próbki oferowanego produktu. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

- Dotyczy części 6: Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia na etapie badania i oceny ofert od złożenia próbnej ilości oferowanych produktów w celu ich przetestowania i sprawdzenia pod kątem spełniania postawionych dla przedmiotu zamówienia wymagań Zamawiającego jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do złożenia próbek z pkt. 3.9 złoży oświadczenie, iż        w przypadku zaoferowania wyrobów rekomendowanych nie zachodzi ryzyko dostarczenia niekompatybilnego asortymentu i zaoferowany wyrób spełnia wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego.

- Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt. 3.10 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

- 3.10. Dotyczy części 4 poz. 7: Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do wykonawców na etapie badania i oceny ofert, a także w trakcie trwania umowy o przedstawienie dokumentów wydanych przez producenta systemu wspomagania oddechu INFANT FLOW, potwierdzających kompatybilność i zalecenie do stosowania, o których mowa w oświadczeniu zawartym w arkuszu cenowym w części 4. Zamawiający dopuszcza przedstawienie oświadczenia dystrybutora potwierdzające kompatybilność i zalecenie do stosowania, o których mowa w oświadczeniu zawartym w arkuszu cenowym w części 4.

- Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt. 3.11 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

- 3.11. Dotyczy części 4 poz. 8: Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do wykonawców na etapie badania i oceny ofert, a także w trakcie trwania umowy o przedstawienie dokumentów wydanych przez producenta zestawów do nieinwazyjnej wentylacji Acutronic FABIAN oraz respiratorów FABIAN, potwierdzających kompatybilność i zalecenie do stosowania, o których mowa w oświadczeniu zawartym w arkuszu cenowym w części 4. Zamawiający dopuszcza przedstawienie oświadczenia dystrybutora potwierdzające kompatybilność i zalecenie do stosowania, o których mowa w oświadczeniu zawartym w arkuszu cenowym w części 4.

- Zamawiający przekazuje w załączeniu zmodyfikowany formularz oferty i arkusze cenowe uwzględniające powyższe odpowiedzi (załącznik nr 1 i 1a do SWZ) oraz wzór umowy po zmianie (załącznik nr 3 do SWZ).