- Załącznik nr 15 do SWZ po modyfikacji z 16.03.2022r.

- Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.62.14.2021

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 14

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rurek światłowodowych, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 14 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca, co najmniej następujące dane:

- nazwa wyrobu, nazwa producenta,

- kod partii lub serii wyrobu,

- oznaczenie daty, przed upływem, której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,

- oznakowanie CE,

- inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:

- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ……… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy do przekazania Zamawiającemu zestawienia zaoferowanych produktów w pełnym zakresie rozmiarów wraz z numerami katalogowymi

8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – zadanie nr 14 | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6 = 4 x 5 | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto 8 = 6 + 7 | Cena jednostkowa brutto 9 = 8/4 | PRODUCENT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 1. | Rurka światłowodowa z systemem video ze zintegrowanym torem wizyjnym, kompatybilna z monitorem AMBU Aview posiadanym przez Zamawiającego Rurki dotchawicze DL lewostronne do wentylacji jednego płuca w rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego: -35 Fr -37 Fr -39 Fr -41 Fr Rurka dwuświatłowa z torem wizyjnym o długości 330mm (+/- 2 mm) Rurka intubacyjna podwójna z wbudowaną kamerą typu CMOS o rozdzielczości CIF 320x240 (76800 pikseli) głębokość obrazu od 12-60 mm oraz źródłem światłą typu LED – 2 białe diody, barwa biała, kamera umiejscowiona na części dystalnej rurki intubacyjnej wkomponowana w ścianę rurki, pole widzenia 100⁰ po przekątnej. Wykonana z medycznego PCV, z dodatkowym portem iniekcyjnym do płukania optyki kamery. Produkt sterylny. | szt. | 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka światłowodowa z systemem video ze zintegrowanym torem wizyjnym, kompatybilna z monitorem AMBU Aview posiadanym przez Zamawiającego Rurka dotchawicza SL z blokerem dooskrzelowym prawostronna, do wentylacji jednego płuca w rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego: -7,0 mm + Bloker 9Fr -7,5 mm + Bloker 9 Fr -8,0 mm + Bloker 9 Fr Rurka jednoświatłowa z torem wizyjnym o długości 312 mm – rozmiar 7,0; 323 mm – rozmiar 7,5 i 8,0 Bloker dooskrzelowy rozm. 9 Fr o długości 700 mm Rurka intubacyjna z wbudowaną kamerą typu CMOS o rozdzielczości CIF 320x240 (76800 pikseli) głębokość obrazu od 12-60 mm oraz źródłem światłą typu LED – 2 białe diody, barwa biała, kamera umiejscowiona na części dystalnej rurki intubacyjnej wkomponowana w ścianę rurki, pole widzenia 100⁰ po przekątnej. Wykonana z medycznego PCV, z dodatkowym portem iniekcyjnym do płukania optyki kamery. Produkt sterylny. | szt. | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM: |  | X |  |  |  |  |  |