Białystok, 11.06.2024r.
Przedmiot zamówienia: Dostawa gazów medyczno-technicznych 
Numer postępowania: AZP.25.1.14.2024
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ
I.	Zamawiający informuje, iż od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych - zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

1.	Zwracamy się z prośbą o wyłączenie tlenu medycznego do oddzielnego pakietu.
Odp. Nie wyrażamy zgody.
2.	Czy zbiorniki na ciecze są własnością Klienta ?
Odp. Zbiorniki są własnością dostawcy.
3.	Czy klient posiada swój zbiornik 3000l na azot i wymaga do niego telemetrii?
Odp. Zamawiający posiada własny zbiornik o poj. 3000 l na azot ciekły i wymaga do niego telemetrii.
4.	Jaki model tego zbiornika posiada Klient ?
Odp. Zamawiający posiada zbiornik CRYOLOR EFV C 3.
5.	Czy sygnalizacja poziomu napełnienia zbiornika odbywa się przez odczyt ciśnienia czy pływaka zainstalowanego w zbiorniku?
Odp. Sygnalizacja poziomu napełnienia odbywa się poprzez pomiar poziomowskazu.
6.	Zwracamy się z prośbą o dopisanie do § 6 Terminy dostaw, punkt 5 następującego zapisu:
Dostawca obciąża Kupującego w okresie do dnia zwrotu butli dzierżawą według stawek z umowy  obowiązującej.
W sytuacji natomiast, w której Strony zawrą nową umowę obowiązywać będą stawki dzierżawne z nowej umowy.
W przypadku braku zwrotu przez Kupującego butli w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia umowy – Dostawca ma prawo uznać, że butle uległy zagubieniu i obciążyć Kupującego kosztami odtworzenia butli zgodnie z aktualnym cennikiem Dostawcy.
Odp. Paragraf 6 ust. 5 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
„5. W ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia obowiązywania umowy Kupujący zobowiązuje się do sukcesywnego zwrotu butli gazowych techniczno-medycznych a tym samym zobowiązuje się do opłaty dzierżawnej według stawek czynszu dotychczasowej umowy.”

II.	Zmiany i wyjaśniania są wiążące dla Wykonawców i dla Zamawiającego.
III.	Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego Kanclerz UMB - mgr Konrad Raczkowski …………………………….. /podpis na oryginale/