Załącznik nr 1 do

Zapytania ofertowego nr DAG.230.2.25.2024

z dnia 20.06.2024

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przegląd i kalibracja aparatu do badania słuchu Maico**

Przegląd i kalibracja aparatu do badania słuchu Maico EROSCAN S/N: ME-3088884 zgodny z wymaganiami producenta obejmujący m. in.:

* wizualną kontrolę urządzenia,
* konserwację zgodnie z zaleceniami producenta,
* aktualizację oprogramowania (jeżeli wymaga),
* wykonanie testów funkcjonalnych,
* sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta,
* kalibrację sondy i aparatu zgodnie z wymogami producenta.

Koszt przeglądu obejmuje koszty przesyłki. Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym oraz certyfikatem potwierdzającym przeprowadzoną kalibrację wraz z uzyskanymi parametrami.

Wszystkie dodatkowe koszty wymagają akceptacji ze strony Zamawiającego.