SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w  przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

na

Dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wejherowie: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.”

CPV: 33100000-1 – urządzenia medyczne

33195000-3 – system monitorowania pacjentów

33182100-0 - defibrylatory

33112200-0 - aparaty ultrasonograficzne

33170000-2 – aparatura do anestezji i resuscytacji

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pojęcia oznaczają:

- Ustawa Pzp - ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.);

- SIWZ – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;

- Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia;

- Lokalizacja  - lokalizacja Zamawiającego określona w nn SIWZ, która prowadzi postępowanie lub na rzecz której realizowane będzie zamówienie.

- Wykonawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Komisja Przetargowa:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

ZATWIERDZONA W DNIU  ……………………

...............................................................................

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1

81-519 Gdynia

NIP 586-22-86-770, Regon 190141612, KRS 0000492201,

w lokalizacji:

ul dr A. Jagalskiego 10,

84-200 Wejherowo,

tel/fax: 58 57 27 220/223/331

fax 58 677 00 11

www.szpitalepoomorskie.eu

zp@szpitalepomorskie.eu

mmagulska@szpitalepomorskie.eu

Platforma Zakupowa:  www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

- Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- Środki finansowe na zrealizowanie zamówienia pochodzić będą z budżetu Szpitala oraz innego źródła finansowania tj.:

- z Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0277/18-00/137/2018/483 Projektu nr POIS. 09.01.00-00-0277/18 pt. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wejherowie: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w wysokości 85% planowanej wartości całego projektu.

- z budżetu Szpitala w wysokości 15% planowanej wartości całego projektu.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wejherowie: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.” w 6 zadaniach, szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ, w tym:

- Zadanie 1 – kardiomonitory w ilości 3 szt.;

- Zadanie 2 – defibrylator w ilości  1 szt.;

- Zadanie 3 – USG w ilości  1 szt.;

- Zadanie 4 – pulsoksymetr w ilości  1 szt.;

- Zadanie 5 – respirator neonatologiczny w ilości  1 szt.;

- Zadanie 6 – respirator stacjonarno-transportowy w ilości  1 szt..

- Na mocy art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta

- Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- CPV: 33100000-1 – urządzenia medyczne, 33195000-3 – system monitorowania pacjentów, 33182100-0 – defibrylatory, 33112200-0 - aparaty ultrasonograficzne, 33170000-2 – aparatura do anestezji i resuscytacji

- INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH, UMOWIE RAMOWEJ, DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1.	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach całych zadań określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie zadania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane z zadań pojedyncze pozycje.

2.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Przedmiot umowy o zamówienie publiczne zrealizowany będzie w terminie:

- do 2 tygodni na zasadach i warunkach określonych w załączniku 6 do SIWZ „Projekt Umowy”.

- W trakcie realizacji umowy zamówiony asortyment we wskazanej ilości i rodzaju będzie dostarczony do jego lokalizacji i w terminie wskazanym w umowie. Termin dostawy zamówienia jako kryterium oceny ofert określony zostanie na podstawie wybranej oferty (rozdział XVII SIWZ oraz załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 3).

- PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w rozdziale VII SIWZ;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, zgodnie z rozdziałem VII SIWZ.

- OBLIGATORYJNE PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ FAKULTATYWNE PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się obligatoryjnie Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

- Zamawiający wykluczy ponadto Wykonawcę, wobec którego zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8)  ustawy Pzp tj.:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.  Przy czym zasady tej nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskaże w protokole z postępowania sposób zapewnienia konkurencji.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCY POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

- Wykaz oświadczeń i dokumentów:

| WRAZ Z OFERTĄ W CELU DOKONANIA WSTĘPNEJ OCENY, IŻ WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY (W PRZYPADKU WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DOKUMENTY SKŁADA KAŻDY Z WYKONAWCÓW): |  |
| --- | --- |
| Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie wypełnionego jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza zwanego dalej "jednolitym dokumentem lub JEDZ". Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Uwaga: w odniesieniu do kryteriów kwalifikacji Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia jedynie pola (: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI oświadczając, czy spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji; w takiej sytuacji Wykonawca nie wypełnia pozostałych CZĘŚĆ IV: KRYTERIA KWALIFIKACJI (A-D) – załącznik nr 3 do SIWZ (wzór oświadczenia) |  |
| INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA W WRAZ Z OFERTĄ: |  |
| Wypełniony Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ |  |
| Wypełniony Formularz Asortymentowo-Cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ jedynie w zakresie Sekcji I. |  |
| Zaleca się załączyć do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie pieniężnej zgodnie z zapisem rozdz. XII pkt 4 SIWZ |  |
| Pełnomocnictwo (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie) do reprezentowania Wykonawcy w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty, chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 poz. 570 z późn. zm.). |  |
| OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCE PO OTWARCIU OFERT: |  |  |
| WYKONAWCA W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SKŁADA: |  |  |
| Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca może złożyć ww oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. |  |  |
| W CELU POTWIERDZENIA, IŻ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ODPOWIADA WSZYSTKIM WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO OKREŚLONYM W SIWZ WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA NAJWYŻEJ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI SKŁADA: |  |  |
| Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 4 do SIWZ |  |  |
| Opis przedmiotu oferowanego asortymentu w języku polskim w formie dokumentów handlowych (folder, ulotka lub katalog, raport badań), zawierający wyczerpujące dane techniczne oferowanych wszystkich produktów potwierdzający spełnienie wymogów zamawiającego, zawierający także numery katalogowe. Wykonawca winien w ww. dokumencie oznaczyć numer zadania i pozycję dla danego oferowanego produktu, celem identyfikacji przez Zamawiającego. |  |  |
| Deklaracje zgodności CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych dotyczące zaoferowanych sprzętów. |  |  |
| Wypełniony Formularz Asortymentowo-Cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie SEKCJI II. |  |  |
| WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU, W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI SKŁADA: |  |  |
| Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |  |  |
| Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |  |  |
| Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |  |  |
| Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. |  |  |
| Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. |  |  |
| Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. |  |  |
| Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). |  |  |
| W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm), składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww rozporządzenia stosuje się. |  |  |
| Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm): 1) § 5 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 2) § 5 pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 1) i pkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione w terminach odpowiednich jak dla dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1) i 2). |  |  |

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania źródła pozyskania takich dokumentów (tj. ww bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, np. rejestru publicznego) lub wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

- Wykonawca, który wraz z ofertą złożył dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 składane na wezwanie przez Zamawiającego, po otrzymaniu wezwania do złożenia tych dokumentów może wnosić o zaliczenie samodzielnie wcześniej złożonych dokumentów, jako dotyczących przedmiotowego wezwania.

- WYKONAWCY POLEGAJĄCY NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia ww podmiotów oraz spełniania przez nich, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wypełniony dokument, o którym mowa w rozdz. XVIII pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ dotyczące tych podmiotów.

- WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1 nn SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdzać ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wymagane dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1.6 nn SIWZ.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

- Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie) tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- Zamawiający dopuszcza przesyłanie wniosków w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp poprzez pocztę elektroniczną. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na wszystkie wskazane adresy łącznie: zp@szpitalepomorskie.eu   oraz mmagulska@szpitalepomorskie.eu

- W sytuacjach awaryjnych w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie  Zamawiający również dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem składania oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zgodnie z opisem zawartym w pkt 7). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na wszystkie wskazane adresy łącznie: zp@szpitalepomorskie.eu   oraz mmagulska@szpitalepomorskie.eu

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez obydwie strony drogą elektroniczną powinny być przesłane w formie zeskanowanego podpisanego dokumentu, przy czym dokumenty przesłane przez Wykonawcę muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną z wyjątkiem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, gdzie wskazanym jest także załączenie przez Wykonawcę dodatkowo ww dokumentu w formacie umożliwiającym edytowanie tekstu przez Zamawiającego.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Ofertę należy przesłać pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Wszelkie oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Złożenie przez Wykonawcę oferty lub innych dokumentów nieopatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, traktowane będzie jako złożenie tych dokumentów zawierających błędy z zastrzeżeniem wniosków w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

- Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

mgr Sławomir Kuszaj – w zakresie przedmiotu zamówienia

mgr Beata Martyn-Mrozowska, Marzena Magulska – w sprawach formalnych i prawnych w zakresie przepisów prawa zamówień publicznych

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania określonego w SIWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 1. tj. za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż, na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieści na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie .

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że SIWZ nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści sprostowanie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastępując lub uzupełniając zapisy SIWZ w odpowiednim zakresie.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.

- Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Łączna wysokość wadium wynosi 3 754,63 zł (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery złote 63/100)

- Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określa się na:

zadanie 1 – 638,89 zł

zadanie 2 – 273,15 zł

zadanie 3 – 1 388,89 zł

zadanie 4 – 18,52 zł

zadanie 5 – 972,22 zł

zadanie 6 – 462,96 zł

- Wadium przetargowe należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. Wykonawca, wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na wskazanym niżej koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert.

- Dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej w celu ułatwienia Zamawiającemu identyfikacji wpływu wadium na konto Zamawiającego zaleca się dołączyć do oferty.

- Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni ul. Powstania Styczniowego 1 i zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej wraz z ofertą na zasadach określonych w rozdz. XI pkt 7 SIWZ – z zastrzeżeniem, iż musi on być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

- Wadium może być wnoszone:

- w pieniądzu – konto: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni PKO Bank Polski S.A. 12 1440 1101 0000 0000 0686 4309	z dopiskiem wadium do postępowania nr D25C/251/N/17-30rj/19

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- w gwarancjach bankowych;

- w gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz 2015 r. poz. 978 i 1240).

- Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 14 i 15 poniżej, oraz zawierać w swojej treści zobowiązanie do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium po spełnieniu się każdego warunku określonego w pkt 14 i 15 poniżej.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 15.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na  wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli było wymagane,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed terminem upływu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności elektronicznie w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na jeżyk polski zgodnie z przepisami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm).

- Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane w SIWZ oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w sposób określony w rozdziale XI SIWZ. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę upoważnioną do jego reprezentacji i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Pełnomocnictwo musi być opatrzone stosownym kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez osobę upoważnioną podpisującą pełnomocnictwo lub poświadczającą notarialnie kopię.

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej dla składania oferty.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę. Wycofanie oferty następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej zgodnie z instrukcją dla Wykonawcy zamieszczonej na stronie https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie.

- Wszystkie koszty i ryzyko związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Jeśli Wykonawca składa dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winny być opatrzone napisem – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem. Wykonawca w takim wypadku jest zobowiązany w trybie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa tzn. winien złożyć stosowne wyjaśnienia do utajnionych dokumentów potwierdzających spełnianie łącznie wszystkich okoliczności wynikających z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. Nr 153 poz. 1503  z późn. zm.) tj.:

- czy ww informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub są to inne informacje posiadające wartość gospodarczą dla przedsiębiorcy (np. spełniają przesłanki autorskiego produktu lub produktu o charakterze „know-how”) i jakie są te przesłanki, które pozwalają uznać, iż są to informacje o takim charakterze,

- czy są to informacje nieujawnione dotychczas do wiadomości publicznej,

- czy przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności i jakie są to czynności (np. wprowadzone zostały wewnętrzne udokumentowane procedury w przedsiębiorstwie, pozwalające przypuszczać, że informacje te nie mogą zostać upublicznione).

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARCIU OFERT

- Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu należy złożyć do dnia 24.05.2019r. do godz. 9:30 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w lokalizacji Zamawiającego w Wejherowie,  w sali konferencyjnej nr 2, w dniu, o którym mowa w pkt 1  o godz. 10:00

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Osobom obecnym na otwarciu ofert Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zostaną opublikowane niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie Zamawiającego: www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Wynik postępowania obowiązuje po zatwierdzeniu przez Zarząd Szpitala.

- Zamawiający po zatwierdzeniu wyniku przekaże wszystkim Wykonawcom, ogłosi publicznie w lokalizacji w Wejherowie oraz opublikuje na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie wszystkie wymagane informacje wynikające z art. 92  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Formularzu Oferty ceny - jako ceny kompletnej za całość zamówienia, jednoznacznej i ostatecznej z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT.

- Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

- Szczegółowy opis sposobu obliczenia ceny zawarty został w Formularzu Asortymentowo-Cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ).

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ, w tym postanowień Projektu Umowy, zawartych w załączniku nr 6 do SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w toku realizacji nn zamówienia z uwzględnieniem zapisów Umowy.

- Cenę brutto wszystkich elementów zamówienia należy skalkulować w sposób jednoznaczny, tzn. uwzględnić ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże, musi ona uwzględniać również wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia w tym w szczególności: koszty transportu, rozładunku, koszty opakowania, ubezpieczenia do czasu podpisania beż zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego, podatki w tym VAT, cła, opłat granicznych oraz wszystkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: instalację, montaż, rozruch, konfigurację, prace dodatkowe i usługi wynikające z realizacji przedmiotu umowy, szkolenie personelu Zamawiającego oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

- Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglona w razie konieczności wg zasad matematyki.

- Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w przeprowadzonej przez Wykonawcę kalkulacji obciążą Wykonawcę.

- Ceną oferty jest wartość brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ)

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w załączniku nr 6 do SIWZ (Projekt Umowy)

- Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego Wykonawca poświadcza w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ.

W przypadku powstania takiego obowiązku, Wykonawca skreśla ww oświadczenie i załącza własne odrębne oświadczenie o treści pozytywnej , które musi zawierać:

- wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (należy podać nazwę towaru/usługi i symbol PKWiU zgodnie z Wykazem towarów/usług – stosowny załącznik do Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług),

- wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

| Lp | RODZAJ KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 80 % |
| 2. | Termin gwarancji | 20 % |

- Sposób oceny oferty w kryterium cena brutto – Zamawiający będzie oceniał ofertę w kryterium cena na podstawie oferty wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), obliczonej w sposób określony w rozdz. XVI SIWZ, na podstawie podstawienia do wzoru zawartego w pkt 3 poniżej. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę brutto końcową podaną w formularzu cenowym.

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena brutto, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [CN / CR] x 80

PK - ilość punktów dla kryterium

CN - najniższa oferowana cena brutto

CR - cena brutto oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 pkt w kryterium cena brutto.

- Sposób oceny oferty w kryterium termin gwarancji – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu oferty informacji. Wykonawca oferuje konkretną liczbę miesięcy oferowanego dla terminu gwarancji, nie mniej niż 24 miesiące i nie więcej niż 36 miesięcy (termin gwarancji należy podać w pełnych miesiącach). Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby miesięcy w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje minimalny wymiar terminu gwarancji tj. 24 miesiące. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji poniżej 24 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. Jeśli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ

- Liczba punktów w kryterium termin gwarancji obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [GR / GN] x 20

PK - ilość punktów dla kryterium

GR – termin gwarancji oferty rozpatrywanej wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 3

GN – termin gwarancji najdłuższy spośród wszystkich złożonych ofert wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 3

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt w kryterium termin gwarancji.

- Ostateczna ocena punktowa oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium „cena brutto” oraz „termin gwarancji” i będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:

- nie podlega wykluczeniu i spełnia opisane warunki udziału w postępowaniu

- złożył ofertę, której treść odpowiada wszystkim wymogom określonym w niniejszej SIWZ

- złożył ofertę, która została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać  przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli takie zabezpieczenie zostało w nn postępowaniu przewidziane, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- POSTANOWIENIA UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Szczegółowe warunki, które zostaną wprowadzone do umowy zostały ujęte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo Zamówień Publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

- Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie stanowi inaczej.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3, ORAZ OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH  ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom podaje informacje o Podwykonawcach w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz składa dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ dotyczące tych Podwykonawców w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w przedmiotowym postępowaniu.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego  oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W sprawach nieuregulowanych nn SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze w tym w szczególności ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016, Poz. 1126).

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Formularz Oferty – załącznik nr 1

Formularz Asortymentowo-Cenowy – załącznik nr 2

Oświadczenie – załącznik nr 3

Oświadczenie – załącznik nr 4

Oświadczenie – załącznik nr 5

Projekt Umowy – załącznik nr 6

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTY

Wykonawca:...........................................................................................................................................

NIP ………………… REGON ……………….…… Nr KRS/CEIDG/inny…………………………

Adres :.....................................................................................................................................................

Tel.: ..............................................     Fax: ..............................................

Adres e-mail do korespondencji: ...........................................................

- Przedmiot oferty:

przetarg nieograniczony ogłoszony przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni, w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo na: Dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wejherowie: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.”, ZNAK: D25C/251/N/17-30rj/19

- Oferujemy następującą łączną wartość za przedmiot zamówienia:

Zadanie nr ….

..........................zł netto

(słownie...........................................................................................................................zł netto)

..........................zł brutto

(słownie..........................................................................................................................zł brutto)

Punkt 2 nn dokumentu w zakresie zadań powielić w przypadku składania oferty do więcej niż jednego zadania.

- Termin gwarancji - ….. miesięcy (minimum 24 miesiące, maksimum 36 miesięcy). (Wykonawca oferuje konkretną liczbę miesięcy oferowanego dla terminu gwarancji, nie mniej niż 24 miesiące i nie więcej niż 36 miesięcy (termin gwarancji należy podać w pełnych miesiącach). Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby miesięcy w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje minimalny wymiar terminu gwarancji tj. 24 miesiące. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji poniżej 24 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. Jeśli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.)

- Termin płatności - 30 dni od dnia wystawienia faktury.

- Wadium:

- do zadania nr …… w kwocie ………………………………………………………………………….zł  (powielić w liczbie odpowiadającej liczbie zadań, do których składana jest oferta)

Łączna wartość wadium: …………………………………………………… zostało wniesione w formie..............................................................................

- Numer konta Wykonawcy, na które Zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu:

...................................................................................................................................................................

- Zamówienie:

zrealizujemy samodzielnie*  /zamówienie w zakresie części:

……………………………………………………………………………………………………………………………….. zrealizujemy przy udziale podwykonawcy:………………………………………………………………………………………………….…… (podać firmę)

- Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.*

*W przypadku jeśli taki obowiązek powstanie po stronie Zamawiającego, Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w rozdziale XVI pkt 10  SIWZ.

- Oświadczam iż jestem/nie jestem* małym/średnim przedsiębiorstwem.

*niepotrzebne skreślić

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usuwa treść oświadczenia przez jego wykreślenie).

- Informacje stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) zawarte są w ……………………..  i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419  z późn. zm.) w oparciu o następujące uzasadnienie (Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia okoliczności zastrzeżenie części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób obiektywny i wyczerpujący w oparciu o przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 ustawy wskazanej powyżej):

………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………….

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

WRAZ Z PARAMETRAMI TECHNICZNYMI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INNYMI WARUNKAMI

SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

Kol. 5 = kol. 3 x kol. 4

Kol. 7 = kol. 5 powiększona o podatek VAT z kol. 6

Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.:

- jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę,

- jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.

ZADANIE 1

KARDIOMONITORY

CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne

33195000-3 system monitorowania pacjentów

SEKCJA I.1 - FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | CENA NETTO | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kardiomonitor PRODUCENT - ………………………………, MODEL - ……………………………, NAZWA KATALOGOWA - ………………………….………………… |
|  | Kardiomonitory |  | 3 |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

SEKCJA II.1 - PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INNE WARUNKI

| Kardiomonitory CPV: 33100000-1 URZĄDZENIA MEDYCZNE, 33195000-3 system monitorowania pacjentów PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. nie wcześniej niż 2019 r. (fabrycznie nowy) |
| --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| I | Bezpieczeństwo |
| 1 | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważnymi | TAK |  |
| 2 | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | TAK |  |
| II | Monitor |
| 1 | Kolorowy ekran: - panel LCD TFT o przekątnej min 15”, - rozdzielczość co najmniej 1024x768 pikseli - obsługa przy pomocy pokrętła, przycisków oraz ekran dotykowy - wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia | TAK |  |
| 2 | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim | TAK |  |
| 3 | Cicha praca urządzenia – bez stosowania wentylatorów | TAK |  |
| 4 | Złącza wejścia/ wyjścia: - USB - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania | TAK |  |
| 5 | Min. 10 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie | TAK |  |
| 6 | Kategorie wiekowe pacjenta: - dorosły, dziecko, noworodek | TAK |  |
| III | EKG |
| 1 | Monitorowanie przy wykorzystaniu przewodu: - 3 końcówkowego odprowadzeń - 5 końcówkowego odprowadzeń | TAK |  |
| 2 | Zakres pomiarowy HR min: 30 – 300 bpm. | TAK |  |
| 3 | Ustawienie prędkości przesuwu krzywej EKG, do wyboru: - 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s | TAK |  |
| 4 | Dokładność pomiaru częstości rytmu: - nie gorsza niż +/- 1% | TAK |  |
| 5 | Czułość co najmniej: - 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, Auto cm/mV | TAK |  |
| 6 | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 20) | TAK |  |
| 7 | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin, informacje o wartościach HR | TAK |  |
| IV | Analiza odcinka ST |
| 1 | Jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej: - od -2.0 do +2.0 mV | TAK |  |
| 2 | Analiza zmian odcinka QT | TAK |  |
| 3 | Prezentacja zmian odchylenia ST | TAK |  |
| V | Respiracja |
| 1 | Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej w zakresie co najmniej: 1 do 150 R/min - dokładność nie gorsza niż +/- 2 R/min | TAK |  |
| 2 | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | TAK |  |
| 3 | Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej: - 3, 6.25, 12.5, 25, 50 mm/s | TAK |  |
| VI | Saturacja |
| 1 | Zakres pomiarowy % SpO2: 0 – 100% | TAK |  |
| 2 | Zakres pomiarowy częstości pulsu w zakresie co najmniej: 20 – 300 P/min | TAK |  |
| 3 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70 – 100%: - nie gorsza niż +/- 3% | TAK |  |
| 4 | Alarm desaturacji | TAK |  |
| VII | Pomiar ciśnienia |
| 1 | Zakres pomiarowy w zakresie co najmniej: 15 – 280 mmHg, dokładność pomiaru: - nie gorsza niż +/- 5 mmHg | TAK |  |
| 2 | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej | TAK |  |
| 3 | Tryb pomiaru: - Auto, ręczny | TAK |  |
| 4 | Zakres programowania interwałów w trybie Auto: - co najmniej 1 – 480 min. | TAK |  |
| 5 | Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem w zakresie co najmniej: 30 – 300 bpm | TAK |  |
| 6 | Oscylometryczna metoda pomiaru | TAK |  |
| VIII | Pomiar temperatury |
| 1 | Zakres pomiarowy temperatury w zakresie co najmniej: 0 – 50.0 °C | TAK |  |
| 2 | Dwa tory pomiarowe | TAK |  |
| 3 | Wyświetlanie: T1, T2 oraz różnicy między nimi | TAK |  |
| IX | Pomiar kapnografii |
| 1 | Metoda pomiaru: strumień boczny | TAK |  |
| 2 | Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej : - 0 – 75 mmHg | TAK |  |
| 3 | Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej: - 4 – 120 R/min | TAK |  |
| X | IBP |
| 1 | Ilość kanałów: 2 wejścia pomiarowe | TAK |  |
| 2 | Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia w zakresie: od - 40 do +350 mmHg, dokładność pomiaru: - nie gorsza niż +/- 2% | TAK |  |
| XI | Alarmy |
| 1 | Możliwość ustawienia granic alarmowych przez użytkownika dla poszczególnych parametrów | TAK |  |
| 2 | Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych na podstawie aktualnego stanu monitorowanego pacjenta | TAK |  |
| 3 | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów | TAK |  |
| 4 | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów: - co najmniej 5 czasów do wyboru | TAK |  |
| 5 | Ustawienie głośności sygnalizacji alarmowej oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji | TAK |  |
| XII | Pozostałe parametry |
| 1 | Przynajmniej 100-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów z rozdzielczością 1 minuty | TAK |  |
| 2 | Zapamiętywanie co najmniej 500 zdarzeń alarmowych | TAK |  |
| 3 | Monitor przystosowany do pracy w sieci. Interfejs i oprogramowanie umożliwiające pracę w sieci przewodowej z centrala monitorującą | TAK |  |
| XIII | Zasilanie |
| 1 | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V/ 50Hz | TAK |  |
| 2 | Wewnętrzny akumulator. Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora: - nie krótszy niż 2 godziny Czas ładowania akumulatora: - nie dłuższy niż 5 godzinne | TAK |  |
| XIV | Wyposażenie |
| 1 | Przewód EKG 5-odprowadzeniowy | TAK |  |
| 2 | Przewód łączący do mankietów do pomiarów NIBP | TAK |  |
| 3 | Zestaw mankietów do pomiaru NIBP: - pediatryczny, mały, średni, duży | TAK |  |
| 4 | Zestaw czujników SpO2 na palec: - dla dorosłych typu klips - dla dzieci typu soft | TAK |  |
| 5 | Powierzchniowy czujnik temperatury | TAK |  |
| 6 | Przewód połączeniowy do przetworników ciśnienia | TAK |  |
| 7 | Zestaw akcesoriów do pomiaru CO2: - 2 pułapki wodne do usuwania wilgoci z układu pomiarowego - 10 jednorazowych linii próbkujących | TAK |  |
| 8 | Uchwyt do mocowania kardiomonitora na ścianie z koszykiem na akcesoria | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 2

DEFIBRYLATOR

CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne

33182100-0 defibrylatory

SEKCJA I.2 - FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | CENA NETTO | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | DEFIBRYLATOR PRODUCENT - ………………………………, MODEL - ……………………………, NAZWA KATALOGOWA - ………………………….………………… |
|  | Defibrylator |  | 1 |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

SEKCJA II.2 - PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INNE WARUNKI

| DEFIBRYLATOR CPV: 33100000-1 URZĄDZENIA MEDYCZNE, 33182100-0 defibrylatory PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. nie wcześniej niż 2019 r. (fabrycznie nowy) |
| --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| I | Bezpieczeństwo |
| 1 | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne | TAK |  |
| 2 | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | TAK |  |
| 3 | Automatyczny codzienny test prawidłowości funkcjonowania nie wymagający włączenia defibrylatora | TAK |  |
| II | Parametry ogólne |
| 1 | Pełna polska wersja językowa – oprogramowania, opisy elementów sterujących, komunikaty na ekranie | TAK |  |
| 2 | Urządzenie przenośne – waga poniżej 8kg (z łyżkami dla dzieci i dorosłych i kompletem akumulatorów), wbudowany uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 4 | Torba transportowa dedykowana do urządzenia | TAK |  |
| III | Zasilanie |
| 1 | Zasilanie sieciowe – wbudowany zasilacz 230V 50Hz | TAK |  |
| 2 | Akumulatory litowe-jonowe ze zminimalizowanych efektem pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
| 3 | Ładowarka akumulatorów – wbudowana, automatyczne ładowanie akumulatorów po przyłączeniu defibrylatora do sieci | TAK |  |
| 4 | Czas pracy na akumulatorach: - min 4 godziny ciągłego monitorowania EKG | TAK |  |
| 5 | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów stale widoczny na monitorze, panelu czołowym bądź na akumulatorze | TAK |  |
| 6 | Czas ładowania akumulatorów do pełnej pojemności – do 4 godzin | TAK |  |
| IV | Defibrylacja |
| 1 | Tryb pracy: - ręczny i półautomatyczny (AED) | TAK |  |
| 2 | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |
| 3 | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
| 4 | Defibrylacja ręczna w zakresie min. od 1J do 360J | TAK |  |
| 5 | Czas ładowania do energii maksymalnej ≤ 7 sek. | TAK |  |
| 6 | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – łyżki dla dzieci i dorosłych zintegrowane | TAK |  |
| 7 | Pełne sterowanie za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach defibrylacyjnych | TAK |  |
| 8 | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych | TAK |  |
| 9 | Możliwość wyboru jednego spośród min. 19 poziomów energii defibrylacji | TAK |  |
| V | Monitorowanie EKG |
| 1 | Monitorowanie EKG z min. 3 odprowadzeń | TAK |  |
| 2 | Zakres pomiaru częstości pracy serca HR w zakresie min. 30 – 300 B/min | TAK |  |
| 3 | Wzmocnienie sygnału EKG w zakresie: - x0.25, x0.5, x1, x2, x4, Auto | TAK |  |
| VI | Stymulacja zewnętrzna |
| 1 | Tryb stymulacji : - sztywny i „na żądanie” | TAK |  |
| 2 | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30 – 180 imp/min | TAK |  |
| 3 | Prąd stymulacji w zakresie min. 1 – 200 mA | TAK |  |
| VII | Saturacja |
| 1 | Pomiar za pomocą czujnika na palec | TAK |  |
| 2 | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie | TAK |  |
| VIII | Pomiar NIBP |
| 1 | Tryb pracy: - ręczny i automatyczny | TAK |  |
| 2 | Metoda pomiaru oscylometryczna | TAK |  |
| 3 | Zakres pomiaru min: - od 15 – 255 mmHG | TAK |  |
| IX | Alarmy |
| 1 | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna alarmów dla wszystkich monitorowanych parametrów życiowych oraz alarmów technicznych | TAK |  |
| 2 | Manualne oraz automatyczne programowanie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
| X | Rejestracja |
| 1 | Ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej min. 6,5” | TAK |  |
| 2 | Możliwość wyświetlania na ekranie min. 3 krzywych dynamicznych | TAK |  |
| 3 | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
| 4 | Możliwość zapisu danych na zewnętrznych nośnikach pamięci typu Pendrive USB | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 3

USG

CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne

33112200-0 ultrasonografy

SEKCJA I.3 - FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | CENA NETTO | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | USG PRODUCENT - ………………………………, MODEL - ……………………………, NAZWA KATALOGOWA - ………………………….………………… |
|  | USG |  | 1 |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

SEKCJA II.3 - PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INNE WARUNKI

| USG CPV: 33100000-1 URZĄDZENIA MEDYCZNE, 33112200-0 ultrasonografy PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. nie wcześniej niż 2019 r. (fabrycznie nowy) |
| --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| I | Bezpieczeństwo |
| 1 | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne | TAK |  |
| 2 | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | TAK |  |
| II | Jednostka główna |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, nierekondycjonowany. Najnowsza technologia, model aparatu (nie wersja, rewizja) wprowadzony na rynek w nie wcześniej, niż 2017 roku. | TAK |  |
| 2 | Zakres częstotliwości pracy [MHz] | 2,0 – 18,0 MHz |  |
| 3 | Technologia cyfrowa | TAK |  |
| 4 | Ilość kanałów przetwarzania | Min. 1 000 000 |  |
| 5 | Ilość niezależnych gniazd przełączanych elektronicznie | Min.5 |  |
| 6 | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal] | Min. 21 cali |  |
| 7 | Możliwość regulacji położenia monitora niezależnie od panelu sterowania. | TAK |  |
| 8 | Możliwość regulacji położenia panelu sterowania min. +/- 90 stopni | TAK |  |
| 9 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) | TAK |  |
| 10 | Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne DVD/CD. | TAK |  |
| 11 | Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 (Dicom Storage, Print, Worklist) z opcjonalną możliwością połączenia przez łącze bezprzewodowe Wi-Fi, wraz z możliwością tworzenia raportów strukturalnych (SR) w aplikacjach: Vascular, OB./GYN | TAK |  |
| 12 | Panel sterowania z regulacją wysokości | TAK min. 10 cm |  |
| 13 | Zintegrowany dysk twardy HDD | Min. 500 GB |  |
| 14 | Ekran dotykowy umożliwiający obsługę aparatu o przekątnej min. 13” | TAK |  |
| 15 | Możliwość regulacji kąta nachylenia panelu dotykowego | TAK |  |
| 16 | Klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod panelu sterowania. | TAK |  |
| 17 | Dedykowany pienik na żel o pojemności 1 litra | TAK |  |
| 18 | Dedykowany, wbudowany w aparat podgrzewacz żelu. | TAK |  |
| 19 | Drukarka termiczna (video) czarno – biała | Podać typ i producenta |  |
| III | Tryb 2D (B-mode) |
| 1 | Zakres ustawiania głębokości penetracji [cm] | Od max. 1 do min. 30 cm |  |
| 2 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego. | Min. 10 x |  |
| 3 | Zakres dynamiki systemu [dB] | Min. 320 dB |  |
| 4 | Zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej obraz w trybie B oraz parametry Dopplera pulsacyjnego za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
| 5 | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z możliwością wyboru minimum 7 kierunków sterowania liniami obrazowymi. | TAK |  |
| 6 | Tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction) | TAK |  |
| IV | Tryb M |
| 1 | Anatomiczny tryb M | TAK |  |
| V | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) |
| 1 | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] przy 0° kącie korekcji | Min. +/- 400 cm/s |  |
| 2 | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [cm] | Od max. 0,5 do min. 20 mm |  |
| 3 | Podać kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej [mm] | Min. 0 - +/- 89° |  |
| VI | Tryb Doppler Kolorowy (CD) |
| 1 | Regulacji uchylności pola Dopplera Kolorowego | TAK |  |
| VII | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) |
| 1 | Doppler mocy (Power Doppler) kierunkowy | TAK |  |
| VIII | Obrazowanie harmoniczne |
| 1 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  |
| IX | Tryb Duplex (2D + PWD lub CD) | TAK |  |
| X | Tryb Triplex (2D + PWD + CD) | TAK |  |
| XI | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym |
| 1 | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe zawierające min.: - brzuszne - pediatryczne - małe narządy - kardiologiczne - naczyniowe | TAK |  |
| 2 | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) | TAK |  |
| XII | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań powierzchniowych, naczyniowych, małych narządów. Głowica wykonana w technologii wielorzędowej min. 300 elementów lub innej zapewniającej ogniskowanie wiązki ultradźwiękowej w dwóch płaszczyznach – min 192 el. | Podać typ i producenta |  |
| 1 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Min. 4,0 (+/-0,1 MHz) – 16,0 MHz (+/-0,1 MHz) |  |
| 2 | Liczba elementów | Min. 192 |  |
| 3 | Długość czoła głowicy | Max. .35 mm |  |
| 4 | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
| 5 | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK |  |
| XIII | Głowica konweksowa wieloczęstotliwościowa do badań jamy brzusznej. | Podać typ i producenta |  |
| 1 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Min. 2,0(+/-1 MHz) – 8,0 MHz (+/-1 MHz) |  |
| 2 | Liczba elementów | Min. 192 |  |
| 3 | Kąt pola skanowania (widzenia) [stopnie] | Min. 69 |  |
| 4 | Głębokość obrazowania | Min 30 cm |  |
| 5 | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK |  |
| XIV | Głowica mikrokonweksowa wieloczęstotliwościowa do badań pediatrycznych | Podać typ i producenta |  |
| 1 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Min. 3,0 (+/-1 MHz)– 12,0 MHz (+/-1 MHz) |  |
| 2 | Liczba elementów | Min 128 |  |
| 3 | Kąt pola skanowania (widzenia) [stopnie] | Min 110 stopni |  |
| 4 | Głębokość obrazowania | Min 14 cm. |  |
| XV | Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert) |
| 1 | Funkcja automatycznych pomiarów pęcherzyków, wykorzystywana do analizy pęcherzyków jajnikowych. | TAK |  |
| 2 | Tryb pracy ze środkami kontrastującymi. | TAK |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o głowicę endokawitarną o kącie obrazowania min. 210 stopni. | TAK |  |
| 4 | Możliwość bezprzewodowego (Wi-Fi) podłączenia do sieci komputerowej LAN | TAK |  |
| 5 | Czytnik kodów kreskowych. | TAK |  |
| 6 | Obrazowanie 4D (3D w czasie rzeczywistym) z głowic objętościowych (tzw. volumetrycznych) | TAK |  |
| 7 | Obrazowanie elastografii uciskowej typu „strain” | TAK |  |
| 8 | Funkcja automatycznego pomiaru typowych struktur płodu, wymaganych dla biometrii płodu: BPD, OFD, HC, AC, FL i HL. | TAK |  |
| 9 | Tryb elastografii akustycznej wykorzystujący metodę ARFI, wraz z pakietem pomiarowym | TAK |  |
| 10 | Obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym na długości min. 200 cm z możliwością wykonywania pomiarów. | TAK |  |
| 11 | Pakiet do wyznaczania i analizy IMT (Intima Media Thicknes) | TAK |  |
| 12 | Tryb „zamrożenia” systemu z możliwością odłączenia zasilania na czas min. 30 minut i z możliwością szybkiego wznowienia pracy w czasie max. 5 sekund. | TAK |  |
| 13 | Zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń. | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 4

PULSOKSYMETR

CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne

33195000-3 system monitorowania pacjentów

SEKCJA I.4 - FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | CENA NETTO | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | PULSOKSYMETR PRODUCENT - ………………………………, MODEL - ……………………………, NAZWA KATALOGOWA - ………………………….………………… |
|  | Pulsoksymetr |  | 1 |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

SEKCJA II.4 - PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INNE WARUNKI

| PULSOKSYMETR CPV: 33100000-1 URZĄDZENIA MEDYCZNE, 33195000-3 system monitorowania pacjentów PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. nie wcześniej niż 2019 r. (fabrycznie nowy) |
| --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| I | Bezpieczeństwo |
| 1 | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne | TAK |  |
| 2 | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | TAK |  |
| 3 | Ochrona przed przedostaniem się płynu i ciał stałych | TAK |  |
| 4 | Stopień ochrony przed defibrylacją BF | TAK |  |
| II | Wymiary i waga |
| 1 | Wymiary: 75(szer.)x160(wys.)x45(głęb.)mm | TAK |  |
| 2 | Waga: maks. 320G (z akumulatorem) | TAK |  |
| III | Warunki w miejscu pracy |
| 1 | Temperatura: od -20°C do +50°C | TAK |  |
| 2 | Wilgotność: od 15 do 95% (bez kondensacji) | TAK |  |
| IV | Specyfikacja |
| 1 | Ekran: kolorowy LCD TFT o przekątnej co najmniej 2.4” | TAK |  |
| 2 | Sposób prezentacji: * standardowy – wartości cyfrowe * krzywa pletyzmograficzna oraz wartości cyfrowe | TAK |  |
| 3 | Alarmy: * sygnalizacja dźwiękowa i wizualna * ustawienie dolnej i górnej granicy alarmowej saturacji * ustawienie dolnej i górnej granicy alarmowej częstości pulsu | TAK |  |
| 4 | Tryb pracy: * monitorowanie * wyrywkowa kontrola | TAK |  |
| V | Zasilanie |
| 1 | Z wewnętrznego akumulatora: * czas pracy co najmniej 24 godziny * czas ładowania do 100% maks. 4 godziny | TAK |  |
| 2 | Zasilanie bateryjne: * czas pracy co najmniej 36 godzin * baterie ogólnodostępne | TAK |  |
| VI | Wyposażenie |
| 1 | Pokrowiec na pulsoksymetr | TAK |  |
| 2 | Czujnik SpO2 dla dzieci | TAK |  |
| 3 | Możliwość podłączenia czujników dla różnych grup wiekowych | TAK |  |
| VII | Pomiar ciśnienia |
| 1 | Zakres pomiarowy: 0 – 100% | TAK |  |
| 2 | Rozdzielczość: 1% | TAK |  |
| 3 | Dokładność: * ± 2% (70 – 100%, dorośli/ dzieci) * ± 3 % (70 – 100%, noworodki) * 0 – 69% nieokreśłona | TAK |  |
| 4 | Zakres alarmowy: 50 – 100% | TAK |  |
| 5 | Czas odświeżania: 1s | TAK |  |
| VIII | Częstość pulsu |
| 1 | Zakres pomiarowy: 20 – 300 P/min | TAK |  |
| 2 | Rozdzielczość: 1 P/min | TAK |  |
| 3 | Dokładność: * ± 3 P/min (brak ruchów pacjenta) * ± 5 P/min (pacjent ruchliwy) | TAK |  |
| 4 | Zakres alarmowy: 20 – 300 P/min | TAK |  |
| 5 | Czas odświeżania: 1s | TAK |  |
| IX | Pamięć trendów |
| 1 | Tryb monitorowania: * co najmniej 72 godz. | TAK |  |
| 2 | Tryb wyrywkowej kontroli: * przegląd co najmniej 3000 wyników od co najmniej 90 pacjentów | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 5

RESPIRATOR NEONATOLOGICZNY

CPV: 33100000-1 – urządzenia medyczne

33170000-2 aparatura do anestezji i resuscytacji

SEKCJA I.5 - FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | CENA NETTO | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RESPIRATOR NEONATOLOGICZNY PRODUCENT - ………………………………, MODEL - ……………………………, NAZWA KATALOGOWA - ………………………….………………… |
|  | Respirator neonatologiczny |  | 1 |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

SEKCJA II.5 - PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INNE WARUNKI

| RESPIRATOR NEONATOLOGICZNY CPV: 33100000-1 URZĄDZENIA MEDYCZNE, 33170000-2 aparatura do anestezji i resuscytacji PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. nie wcześniej niż 2019 r. (fabrycznie nowy) |
| --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| I | Bezpieczeństwo |
| 1 | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne | TAK |  |
| 2 | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | TAK |  |
| II | Wymagania ogólne |
| 1 | Respirator do konwencjonalnej wentylacji oraz wentylacji w trybie HFO dla wcześniaków, noworodków i dzieci o wadze min. od 0,5 do 30 [kg] | TAK |  |
| 2 | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 6,0 bar | TAK |  |
| 3 | Respirator na podstawie jezdnej, min dwa kółka wyposażone w blokadę. Koszyk na akcesoria. | TAK |  |
| 4 | Waga respiratora bez stojaka – max. 23 kg | TAK |  |
| 5 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce | TAK |  |
| 6 | Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego w wentylacji konwencjonalnej oraz HFO min. 130 minut. | TAK |  |
| III | Tryb wentylacji |
| 1 | CMV | TAK |  |
| 2 | SIMV | TAK |  |
| 3 | PTV lub SIPPV | TAK |  |
| 4 | NIPPV | TAK |  |
| 5 | nCPAP | TAK |  |
| 6 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV z zabezpieczającą wentylacją wymuszoną | TAK |  |
| 7 | Oddech z gwarantowaną objętością z możliwością stosowania w trybach wentylacji wymuszonej CMV, SIMV oraz spontanicznej | TAK |  |
| 8 | Oddech ciśnieniowo kontrolowany z możliwością stosowania w trybach wentylacji wymuszonej CMV, synchronizowanej AC/PTV i SIMV oraz spontanicznej | TAK |  |
| 9 | HFO | TAK |  |
| 10 | HFO + CMV | TAK |  |
| 11 | Automatyczne westchnienia w trybie HFO | TAK |  |
| 12 | nHFO, w trybie nieinwazyjnym | TAK |  |
| 13 | Funkcja wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków - wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów, np. typu Infant Flow | TAK |  |
| 14 | Wdech manualny | TAK |  |
| 15 | Wentylacja awaryjna przy bezdechu | TAK |  |
| IV | Parametry regulowane |
| 1 | Częstość oddechów minimalny zakres 1–150 odd./min | TAK |  |
| 2 | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 2– 300 ml | TAK |  |
| 3 | Czas wdechu minimalny zakres 0,1 – 3 s | TAK |  |
| 4 | Czas narastania ciśnienia minimalny zakres 0,1 – 3 s | TAK |  |
| 5 | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowej minimum od 0 do 65 mbar | TAK |  |
| 6 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% | TAK |  |
| 7 | Ciśnienie wspomagania PS minimalny zakres od 0 do 65 mbar | TAK |  |
| 8 | PEEP/CPAP minimalny zakres 0 – 30 mbar | TAK |  |
| 9 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,2 – 10 l/min | TAK |  |
| 10 | Czułość wydechowa, minimalny zakres 5-50 % przepływu szczytowego | TAK |  |
| V | HFO – OSCYLACJE O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI |
| 1 | Częstotliwość oscylacji: min. 3 do 20 Hz | TAK |  |
| 2 | Ciśnienia DP min. od 4 do 90 mbar | TAK |  |
| 3 | Ciśnienie średnie MAP w zakresie min. 0 do 45 mbar | TAK |  |
| 4 | I:E w zakresie od 1:1 do 1:3 | TAK |  |
| 5 | Ciśnienie wdechowe dla westchnień w zakresie min. od 0 do 45 mbar | TAK |  |
| 6 | Czas wdechu dla westchnień w zakresie min. 0,1 do 3,0 sek. | TAK |  |
| 7 | Częstość oddechów dla westchnień w zakresie min. 1 – 120 odd/min. | TAK |  |
| VI | HFO + CMV |
| 1 | Częstość oddechów minimalny zakres 1–150 odd./min | TAK |  |
| 2 | Czas wdechu minimalny zakres 0,1 – 3 s | TAK |  |
| 3 | Ciśnienie wdechu minimum od 0 do 65 mbar | TAK |  |
| 4 | PEEP/CPAP minimalny zakres 0 – 30 mbar | TAK |  |
| 5 | Częstotliwość oscylacji: min. 3 do 20 Hz | TAK |  |
| 6 | Ciśnienie DP min. od 4 do 90 mbar | TAK |  |
| 7 | Możliwość włączenia HFO w fazie wdechowej i wydechowej | TAK |  |
| VII | Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji |
| 1 | Wbudowany kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 12 cali, rozdzielczość min. 1024 x 768. | TAK |  |
| 2 | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
| 3 | Całkowita częstość oddychania | TAK |  |
| 4 | Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta | TAK |  |
| 5 | Ciśnienie wdechowe (PIP) | TAK |  |
| 6 | Średnie ciśnienie w drogach oddechowych (Pśred/ MAP) | TAK |  |
| 7 | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe (PEEP) | TAK |  |
| 8 | Amplituda ciśnienia przy HFO (ΔP) | TAK |  |
| 9 | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 10 | Objętość całkowitej wentylacji minutowej | TAK |  |
| 11 | Przeciek | TAK |  |
| 12 | I:E lub Tinsp. | TAK |  |
| 13 | Podatność (C) | TAK |  |
| 14 | Oporność (R) | TAK |  |
| 15 | C20/C | TAK |  |
| 16 | DCO2 przy HFO | TAK |  |
| 17 | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu | TAK |  |
| 18 | Obrazowanie pętli oddechowych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ | TAK |  |
| 19 | Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych | TAK |  |
| 20 | Możliwość zapamiętania pętli referencyjnej | TAK |  |
| 21 | Możliwość wykonania i zapisania zrzutu ekranu | TAK |  |
| 22 | Prezentacja na ekranie trendów mierzonych parametrów z min. 10 dni | TAK |  |
| 23 | Jednoczesna prezentacja na ekranie przebiegu krzywej ciśnienia oraz min. 6 trendów mierzonych parametrów | TAK |  |
| 24 | Funkcja przełączenia ekranu na tryb nocny | TAK |  |
| 25 | Możliwość rozbudowy o pomiar Et CO2 | TAK |  |
| 26 | Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 | TAK |  |
| VIII | Alarmy |
| 1 | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 2 | Wadliwej pracy elektroniki aparatu | TAK |  |
| 3 | Braku zasilania w tlen | TAK |  |
| 4 | Braku zasilania w powietrze | TAK |  |
| 5 | Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
| 6 | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
| 7 | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
| 8 | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
| 9 | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu | TAK |  |
| 10 | Bezdechu z czasem bezdechu regulowanym w zakresie min. 5-50 sek. | TAK |  |
| 11 | Przecieku | TAK |  |
| IX | Pozostałe parametry |
| 1 | Nawilżacz aktywny z podgrzewaniem ramienia wdechowego i serwokontrolą temperatury i przepływu, czujnikiem temperatury, kablem do grzełki oraz 5 sztuk kompletnych jednorazowych układów oddechowych dla noworodków z podgrzewanym ramieniem wdechowym. Komora nawilżacza jednorazowa – 5 szt. | TAK |  |
| 2 | Akcesoria do wentylacji nCPAP (Miniflow): głowica CPAP: 10 szt., końcówka donosowa: 11 szt. w różnych rozmiarach, maseczki donosowe: 4 szt. w różnych rozmiarach, czapeczka do mocowania układu oddechowego noworodka: 11 szt. w różnych rozmiarach | TAK |  |
| 3 | Akcesoria do wentylacji nCPAP aktywny (typu Infant Flow): głowica/generator CPAP: 10 szt., końcówka donosowa: 3 rozmiary po 10 szt., | TAK |  |
| 4 | Możliwość współpracy z urządzeniami do podawania tlenku azotu( NO) | TAK |  |
| 5 | Automatyczna kompensacja przecieków | TAK |  |
| 6 | Czujnik przepływu wielorazowy (do sterylizacji w autoklawie) – 1 szt. Możliwość stosowania czujników jednorazowych, w zestawie 3 szt. | TAK |  |
| 7 | Filtr bakteryjny jednorazowego użytku – 10 szt. | TAK |  |
| 8 | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta | TAK |  |
| 9 | Obsługa poprzez ekran dotykowy | TAK |  |
| 10 | Respirator przystosowany do montażu na kolumnie | TAK |  |
| 11 | Noworodkowe płuco testowe | TAK |  |
| 12 | Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: USB, RS232, VGA, Ethernet | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 6

RESPIRATOR STACJONARNO-TRANSPORTOWY

CPV: 33100000-1 – urządzenia medyczne

33170000-2 aparatura do anestezji i resuscytacji

SEKCJA I.6 - FORMULARZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | CENA NETTO | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RESPIRATOR STACJONARNO-TRANSPORTOWY PRODUCENT - ………………………………, MODEL - ……………………………, NAZWA KATALOGOWA - ………………………….………………… |
|  | Respirator stacjonarno-transportowy |  | 1 |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

SEKCJA II.6 - PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INNE WARUNKI

| RESPIRATOR STACJONARNO-TRANSPORTOWY CPV: 33100000-1 URZĄDZENIA MEDYCZNE, 33170000-2 aparatura do anestezji i resuscytacji PRODUCENT - …………………………………….……….…. MODEL - …………………………………….………….. KRAJ POCHODZENIA - ………………………….…………………...... NAZWA KATALOGOWA - ………………………….…………………...... ROK PRODUKCJI - ………………. nie wcześniej niż 2019 r. (fabrycznie nowy) |
| --- |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| L.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| I | Bezpieczeństwo |
| 1 | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne | TAK |  |
| 2 | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | TAK |  |
| 3 | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | TAK |  |
| II | Wymagania ogólne |
| 1 | Respirator stacjonarno-transportowy | TAK |  |
| 2 | Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji lub butli, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar | TAK |  |
| 3 | Złącze niskociśnieniowe tlenu pozwalające na pobór O2 z koncentratora | TAK |  |
| 4 | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego | TAK |  |
| III | Tryb wentylacji |
| 1 | V-A/C Wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |
| 2 | P-A/C Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |
| 3 | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC | TAK |  |
| 4 | CMV/ Assist | TAK |  |
| 5 | V-SIMV, P-SIMV, PRVC-SIMV | TAK |  |
| 6 | CPAP/PSV | TAK |  |
| 7 | APRV | TAK |  |
| 8 | Wdech manualny Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na żądanie podanie przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach. | TAK |  |
| 9 | Oddech spontaniczny | TAK |  |
| 10 | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów | TAK |  |
| 11 | Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia: BIPAP, Bilevel, DuoLevel, SPAP, i podobne | TAK |  |
| 12 | Wentylacja nieinwazyjna NIV | TAK |  |
| 13 | Wentylacja awaryjna przy bezdechu z regulowanym czasem bezdechu | TAK |  |
| 14 | Funkcja wstrzymania na wdechu min. do 20 sek. | TAK |  |
| 15 | Funkcja wstrzymania na wydechu min. do 20 sek. | TAK |  |
| 16 | Funkcja natlenowania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK |  |
| 17 | Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej i tracheostomijnej z ustawieniem średnicy rurki i wielkości procentowej kompensacji | TAK |  |
| 18 | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu oraz wartości FiO2 | TAK |  |
| IV | Parametry regulowane |
| 1 | Częstość oddechów minimalny zakres 1–100 odd./min | TAK |  |
| 2 | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 20– 2000 ml | TAK |  |
| 3 | Czas wdechu minimalny zakres 0,2 – 10 s | TAK |  |
| 4 | I:E minimalny zakres 4:1 – 1:10 | TAK |  |
| 5 | Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu | TAK |  |
| 6 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% | TAK |  |
| 7 | Ciśnienie wdechowe Pinsp minimalny zakres 5 – 80 cmH2O | TAK |  |
| 8 | Ciśnienie wspomagania Psupp minimalny zakres 0 – 80 cmH2O | TAK |  |
| 9 | PEEP minimalny zakres 1 – 45 cmH2O | TAK |  |
| 10 | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-70 cmH2O | TAK |  |
| 11 | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-45 cmH2O | TAK |  |
| 12 | Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV. Zamawiający wymaga aby respirator umożliwiał stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund | TAK |  |
| 13 | Czas niskiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund | TAK |  |
| 14 | Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s | TAK |  |
| 15 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,5 – 15 l/min | TAK |  |
| 16 | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres -0,5 – -10 cmH2O | TAK |  |
| 17 | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV minimalny zakres 10 – 80 [%] | TAK |  |
| V | Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji |
| 1 | Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 12 cali. Możliwość zmiany kąta nachylenia monitora w stosunku do respiratora | TAK |  |
| 2 | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
| 3 | Całkowita częstość oddychania | TAK |  |
| 4 | Częstość oddechów obowiązkowych | TAK |  |
| 5 | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
| 6 | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 7 | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego | TAK |  |
| 8 | Objętość całkowitej wentylacji minutowej | TAK |  |
| 9 | Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej | TAK |  |
| 10 | Minutowa objętość przecieku | TAK |  |
| 11 | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |
| 12 | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |
| 13 | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
| 14 | Ciśnienie plateau | TAK |  |
| 15 | Pomiar I:E | TAK |  |
| 16 | Pomiar oporów wdechowych i wydechowych | TAK |  |
| 17 | Pomiar podatności statycznej | TAK |  |
| 18 | Pomiar podatności dynamicznej | TAK |  |
| 19 | Pomiar ciśnienia PEEPi | TAK |  |
| 20 | Pomiar Vtrap – objętość gazu pozostałego w płucach wytwarzana przez wewnętrzny PEEPi | TAK |  |
| 21 | Pomiar P0.1 | TAK |  |
| 22 | Pomiar NIF- maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | TAK |  |
| 23 | Pomiar pracy oddechowej WOB | TAK |  |
| 24 | Pomiar wskaźnika RSBI | TAK |  |
| 25 | Pomiar stałej czasowej wydechowej RCexp | TAK |  |
| 26 | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu | TAK |  |
| 27 | Możliwość równoczesnego obrazowania dwóch pętli zamkniętych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ | TAK |  |
| 28 | Możliwość rozbudowy o automatyczny manewr kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia optymalnego PEEP-u | TAK |  |
| 29 | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych parametrów monitorowanych i nastawianych z min. 72 godzin | TAK |  |
| VI | Alarmy |
| 1 | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 2 | Braku zasilania w tlen | TAK |  |
| 3 | Braku zasilania w powietrze | TAK |  |
| 4 | Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
| 5 | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
| 6 | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
| 7 | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
| 8 | Wysokiej częstości oddechowej | TAK |  |
| 9 | Bezdechu | TAK |  |
| 10 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |
| 11 | Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 2000 zdarzeń | TAK |  |
| VII | Pozostałe parametry |
| 1 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnograficzny z prezentacją krzywej na ekranie respiratora | TAK |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy respiratora o zintegrowany pomiar SpO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora. | TAK |  |
| 4 | Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW | TAK |  |
| 5 | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora | TAK |  |
| 6 | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) | TAK |  |
| 7 | Sterylizowalna w autoklawie zastawka wydechowa i wdechowa respiratora | TAK |  |
| 8 | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku – 5 szt. | TAK |  |
| 9 | Wewnętrzny nebulizator. Wymagany minimalny zakres czasu: 1 – 60 min. | TAK |  |
| 10 | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta | TAK |  |
| 11 | Szyna do mocowania akcesoriów na podstawie jezdnej | TAK |  |
| 12 | Obsługa poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło | TAK |  |
| 13 | Oprogramowanie respiratora w języku polskim | TAK |  |
| VIII | Zasilanie |
| 1 | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V/ 50Hz | TAK |  |
| 2 | Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego min. 120 minut | TAK |  |
| IX | Wyposażenie |
| 1 | Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej z jednoetapowym mechanizmem zwalniającym. | TAK |  |
| 2 | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta | TAK |  |
| 3 | Płuco testowe | TAK |  |
| 4 | Szyna do mocowania akcesoriów | TAK |  |
| 5 | Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: RS232, USB, Ethernet | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

w postępowaniu nr D25C/251/N/17-30rj/19 na Dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wejherowie: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.”

OŚWIADCZENIE SKŁADANE W FORMIE WYPEŁNIONEGO JEDNOLITEGO DOKUMENTU SPORZĄDZONEGO ZGODNIE ZE WZOREM STANDARDOWEGO FORMULARZA ZWANEGO DALEJ "JEDNOLITYM DOKUMENTEM LUB JEDZ" W FORMIE OPISANEJ W ROZDZIALE XI SIWZ – (treść oświadczenia w odrębnym pliku)

ZAŁĄCZNIK NR 4

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, iż oferowany przez nas asortyment jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ i obowiązującymi normami oraz jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 5

OŚWIADCZENIE (wzór)

Niniejszym oświadczam, iż

- nie należę do*

- należę do*

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 poz. 184, 1618 i 1634), co Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu D25C/251/N/17-30rj/19, którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe.

W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w pkt 2) nn oświadczenia przedkładam dowody, że powiązania z innym Wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

*skreślić jeśli nie dotyczy

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 6

UMOWA nr D25C/251/N/17-30rj/19 (PROJEKT UMOWY)

zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr D25C/251/N/17-30rj/19 na: Dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wejherowie: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.”

w dniu ……………………..

pomiędzy:

Szpitalami Pomorskimi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdyni (81-519) przy ul. Powstania Styczniowego 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS pod numerem KRS 0000492201,

NIP: 586-22-86-770,

Regon: 190141612,

kapitał zakładowy: 164 480 000,00  zł,

reprezentowaną przez:

1.	… – …,

2.	… – …,

zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną,

a

……………………………..

……………………………..

……………………………..

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w .… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

KRS -  …………………

NIP –  ………………….

REGON -  ……………...

reprezentowaną przez:

1.	… – …,

2.	… – …,

zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną

o następującej treści:

§1 Przedmiot umowy

1. Na mocy nn umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy na adres:

84-200 Wejherowo

ul. dr A. Jagalskiego 10

urządzeń medycznych (zadanie … „…”) na warunkach i o parametrach zgodnych z treścią oferty złożonej w przetargu nieograniczonym D25C/251/N/17-30rj/19.

2. Załączniki nr 1, 2 do SIWZ złożone przez Wykonawcę w ofercie w postępowaniu D25C/251/N/17-30rj/19 stanowią integralną część niniejszej umowy odpowiednio jako załączniki nr 1, 2 do umowy.

§2 Wartość przedmiotu umowy

1. Strony uzgadniają wartość przedmiotu umowy na kwotę:

Zadanie …

……………. zł netto

……………. zł brutto

w tym podatek VAT

2. Szczegółowe ceny jednostkowe określa załącznik nr 2 do SIWZ złożony w ofercie.

§3 Warunki płatności

1. Zamawiający przekaże należność za faktycznie dostarczony asortyment, na konto Wykonawcy na rachunek wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, przy czym faktura przekazana zostanie wraz z dostarczonym  przedmiotem umowy. Za datę dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

2. W przypadku sporów wynikających w związku z realizacją warunków niniejszego paragrafu, Strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji celem polubownego załatwienia sporu w terminie 40 dni od dnia podjęcia rozmów.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania na fakturze numeru umowy, na mocy której wystawił fakturę.

§4 Termin, warunki realizacji zamówienia oraz instruktaż stanowiskowy

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot niniejszej umowy z zachowaniem należytej staranności.

2. Wszelkie ustalenia dotyczące realizacji przedmiotu umowy nie ujęte w niniejszej umowie uzgadniane będą                  z Zamawiającym przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

3. Osobami do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu warunków niniejszej umowy są:

- ze strony Zamawiającego:

mgr Sławomir Kuszaj - tel. 58/ 57-27-229

- ze strony Wykonawcy:….………………………………………………. tel.:…………………………

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego przedmiotu umowy we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy. Terminowa realizacja dostawy potwierdzona zostanie podpisanym obustronnie protokołem odbioru dostawy.

5. Wykonawca w ramach nn umowy we własnym zakresie i na własny koszt zainstaluje i uruchomi przedmiot umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie. Prawidłowa instalacja i uruchomienie zostaną potwierdzone protokołem końcowym.

6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji (certyfikaty, świadectwa, deklaracje, wpisy itp.) dopuszczającej przedmiot umowy do obrotu na terenie Unii Europejskiej oraz dokumentacji technicznej w tym wypełnione paszporty techniczne z uwzględnieniem daty instalacji oraz określonym terminem wykonania najbliższego przeglądu technicznego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu karty gwarancyjnej oraz 2 egzemplarzy instrukcji obsługi przedmiotu umowy sporządzonej w języku polskim lub w języku oryginalnym wraz z tłumaczeniem na język polski najpóźniej w dniu dostarczenia przedmiotu umowy w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym.

7. Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje przedmiot umowy w sposób gwarantujący bezpieczeństwo oraz ochronę przed jakimkolwiek uszkodzeniem mienia Zamawiającego. W zakresie tym Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się dołożyć należytej staranności.

8. W przypadku uszkodzenia mienia Zamawiającego w toku realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca na własny koszt dokona napraw w niezbędnym zakresie.

9. Strony zwolnione są z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeśli zostanie to spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej, w szczególności takimi jak pożar, powódź, strajk, embargo. Strona powołująca się na siłę wyższą winna udokumentować jej zaistnienie.

10. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego w ramach nn umowy instruktażu stanowiskowego pracowników medycznych Zamawiającego (minimum 3 osoby) w zakresie eksploatacji i instrukcji obsługi dostarczonego przedmiotu umowy oraz personelu technicznego Zamawiającego (minimum 2 osoby) w zakresie podstawowych czynności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia i podstawowej konserwacji technicznej (dostarczenie arkusza listy kontrolnej oceny technicznej „check-list”) w dwóch terminach uzgodnionych z użytkownikiem (pierwszy instruktaż w terminie do 5 dni roboczych od dnia jego dostarczenia, instalacji i uruchomienia). Przeprowadzenie instruktażu zostanie potwierdzone odpowiednim protokołem szkolenia.

Terminy szkoleń ustalone zostaną z mgr Sławomirem Kuszaj - tel. 58/ 57-27-229

11. Prawidłowa realizacja przedmiotu umowy w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy potwierdzona zostanie podpisanym obustronnie protokołem końcowym. Protokół końcowy, o którym mowa w nn ustępie może być podpisany łącznie z protokołem dostawy, o którym mowa w ust. 4  umowy oraz protokołem szkolenia, o którym mowa w ust. 10 umowy w tym samym dniu jako jeden protokół końcowy, o ile czynności dostawy, instalacji, uruchomienia oraz przeszkolenia nastąpią w tym samym dniu.

§5 Gwarancja oraz ochrona danych osobowych

1. Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu D25C/251/N/17-30rj/19.

2. Gwarancja obejmuje (nieodpłatnie):

- przeglądy w okresie jej trwania

- wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów

- dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy

- robociznę

- wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych

- aktualizację oprogramowania (jeżeli dotyczy)

3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest sprawny i gotowy do natychmiastowej eksploatacji.

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad.

5. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych i niemożliwości ich usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy towar na nowy w terminie 40 dni od dnia pisemnego powiadomienia Wykonawcy o stwierdzonych wadach.

6. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne usługi serwisowe zgodnie z kartą gwarancyjną, a także bezpłatne okresowe przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta, jednakże nie rzadziej niż minimum co 12 miesięcy, przy czym ostatni przegląd gwarancyjny ma nastąpić w ostatnim miesiącu trwania gwarancji urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje bezpłatnie napraw wynikających z niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania przedmiotu umowy.

7. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu końcowego.

8. Wykonawca udziela gwarancji dostępności części zamiennych przez okres minimum 8 lat od dnia rozpoczęcia gwarancji.

9. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterki w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia. W przypadku okoliczności niezależnych od Wykonawcy powodujących, iż niemożliwe jest dotrzymanie terminu 7- dniowego, Strony ustalą najbliższy możliwy termin naprawy.

10. Serwis gwarancyjny (techniczny i aplikacyjny) świadczyć będzie:

/nazwa zakładu, adres, telefon/ ................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

11. W terminie trwania gwarancji, w przypadku awarii urządzenia przekraczającego 3 dni robocze, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć urządzenie zastępcze o tych samych lub wyższych parametrach technicznych.

12. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024) zwanego dalej rozporządzeniem.

13. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, środków technicznych               i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w zakresie określonym w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia.

14. Wykonawca oświadcza, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają wyłącznie pracownicy/współpracownicy Wykonawcy, którym nadano imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i w tym celu Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia w/w upoważnień. Upoważnienia mogą być ważne tylko do dnia odwołania lub ustania zatrudnienia, nie dłużej jednak niż do końca obowiązywania niniejszej umowy w zakresie gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić upoważnienia wystawione swoim pracownikom/współpracownikom na każde żądanie Zamawiającego.

15. Wykonawca oświadcza, że prowadzi ewidencję pracowników / współpracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

16. Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 14 zostały zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.

17. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów Kodeksu cywilnego.

18. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia (jeśli jest w ich posiadaniu) powierzonych mu danych.

19. Strony uzgadniają, iż w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy upoważniony przedstawiciel Wykonawcy skontaktuje się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji Zamawiającego celem ustalenia szczegółów                     w zakresie współpracy w przedmiocie przetwarzania danych osobowych.

(6 Kary umowne

1. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych w przypadku nie zrealizowania umowy lub jej części zgodnie z zapisem Kodeksu Cywilnego. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w terminie  za każdy dzień opóźnienia. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym ustępie, odpowiednie zastosowanie ma § 8 ust. 4 niniejszej umowy.

2. Niezależnie od wysokości kary umownej – Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§7 Zmiana umowy oraz zakres i warunki wprowadzenia zmian

1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy innych niż określone warunkami  niniejszej umowy.

2. Nie dopuszcza się możliwości podwyższenia ceny brutto przedmiotu umowy z zastrzeżeniem dalszych postanowień nn umowy.

3. Strony przewidują, możliwość przedłużenia terminu dostawy, jeśli wydłużony termin dostawy jest wynikiem zaistnienia okoliczności, których żadna ze Stron nie mogła wcześniej przewidzieć i są one niezależne od obu Stron.

4. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy:

a/ polegające na zmianie numeru kodu lub nazwie danego asortymentu bez zmiany ceny brutto określonej                      w umowie i parametrów przedmiotu umowy,

b/ polegające na zmianie asortymentu na inny, równoważny lub lepszy pod względem parametrów w przypadku wycofania z produkcji lub dystrybucji dotychczasowego asortymentu lub w przypadku zaistnienia znaczących trudności w dostawie z przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Wykonawcy bez zmiany ceny brutto określonej w umowie,

c/ polegające na wykreśleniu danego asortymentu z umowy z jednoczesnym obniżeniem wartości brutto umowy, jeśli nie ma możliwości zamiany na jego równoważny lub lepszy pod względem parametrów odpowiednik,                        a dotychczasowy produkt został wycofany z produkcji lub dystrybucji.

Zmiany ujęte w pkt a nie wymagają podpisania aneksu przez Strony umowy a jedynie złożenia pisemnego oświadczenia ze strony Wykonawcy. Zamawiający może nie wyrazić zgody na zmiany określone w pkt a. Jeśli Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania ww pisemnego oświadczenia Wykonawcy nie złoży takiego zastrzeżenia Wykonawcy również w formie pisemnej, zmianę uważa się za ważną.

5. Strony przewidują możliwość zmiany treści umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa                          w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację umowy w pierwotnym kształcie (za siłę wyższą mogą być uznane tylko te okoliczności, które zaistniały niezależnie od woli Stron i nie występują z winy Strony powołującej się na siłę wyższą uniemożliwiając wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) – w takim przypadku Strona zobowiązana jest niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu ww okoliczności) powiadomić drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej, uniemożliwiającej realizację obowiązków wynikających z umowy. W skutek wystąpienia powyższych okoliczności może ulec zmianie w szczególności termin realizacji zamówienia o czas niezbędny na właściwe jego wykonanie jednak bez zmiany wartości brutto przedmiotu umowy i z zastrzeżeniem warunków opisanych w nn umowie.

6. Dopuszcza się inne zmiany treści umowy pod warunkiem, iż są one korzystne lub obiektywnie konieczne dla Zamawiającego tzn. przewidywane inne niż wymienione wyżej zmiany mają charakter korzystny dla Zamawiającego w szczególności polegają na: obniżeniu ceny, udzieleniu rabatu, zaoferowaniu produktu o lepszych parametrach bez zmiany ceny brutto, zaproponowaniu przez Wykonawcę wykonania nieodpłatnie innych, nie przewidzianych nn umową dodatkowych czynności przez Wykonawcę w ramach nn umowy, przesunięciu terminu realizacji umowy, jeśli przesunięcie wynika z potrzeb Zamawiającego np. związanych z rozliczeniem z NFZ lub harmonizacją innych okresów rozliczeniowych, czego wymaga zachowanie płynności w rozliczeniach Zamawiającego oraz inne mające charakter przysporzenia materialnego lub niematerialnego na rzecz Zamawiającego lub są związane z zachowaniem płynności w działalności Szpitala itp. lub wystąpieniem innej okoliczności niezależnej od Zamawiającego, która przemawia za koniecznością zmiany treści umowy, w szczególności np. ograniczenia lub nieuzyskania kontraktu z NFZ lub w przypadku zmiany procedur medycznych w Szpitalu, która powoduje, iż brak jest dalszego uzasadnienia dla realizacji przedmiotu nn umowy w pierwotnym kształcie.

7. Każdorazowa zmiana umowy przewidziana zapisami niniejszego paragrafu wymaga pisemnego wniosku Strony wnoszącej o zmianę wraz z pisemnym uzasadnieniem i uzasadnieniem konieczności lub dopuszczalności zmiany umowy, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w §7 ust. 4 umowy.

8. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia umowy winny być dokonane za obopólną zgodą Stron umowy, w w formie obustronnie podpisanego pisemnego aneksu pod rygorem nieważności dokonanych zmian lub uzupełnień, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w §7 ust. 4 umowy.

§8 Postanowienia końcowe

1. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego jakichkolwiek czynności prawnych, w wyniku których jego wierzytelności z tytułu niniejszej umowy względem Zamawiającego zostaną przeniesione na osobę trzecią lub osoba trzecia wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela.

2. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za obopólną zgodą wyrażoną w pisemnym oświadczeniu podpisanym przez obie Strony.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku

a/ realizacji umowy niezgodnie ze złożoną ofertą po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy, w wyznaczonym dodatkowym i odpowiednim terminie, po bezskutecznym upływie tego terminu.

b/ podwyższenia cen przez Wykonawcę z naruszeniem przepisów nn umowy

c/ innej nienależytej realizacji umowy przez Wykonawcę po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

6. Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy a nieuregulowane w sposób polubowny przewidziany warunkami niniejszej umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Załączniki do Umowy:

- Formularz Oferty

- Formularz Asortymentowo-Cenowy

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik nr 3 do UMOWY nr D25C/251/N/17-30rj/19, zwana dalej Umową

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, KRS 0000492201, NIP 5862286770, REGON 190141612;

- Szpitale Pomorskie w Gdyni Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych , adres email: iod@szpitalepomorskie.eu;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego D25C/251/N/17-30rj/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.