**ZP.271.3.2025** Kosakowo, 06.03.2025 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: ***Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Czarnieckiego celem odprowadzenia wód opadowych z ul. Koniecpolskiego w m. Pogórze, gm. Kosakowo***.

Działając na podstawieart. 284 ust. 6ustawy z dnia 11 września 2019 r. –   
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

**Czy zamawiający dysponuje projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu? Czy taki projekt będzie wymagany?**

ODPOWIEDŹ 1

Zgodnie z zapisami w Załączniku nr 7 do SWZ - OPZ ust. 2 pkt. 6:

*„W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany   
do opracowania tymczasowej organizacji ruchu, uwzględniającej poniższe wytyczne:*

1. *roboty budowlane należy prowadzić w sposób umożliwiający utrzymanie ciągłej komunikacji pieszej i samochodowej dla mieszkańców ulicy Czarnieckiego   
   i Koniecpolskiego,*
2. *wszelkie pomosty i przejścia robocze wykonywane dla utrzymania przejazdu   
   i przechodu należy montować tylko z elementów posiadających aktualne atesty   
   i dopuszczenia,*
3. *tymczasowa organizacja ruchu podlega zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru   
   i Referatu ds. ZDiZ w UG Kosakowo.”*

**Pytanie 2**

**W związku z koniecznością całkowitego zamknięcia drogi w celu wykonania robót,   
czy oferent ma w cenie oferty uwzględnić wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.**

ODPOWIEDŹ 2

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 7 do SWZ - OPZ ust. 2 pkt. 6 ppkt a), Zamawiający   
nie przewidział konieczności całkowitego zamknięcia drogi:

„*a) roboty budowlane należy prowadzić w sposób umożliwiający utrzymanie ciągłej komunikacji pieszej i samochodowej dla mieszkańców ulicy Czarnieckiego i Koniecpolskiego.”*

Zgodnie z zapisami SWZ - Rozdział *XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY ust. 3:*

*,,Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia nieujęte   
w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty:*

*1) Robót i prac przygotowawczych;*

*2) Prac porządkowych;*

*3) Utylizacji odpadów i elementów z ewentualnej rozbiórki;*

*4) Zagospodarowania utrzymania i likwidacji placu budowy i zaplecza budowy;*

*5) Dozorowania budowy;*

*6) Wywozu nadmiaru gruntu;*

*7) Sporządzenia planu BIOZ;*

*8) Sporządzenia i wdrożenia Projektu organizacji robót;*

***9) Sporządzenia i wdrożenia Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas wykonywania Robót;***

*10) Innych czynności niezbędnych do wykonywania całości przedmiotu zamówienia.”*

**Pytanie 3**

**Czy za zajęcie pasa drogowego gmina będzie pobierała opłatę?**

ODPOWIEDŹ 3

Gmina nie będzie pobierać opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**Pytanie 4**

**W przedmiarze wskazana jest technologia bezwykopowa - przewiert horyzontalny rurą PE, natomiast w projekcie jest wskazana technologia wykopowa - montaż rur PVC.   
Proszę o jednoznaczne wskazanie jaką technologię wykonania robót przyjąć do wyceny?**

ODPOWIEDŹ 4

Zgodnie z projektem technicznym - Załącznik nr 8 do SWZ, patrz rys. 2 i opisy.

**Pytanie 5**

**W celu prawidłowej wyceny ilości pompowania wód gruntowych oraz kosztów wymiany gruntu, proszę o przedłożenie wyników badań geologicznych gruntu (opinia geotechniczna określona w pkt. 4 projektu budowlanego architektoniczno-budowlanego).**

ODPOWIEDŹ 5

Dokumentacja geotechniczna w załączniku nr 1 do Wyjaśnień treści SWZ z dnia 06.03.2025 r.

**Pytanie 6**

**Zwracam się z wnioskiem o zmianę pkt. VIII. SWZ - Warunki udziału w postępowaniu   
na zapis o treści zwiększającej konkurencyjność wśród wykonawców i możliwość uzyskania przez Urząd Gminy w Kosakowie korzystniejszej ceny ofertowej poprzez wzięcie udziału   
w przetargu przez większą liczbę oferentów bez uszczerbku dla jakości robót, ponieważ budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej i deszczowej jest tożsama pod względem technicznym. Proponujemy zapis dla ppkt. 4) - zdolności technicznej lub zawodowej:**

**1. Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa lub przebudowa kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, gdzie wartość robót wynosiła nie mniej niż 100.000,00 złotych brutto dla każdej z tych robót.**

ODPOWIEDŹ 6

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej na „*co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa lub przebudowa kanalizacji deszczowej lub sanitarnej*”.

Załączniki:

1. Dokumentacja geotechniczna - DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO   
   dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia.

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców, należy je uwzględnić w swojej ofercie.**

**Wójt Gminy Kosakowo**

**Eunika Niemc**