**Zapytanie ofertowe na wykonanie uziemienia maszyn i instalacji oraz pomiary kontrolne**

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację prac związanych z uziemieniem maszyn, instalacji technologicznych oraz wykonaniem pomiarów kontrolnych, mających na celu zapewnienie zgodności z *Dokumentem zabezpieczenia przed wybuchem*.

Celem prac jest zapewnienie bezpiecznego odprowadzania ładunków elektrostatycznych z przewodzących części maszyn i urządzeń, co zminimalizuje ryzyko wystąpienia wyładowań elektrostatycznych. Ze względu na złożoność zadania i różnorodność urządzeń przed przygotowaniem finalnej oferty zapraszamy do wizji lokalnej w celu omówienia szczegółowego zakresu prac, w związku z czym dodatkowo proszę o podpisanie przed wizją Naszego NDA załączonego do aukcji.

Dodatkowo w załączniku przesyłam zdjęcia z wytłumaczeniem zakresy prac.

**Zakres zapytania ofertowego**

**Wariant III**

**Oferta na wybrane punkty:**

* + Część I pkt 2 i 3,
	+ Część II ppkt b, c,
	+ Część III ppkt e, f, g.

**Część I: Inwentaryzacja**

1. **Kontenerowy magazyn materiałów niebezpiecznych:**
Inwentaryzacja poprawności lub braku:
	* uziemienia wanny wychwytowej,
	* uziemienia szafki na substancje palne, stanowiska do przelewania oraz pojemników.
2. **Pomieszczenie sprężarkowni na hali 1:**
Inwentaryzacja uziemienia filtrów ICEVA.

**Część II: Wykonanie prac uziemiających (w przypadku stwierdzonych braków jak w pkt 1)**

**aby doprowadzić do stanu, gdzie każda z lin produkcyjnych będzie mieć prawidłowo wykonane:**

b) W przypadku braków jak w punkcie drugim, wykonać;

* Uziemienia wanien wychwytowych, szafek na substancje palne, stanowisk do przelewania, pojemników.

c) W przypadku braków  jak w punkcie trzecim wykonać;

* Uziemienie filtrów ICEVA.

**Część III: Pomiary kontrolne**

1. Oporność posadzek w stanowisku ładowania wózków na halach 1 i 4.
2. Rezystancja uziemienia wanien wychwytowych, szafek na substancje palne, stanowisk do przelewania, pojemników.
3. Rezystancja uziemienia filtrów ICEVA w pomieszczeniu sprężarkowni.

**Uwagi końcowe**

Prosimy o uwzględnienie w ofercie:

* kosztów robocizny,
* kosztów materiałów,
* terminu realizacji,
* warunków gwarancji na wykonane prace.