**Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oraz obsługa serwisowo-konserwacyjna przez okres gwarancji klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych AWF we Wrocławiu**:

1. Klimatyzator GREE (kasetonowy) 5 kW symbol GUD5OT - szt.1
2. Klimatyzator GREE BORA (ścienny) 2,5 kW symbol GWH09AAB-K6DNA4A - szt.3

Zamówienie obejmuje:

- zamontowanie jednostek wewnętrznych wraz z instalacja wewnętrzną prowadzoną w listwach

- zamontowanie jednostek zewnętrznych na ścianie budynku na podstawie

- zasilanie elektrycznie z istniejącej instalacji

- przewidzieć montaż pompki skroplin

- standardowa długość instalacji nie przekroczy 10m