## załacznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DOSTAWA GAZÓW
Lp. | Nazwa | Wymogi jakościowe | Jednostka miary | ZAPOTRZEBOWANIE Ilosć gazów w m³/kg | Ilość oferowanych pełnych butli | Pojemność oferowanych butli | DL-SA | DL-SF | Cena jedn.netto(zł) za 1 m³/kg | Cena jedn.brutto(zł) za 1 m³/kg | VAT% | Wartość netto (kolumna 5 x kolumna 8 ) (zł) | Wartość brutto (kolumna 5 x kolumna 9) (zł) | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Azot 6,0 | czystość 99,9999%, dopuszczalne stężenie domieszek: O2 ≤ 0,5ppm, H2O ≤ 0,5ppm , CnHm ≤ 0,1ppm; CO ≤ 0,1ppm, CO2 ≤ 0,1ppm | m³ | 104 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | ,
2 | Azot analizowany czysty 5,0 | czystość 99,999%, dopuszczalne stężenie domieszek: O2 ≤ 2ppm, H2O 3ppm | m³ | 300 |  |  | 25 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Acetylen do spektrofotometrii 2,6 | czystość 99,6%, :As, S, P ≤ 5ppm | kg | 50 |  |  | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Argon analizowany czysty 5,6 | czystość 99,9996%, dopuszczalne stężenie domieszek: O2 ≤ 0,7ppm, H2O ≤ 1,6ppm, CnHm ≤ 0,1 ppm, CO ≤ 0,1ppm, CO2 ≤ 1ppm, N2 ≤ 1,6ppm, H2 ≤ 1ppm | m³ | 374.5 |  |  | 28 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Hel 6,0 | czystość 99,9999%, dopuszczalne stężenie domieszek: O2 ≤ 1ppm, H2O ≤ 1ppm, CnHm ≤ 1ppm | m³ | 136.5 |  |  | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Podtlenek azotu 2,5 | czystość 99,5% | kg | 26 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Dwutlenek węgla-czysty 4,5 | czystość 99,995% | kg | 37.5 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
DZIERŻAWA BUTLI
[9 empty] | cena za 1 butlo dzien netto (= 365 x ilość butli x stawka w zł za 1 butlo-dzien) | cena za 1 butlo dzien brutto (= 365 x ilość butli x stawka w zł za 1 butlo-dzien) | VAT% | Wartość netto (zł) | Wartość brutto(zł)
8 | Dzierżawa butli | 2023 r. (12 miesięcy) |  | 25 | szt |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM ( dostawa gazów i dzierżawa butli) | [11 empty] | 0 | 0
UWAGA:
Zamawiający WYMAGA, aby dane ( jednostki miary i objętości ) na fakturze były zgodne z danymi na formularzu cenowym.
W cenie gazu zawarty jest koszt dostawy i inne koszty zwiaząne z dostawą butli.
| wartość netto zł…………………………….VATzł……………………. | [9 empty] | Podpis Wykonawcy……………………………..
wartość brutto zł…………………………….
słownie zł.brutto…………………………………………………………………………..
miejscowość…………………………………………….data……………………………