Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.271.8.2023**

**Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń pomocniczych tj. 2 podnośników pielęgnacyjno-kąpielowych i 3 pionizujących.**

1. 3 ( trzy ) podnośniki pionizujące pacjenta typu HertiHelp służące do przemieszczania pacjenta z jednej pozycji siedzącej do drugiej, np. przenoszenia na fotel, krzesło, wózek inwalidzki, toaletę.

**MINIMALNE DANE TECHNICZNE**:

* Redukcja rozstawu nóg – mechaniczna,
* Maksymalne obciążenie podnośnika ( kg) – 180
* Długość podnośnika ( cm ) -90,5
* Szerokość podnośnika ( cm ) – 61
* Wysokość podnośnika ( cm ) – 101
* Wysokość podkolannika ( cm ) – 60, dopuszcza się wersję z regulowanym podkolannikiem
* Minimalna szerokość podstawy ( wew./zew.) – 51,2/ 58,2
* Maksymalna szerokość podstawy ( wew./zew.) – 47,6/ 59,4
* Wysokość podstawy nóg ( cm ) – 8,4 – 95,9
* Masa podnośnika ( kg) – do 35,5
* Promień skrętu ( cm ) – ok. 53
1. 2 ( dwa ) podnośniki mobilne pacjenta typu Levitop Comfort z podwieszką transportową i kąpielową służące do podnoszenia z łóżka, wanny, podłogi oraz transportu w pomieszczeniach i zmiany pozycji pacjentów.

**MINIMALNE DANE TECHNICZNE**:

* Regulacja rozstawu podstawy – elektryczna,
* Rodzaj zawiesia – stałe lub manualne,
* Długość ( cm) – 130
* Szerokość ( cm ) – 67
* Wysokość ( cm ) – 135
* Szerokość podstaw min. ( cm ) - 52/67
* Szerokość podstaw maks. ( cm ) – 103/118
* Rozstaw nóg ( cm ) – 52-103
* Wysokość nóg podstawy ( cm ) – 11,5
* Średnica kółek ( bez hamulca/ z hamulcem( ( cm) – 10/12,5
* Wysokość uchwytu ( cm ) - 95-127
* Zakres podnoszenia ( cm ) – 68 – 196
* Masa podnośnika ( kg ) – 66
* Max udźwig ( kg ) – 230
* Ramię podnoszące obrotowe 360 stopni
* Minimalny promień skrętu ( cm ) – 72
* Przycisk zatrzymania awaryjnego.

Dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań „równoważnych”. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest wykazanie zamawiającemu najpóźniej w dacie złożenia oferty, że zaoferowane rozwiązanie spełnia wszelkie wymogi w zakresie oczekiwanych przez zamawiającego funkcjonalności. Opis rozwiązania równoważnego powinien być dołączony do oferty oraz musi być tak szczegółowy, żeby zamawiający w toku badania ofert mógł stwierdzić, czy zaproponowane rozwiązanie spełnia wymagania zamawiającego.

* **Wszystkie urządzenia muszą być „ fabrycznie nowe’’. Za „ fabrycznie nowe’’ uważa się urządzenie, którego rok produkcji lub wytworzenia, nie jest wcześniejszy niż rok 2021.**
* **Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających rok produkcji każdego dostarczonego urządzenia.**
* Wszystkie urządzenia muszą być objęte gwarancją producenta przez okres 2 lat i Wykonawcy przez okres 3 lat;
* Płatność nastąpi po dostarczeniu urządzeń przez Wykonawcę i ich odbioru przez Zamawiającego - w terminie 30 dni od dnia prawidłowo dostarczonej na adres zamawiającego faktury Vat.
* **Termin realizacji** : 3 tygodnie od złożenia zamówienia