Załącznik Nr 8 do SWZ

Załącznik Nr 1 do Umowy

.........................................

pieczątka firmowa							ZADANIE NR 8

# OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo – ilościowy)

| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Wykonawca wypełnia kolumnę określając rodzaj oferowanego materiału poprzez podanie: nazwy producenta, modelu/symbolu jednoznacznie określając produkt oraz dokonując prawidłowego wyboru „spełnia” lub „nie spełnia” zaznacza przy każdym elemencie oferty | Cena jedn. Brutto, [PLN] | Wartość Brutto, [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kol. 1 | Kol. 2 | Kol. 3 | Kol. 4 | Kol. 5 | Kol. 6 (Kol. 3 x Kol. 5) |
| 1 | Kanał podpodłogowy metalowy ocynkowany grubość blachy 1,0mm, dł/szer/wys: 3 m / 0,34 m / 0,038 m | 24 m | producent………………………………………………………* model/symbol…………………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( | …………………* | ……………………* |
| 2 | Kanał podpodłogowy metalowy ocynkowany grubość blachy 1,0mm, dł/szer/wys: 3 m / 0,24 m / 0,038 m | 18 m | producent………………………………………………………* model/symbol…………………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( | …………………* | ……………………* |
| 3 | Kanał podpodłogowy metalowy ocynkowany grubość blachy 1,0mm, dł/szer/wys: 3 m / 0,19 m / 0,038 m | 18 m | producent………………………………………………………* model/symbol…………………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( | …………………* | ……………………* |

| 4 | Kanał podpodłogowy metalowy ocynkowany grubość blachy 1,0mm, dł/szer/wys: 3 m / 0,125 m / 0,038 m | 33 m | producent………………………………………………………* model/symbol…………………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( | …………………* | ……………………* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Pokrywa kanału metalowa ocynkowana grubość blachy 1,5 mm, dł/szer/wys: 3 m / 0,34 m / 0,02 m | 33 m | producent………………………………………………………* model/symbol…………………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( | …………………* | ……………………* |
| 6 | Pokrywa kanału metalowa ocynkowana grubość blachy 1,5 mm, dł/szer/wys: 3 m / 0,24 m / 0,02 m | 18 m | producent………………………………………………………* model/symbol…………………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( | …………………* | ……………………* |
| 7 | Pokrywa kanału metalowa ocynkowana grubość blachy 1,5 mm, dł/szer/wys: 3 m / 0,19m / 0,02 m | 18 m | producent………………………………………………………* model/symbol…………………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( | …………………* | ……………………* |
| 8 | Pokrywa kanału metalowa ocynkowana grubość blachy 1,5 mm, dł/szer/wys: 3 m / 0,125m / 0,02 m | 33 m | producent………………………………………………………* model/symbol…………………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( | …………………* | ……………………* |
| 9 | Redukcja kanału metalowa ocynkowana grubość blachy 1,0mm, dł/szer/wys: 0,34 m / 0,225 m / 0,038 m | 2 szt. | producent………………………………………………………* model/symbol…………………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( | …………………* | ……………………* |

| 10 | Redukcja kanału metalowa ocynkowana grubość blachy 1,0mm, dł/szer/wys: 0,24 m / 0,225 m / 0,038 m | 2 szt. | producent………………………………………………………* model/symbol…………………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( | …………………* | ……………………* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Redukcja kanału metalowa ocynkowana grubość blachy 1,0mm, dł/szer/wys: 0,225 m / 0,19 m / 0,038 m | 2 szt. | producent………………………………………………………* model/symbol…………………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( | …………………* | ……………………* |
| 12 | Pokrywa redukcji kanału metalowa ocynkowana grubość blachy 1,0mm, dł/szer/wys: 0,225 m / 0,34 m / 0,01 m | 2 szt. | producent………………………………………………………* model/symbol…………………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( | …………………* | ……………………* |
| 13 | Pokrywa redukcji kanału metalowa ocynkowana grubość blachy 1,0mm, dł/szer/wys: 0,225 m / 0,24 m / 0,01 m | 2 szt. | producent………………………………………………………* model/symbol…………………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( | …………………* | ……………………* |
| 14 | Pokrywa redukcji kanału metalowa ocynkowana grubość blachy 1,0mm, dł/szer/wys: 0,225 m / 0,19 m / 0,01 m | 2 szt. | producent………………………………………………………* model/symbol…………………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( | …………………* | ……………………* |
| 15 | Łuk kątowy 90o kanału metalowego ocynkowanego grubość blachy 1,0mm, dł/szer/wys: 0,193 m / 0,193 m / 0,34 m | 2 szt. | producent………………………………………………………* model/symbol…………………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( | …………………* | ……………………* |

| 16 | Łuk kątowy 90o kanału metalowego ocynkowanego grubość blachy 1,0mm, dł/szer/wys: 0,125 m / 0,125 m / 0,038 m | 2 szt. | producent………………………………………………………* model/symbol…………………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( | …………………* | ……………………* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Puszka podłogowa z pokrywą uchylną metalowa, rozmiar znamionowy 401 mm, Liczba urządzeń do wbudowania 10, szerokość kanału do 340 mm, wysokość kanału do 48 mm | 28 szt. | producent………………………………………………………* model/symbol…………………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( | …………………* | ……………………* |
| 18 | Pokrywa uchylna do pozycji nr 1 – (Kanał podpodłogowy metalowy ocynkowany grubość blachy 1,0mm, dł/szer/wys: 3 m / 0,34 m / 0,038 m) | 28 szt. | producent………………………………………………………* model/symbol…………………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( | …………………* | ……………………* |
| 19 | Pokrywa łuku kątowego kanału do pozycji nr 5 – (Pokrywa kanału metalowa ocynkowana grubość blachy 1,5 mm, dł/szer/wys: 3 m / 0,34 m / 0,02 m) | 2 szt. | producent………………………………………………………* model/symbol…………………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( | …………………* | ……………………* |
| 20 | Pokrywa łuku kątowego kanału do pozycji nr 8 – (Pokrywa kanału metalowa ocynkowana grubość blachy 1,5 mm, dł/szer/wys: 3 m / 0,125m / 0,02 m) | 2 szt. | producent………………………………………………………* model/symbol…………………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( | …………………* | ……………………* |
| 21 | Koryto siatkowe metalowe ocynkowane dł/szer/wys: 3 m / 0,6 m / 0,03 m | 24 m | producent………………………………………………………* model/symbol…………………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( | …………………* | ……………………* |

| 22 | Kolanko korytka siatkowego 90° metalowe ocynkowane, grubość blachy 1,5 mm, dł/szer/wys: 0,38 m / 0,38 m / 0,06 m | 2 szt. | producent………………………………………………………* model/symbol…………………………………………………* Spełnia / Nie spełnia(( | …………………* | ……………………* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łączna wartość Brutto [PLN] (pozycje 1÷22) | ……………………* |
| w tym należny podatek VAT (…….%) | ……………………* |

(miejsca wykropkowane wypełnić

((spełnia/ nie spełnia - niepotrzebne skreślić

Uwaga: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowe przedmioty zamówienia wolne od wad fizycznych i prawnych, pochodzące z legalnego źródła.