## Załącznik Nr 6.1
AE/ZP-27-66/24 |  | ZAŁĄCZNIK NR 6.1
Wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie Nr 1
L.p. | Wymagane parametry | Wpisać oferowane parametry
System biochemiczno-immunologiczny (moduł biochemiczny i immunologiczny) oraz analizatory uzupełniające do obu modułów
1. | Deklaracja zgodności CE dla oferowanego systemu zintegrowanego oraz analizatorów uzupełniających
2. | Zabezpieczenie technicznych warunków pracy analizatorów w systemie informatycznym: 1 zestaw komputerowy, 2 drukarki barkodowe termiczne współpracujące z :
- Programem Infomedica firmy Asseco - moduł Laboratorium,
- oprogramowaniem autorskim do drukowania kodów dla Szpitala (Zamawiającego)
Obecnie Laboratorium korzysta z drukarki Zebra Stripe S4M - należy zaoferować drukarkę Zebra Stripe S4M lub inną ale wspópracującą z wyżej wymienionym oprogramowaniem autorskim do drukowania kodów oraz pracującą na identycznych materiałach eksploatacyjnych jak drukarka Zebra Stripe S4M, w tym etykietach w rolkach po 1500 szt., rozmiary etykiety 32 mm szerokość i 20 mm wysokość
3. | Włączenie systemu oraz analizatorów uzupełniajacych do wewnętrznej sieci informatycznej Infomedica firmy Asseco - moduł laboratoryjny
4. | Dostarczenie wraz z systemem metodyki oznaczeń w języku polskim, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim oraz instrukcji obsługi systemu i analizatorów uzupełnijacych
5. | Zabezpieczenie możliwości uczestnictwa w międzynarodowej kontroli Randox system dla: immunochemia - 13 parametrów, kardiologia - 2 parametry, hemoglobina glikolizowana, chemia kliniczna - 17 parametrów
6. | Wbudowany system wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości
7. | W komplecie UPS-y do wszystkich oferowanych analizatorów - podtrzymymujące zasilanie do momentu ukończenia oznaczeń
8. | Modem serwisowy
9. | Stała aktualizacja aplikacji łączem internetowym
10. | Serwis techniczny wliczony w dzierżawę, przez okres obowiązywania umowy, czas naprawy do 24 godzin, czas wymiany na inny aparat - do 72 godzin
11. | Gwarantowany okres ważności materiałów wzorcujących - min. 6 miesięcy od daty dostawy
12. | Gwarantowany okres ważności odczynników – min. 3 miesiące od daty dostawy
13. | Dostawa systemu i analizatorów uzupełniających do 14 dni od daty podpisania umowy
.................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty
14. | Zapewnienie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie objętym przedmiotem zamówiena
15. | Zapewnienie możliwości uczestnictwa w kontroli międzylaboratoryjnej
System biochemiczno-immunologiczny (moduł biochemiczny i immunologiczny)
16. | System biochemiczno-immunologiczny (moduł biochemiczny i immunologiczny) wyposażony w jeden podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań biochemiczno-immunologicznych z tej samej próbki bez konieczności ich ręcznego przenoszenia między aparatami, przy czym obydwa człony biochemiczno-immunologiczny muszą posiadać jedno wspólne oprogramowanie producenta aparatu i powinny być zarządzane z jednego stanowiska operatora
17. | Rok produkcji systemu - nie wcześniejszy niż 2016 r.
18. | Stacja uzdatniania wody jako integralna część systemu wraz z materiałami eksploatacyjnymi na okres obowiązywania umowy
Wymagania dla cześci biochemicznej
19. | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie "pacjent po pacjencie"
20. | Łączna wydajność części biochemicznej nie mniejsza niż 1000 oznaczeń na godzinę
21. | Ilość pozycji dla próbek badanych minimum 150, z możliwością ciągłego ich dostawiania w trakcie pracy
22. | Metody pomiaru: fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne; ISE - minimum: Na, K, Cl
23. | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału
24. | Kuwety pomiarowe wielokrotnego użytku, myte i sprawdzane automatycznie przez analizator
25. | Analiza w fazie ciekłej
26. | Możliwości analityczne:
a) biochemia - enzymy, substraty, ISE
b) białka specyficzne
c) monitorowanie leków
d) środki uzależniające i trucizny
27. | Możliwość wykonywania badań w: surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR i krwi pełnej
28. | Możliwość ciągłego dostawiania odczynników bez przerywania pracy analizatora (tzn. bez konieczności zmiany trybu pracy na Standby, Pauza, Wstrzymanie czy Stop)
29. | Automatyczne rozcieńczanie próbki po przekroczeniu liniowości metody
30. | Priorytetowe oznaczanie próbek "cito"
31. | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek
.................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty
32. | Minimum 55 pozycji odczynnikowych
33. | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora zgodnie z zaleceniami producenta
34. | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynnków i materiałów zużywalnych
35. | Odczynniki gotowe do użycia nie wymagające jakichkolwiek czynności przygotowawczych przed wstawieniem na pokład analizatora
Wymagania dla części immunochemicznej
36. | Chemiluminescencyjna lub elektrochemiluminescencyjna metoda pomiaru
37. | Wydajność min. 160 oznaczeń na godzinę
38. | Możliwość wykonania min. 25 oznaczeń z jednej próbki
39. | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału
40. | Możliwość barkodowego identyfikowania próbeki odczynników
41. | Automatyczne rozcieńczanie próbki po przekroczeniu liniowości metody
42. | Priorytetowe oznaczanie próbek "cito"
43. | Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora, rekalibracja przy użyciu max. 2 kalibratorów
44. | Wbudowany system wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości
45. | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora zgodnie z zaleceniami producenta
46. | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynnków i materiałów zużywalnych
47. | Odczynniki gotowe do użycia
48. | Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora
49. | Specyficzne normy określone przez producenta odczynników dla hormonów tarczycy, TSH, a-TPO (noworodki, dzieci, kobiety ciężarne)
Wymagania dla analizatora back-up - biochemicznego
50. | Rok produkcji analizatora - nie wcześniejszy niż 2016 r.
51. | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie "pacjent po pacjencie"
52. | Analizator wykorzystujący odczynniki o podobnej charakterystyce analitycznej i zakresach referencyjnych co platforma biochemiczno-immunologiczna
53. | Praktyczna wydajność minimalna, bez ISE, min. 300 oznaczeń na godzinę
54. | Metody pomiaru: fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne; pomiar metodą FP, ISE- minimum: Na, K, Cl
.................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty
55. | Zakres pomiarowy fotometru 340 - 800 nm
56. | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej
57. | Analiza w fazie ciekłej
58. | Odczynniki gotowe do użycia (nie dotyczy hemolizatu), tj. nie wymagające jakichkolwiek czynności przygotowawczych przed wstawieniem na pokład analizatora
59. | Możliwości analityczne:
a) biochemia - enzymy, substraty, ISE
b) białka specyficzne
c) monitorowanie leków
d) środki uzależniające i trucizny
60. | Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbek po przekroczeniu liniowości metody
61. | Priorytetowe badanie "próbek cito"
62. | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora zgodnie z zaleceniami producenta
63. | Stacja wody do bacup-biochemia wraz z materiałami eksploatacyjnymi na okres obowiązywania umowy
Wymagania dla analizatora back-up - immunochemicznego
64. | Zabezpieczenie wykonania badań: immunochemicznych wraz z kalibracją, kontrolą, materiałami eksploatacyjnymi
65. | Analizator rok produkcji nie wczesniejszy niż 2016
66. | Praca na tych samych odczynnikach, które zostaną zaproponowane do analizatora wiodącego
| Oceniany parametr | Wpisać TAK/NIE lub podać oferowany parametr
67. | Objętość próbki aspirowana do 1 oznaczenia
68. | Odczynnik do oznaczania LDH jest zgodny z IFCC
69. | Czas oznaczania troponiny
70. | Moduł ISE wyposażony jest w pojedyncze bezobsługowe w elektrody (Na, K, Cl, Ref), tzn. nie wymagające takich czynności obsługowych jak wymiana membran lub uzupełnianie płynów niezależnie od tego kto tą czynność wykonuje (użytkownik czy serwis oferenta), nie wyłączając kalibracji
| Oceniany parametr | Punktacja
71. | Objętość próbki aspirowana do 1 oznaczenia
| do 50 ul | 25 pkt
| powyżej 50 ul | 0 pkt
.................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty
72. | Odczynnik do oznaczania LDH zgodnie z IFCC
| Tak | 25 pkt
| Nie | 0 pkt
73. | Czas oznaczania troponiny
| do 10 minut | 25 pkt
| powyżej 10 minut | 0 pkt
74. | Moduł ISE wyposażony w pojedyncze bezobsługowe w elektrody (Na, K, Cl, Referencyjna), tzn. nie wymagające takich czynności obsługowych jak wymiana membran lub uzupełnianie płynów niezależnie od tego kto tą czynność wykonuje (użytkownik czy serwis oferenta), nie wyłączając kalibracji
| Tak | 25 pkt
| Nie | 0 pkt
UWAGA! Oferta nie spełniająca powyższych wymagań będzie odrzucona
.................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

## Załącznik Nr 6.2
AE/ZP-27-66/24 |  | ZAŁĄCZNIK NR 6.2
Wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie Nr 2
L.p. | Wymagane parametry | Wpisać oferowane parametry
1. | Analizator immunologiczny z przeznaczeniem do mikrobiologii, mogących oznaczyć parametry wymienione w Załączniku Nr 1 pozycje nr 2 - 10
2. | Analizator bezigłowy - eliminacja kontaminacji
3. | Automatyczna krzywa kalibracyjna w postaci kodu kreskowego, rekalibracja nie częściej niż raz na 14 dni
4. | Analizator gotowy do pracy 24 h/dobę - nie wymagający codziennej obsługi (używania buforów, płynów płuczących, kalibracji, czyszczenia)
5. | W dzierżawie uwzględniono koszty wpięcia analizatora do wewnętrznej sieci informatycznej Infomedica - moduł laboratoryjny, w tym dostarczenie zestawu komputerowych i/lub oprogramowania jeżeli będzie niezbędne do wpięcia analizatora do sieci
6. | Możliwość wykonania w jednym czasie co najmniej 12 różnych parametrów
7. | Dostarczenie wraz z systemem metodyki oznaczeń w języku polskim, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w języku polskim oraz instrukcje obsługi analizatora
8. | Kompletne zestawy odczynnikowe zawierające kontrole i kalibratory
9. | W komplecie z analizatorem UPS podtrzymujący pracę analizatora nie krócej niż 20 min.
10. | Trwałość odczynników do wykonywania oznaczeń - po otwarciu opakowania nie krótsza niż trwałość podana na opakowaniu jako termin ważności
11. | Możliwość oznaczania przeciwciał Borelioza IgG w surowicy i PMR
12. | Serwis techniczny na okres obowiązywania umowy wliczony w dzierżawę: obejmujący naprawy i przeglądy za wyjątkiem części zużywalnych wyszczególnionych w ofercie w Załączniku Nr 1, czas naprawy - do 48 godzin od zgłoszenia awarii, czas wymiany na inny aparat - do 72 godzin
13. | Gwarantowany okres ważności odczynników - min. 4 miesiące od daty dostawy
14. | Otwarcie zestawu odczynnikowego nie skraca jego okresu przydatności podanego na opakowaniu
15. | Dostawa analizatora do 14 dni od daty podpisania umowy
16. | Zapewnienie w siedzibie Zamawiającego szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
UWAGA! Oferta nie spełniająca powyższych wymagań będzie odrzucona
.................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty
19. | Odczynniki dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 Nr 93 poz. 896 z późniejszymi zmianami)

## Załącznik Nr 6.3
AE/ZP-27-66/24 |  | ZAŁĄCZNIK NR 6.3
Wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie Nr 3
L.p. | Wymagane parametry | Wpisać oferowane parametry
1. | Analizator do wykonywania oznaczeń immunochemicznych, rok produkcji nie wcześniej niż 2016
2. | Analizator wolnostojący, w pełni automatyczny, umożliwiający wykonanie analiz w trybie "pacjent po pacjencie" oraz wykonywanie analiz w trybie pilnym, bez konieczności zatrzymywania jego pracy
3. | Wydajność analizatora minimum 100 analiz na godzinę dla reakcji jednostopniowej w trybie STAT
4. | Minimum 15 chłodzonych pozycji odczynnikowych
5. | Możliwość jednoczesnego wstawienia do analizatora minimum 60 próbek badanych
6. | Identyfikacja próbek badanych, materiałów kontrolnych i odczynników na podstawie kodu kreskowego lub radiowego
7. | Podajnik probówek umożliwiający stały i swobodny dostęp do próbek w trakcie pracy analizatora bez jej przerywania
8. | Identyfikacja testów za pomocą kodów kreskowych z monitorowaniem ilości odczynników w opakowaniu
9. | Wbudowany system kontroli jakości z analizą statystyczną i graficzną
10. | Wyposażenie aparatu w UPS podtrzymujący pracę analizatora oraz jednostek sterujących nie krócej niż 20 minut
11. | W dzierżawie uwzględniono koszty wpięcia analizatora do wewnętrznej sieci informatycznej Infomedica firmy Asseco - moduł laboratoryjny, w tym dostarczenie zestawu komputerowego i/lub oprogamowania jeżeli będzie niezbędne do wpięcia analizatora do sieci
12. | Na czas trwania umowy Wykonawca wyposaży punkt pobierania materiału w wielofunkcyjny fotel zabiegowy z elektronicznym sterowaniem wysokości siedziska oraz kątów nachylenia poszczególnych segmentów. Fotel wykonany z profili i rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odporny na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne
13. | Wykonywanie oznaczeń w oparciu o odczyt w jednorazowych naczynkach reakcyjnych
14. | Gwarantowany okres ważności: odczynników - 3 miesiące od daty dostawy, kalibratorów i materiałów kontrolnych – minimum 6 miesięcy od daty dostawy
15. | Analizator pracujący bez konieczności użycia jednorazowych końcówek dozujących
16. | W cenie dzierżawy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia sprzętu niezbędnego do statystycznego opracowania wyników oraz wysyłania ich drogą elektroniczną do odbiorcy: mobilny zestaw komputerowy
.................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty
17. | Opakowania odczynników do bezpośredniego wstawienia na pokład aparatu konfekcjonowanych do 100 testów w opakowaniu
18. | Ilość zaoferowanych odczynników i innych materiałów uwzględnia oprócz liczby oznaczeń określonych w Załączniku Nr 1 również przeprowadzenie pełnej kontroli: anty HCV i HBsAg - 2 razy w tygodniu na dwóch poziomach, w przypadku pozostałych oznaczeń 1 raz w tygodniu na 2 poziomach
19. | Zapewnienie szkolenia pracownikom Zamawiającego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia w siedzibie Zamawiającego
20. | W sytuacji awarii analizatora przedłużającej się powyżej 24 godzin, umożliwienie realizacji badań we wskaznym przez Zamawiającego Laboratorium
21. | Dostawa analizatora wraz z osprzętem - do 14 dni od daty podpisania umowy
22. | Wliczony w dzierżawę serwis czas naprawy - do 24 godzin od zgłoszenia awarii, w przypadku nieskutecznej naprawy czas wymiany na inny aparat - do 72 godzin
UWAGA! Oferta nie spełniająca powyższych wymagań będzie odrzucona
.................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

## Załącznik Nr 6.4
AE/ZP-27-66/24 |  | ZAŁĄCZNIK NR 6.4
Wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie Nr 4
Lp. | Parametry wymagane | Wpisać oferowane parametry, opisać
Wymagania wobec analizatora wiodącego do oznaczeń koagulologicznych
1. | Aparat główny będący przedmiotem dzierżawy, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2024 r.
2. | Pełna automatyzacja wszystkich procesów oznaczania
3. | Wydajność aparatu co najmniej 110 oznaczeń na godzinę dla PT i aPTT równocześnie
4. | Wymagana ilość dla próbek badanych min. 40
5. | Wymagana ilość miejsc dla odczynników min. 25
6. | Stały monitoring stabilności i zużycia odczynników na pokładzie analizatora
7. | Uzupełnianie kuwet pomiarowych oraz usuwanie ścieków bez konieczności zatrzymywania analizatora
8. | Oznaczanie D-dimerów metodą wysoce czułą z certyfikatem wykluczającym istnienie choroby zakrzepowo-zatorowej i zatorowości płucnej wydany przez FDA lub Europejską Jednostę Notyfikowaną
9. | Oddzielne systemy pipetujące dla odczynników i prób badanych (uniemożliwienie kontaminacji)
10. | Automatyczny transfer nowych kuwet do bloku pomiarowego i zużytych kuwet z bloku pomiarowego do pojemnika na odpady
11. | Zapamiętywanie krzywych kalibracyjnych i możliwość pracy na kilku seriach danego odczynnika jednocześnie
12. | Automatyczne wpisywanie i zapamiętywanie (bez udziału użytkownika) wyników osocza kontrolnego do bazy kontroli systemu jakości
13. | Analizator wyposażony w przebijak korków
14. | Stabilność odczynników na pokładzie dla oznaczeń podstawowych: PT, aPTT i Fibrynogen minimum 48 godzin
15. | Funkcje wykonywanych codziennych i okresowych czynności konserwacyjnych automatycznie rejestrowane przez analizator. Czas trwania codziennej procedury konserwacyjnej nie dłuższy niż 10 min.
16. | Konieczność wykonania czynności konserwacyjnych - powiadomienie automatyczne
17. | Aparat wpięty do wewnętrznej sieci informatycznej Infomedica firmy Asseco - moduł laboratoryjny na koszt Wykonawcy (dwukierunkowa komunikacja)
18. | W razie awarii analizatora natychmiastowa pomoc serwisu za pośrednictwem łącza internetowego
19. | Możliwość identyfikacji pacjentów z kodów kreskowych (czytnik kodów kreskowych w analizatorze lub załączony do zestawu)
.................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty
20. | W zestawie z aparatem: sprzęt informatyczny konieczny do włączenia analizatora do wewnetrznej sieci informatycznej Infomedica firmy Asseco - moduł laboratoryjny (komputer + monitor)
21. | Wraz z dostawą analizatora Wykonawca dostarczy Instrukcję obsługi w języku polskim
22. | Wliczony w dzierżawę serwis obejmujący naprawy oraz przeglądy aparatu z częstotliwością niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania (określić liczbę przeglądów). Czas na skuteczną naprawę od zgłoszenia awarii - do 48 godzin.
23. | Dostawa analizatora wraz z osprzętem - do 14 dni od daty podpisania umowy
24. | Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontoli Randox System lub równoważnej w zakresie przedmiotu zamówienia
25. | Możliwość przeprogramowania każdej próbki a każdej pozycjina próbkę "cito"
Wymagania wobec aparatu back-up do oznaczeń koagulologicznych
26. | Analizator back up spełniający te same wymagania funkcjonalne jak analizator podstawowy
27. | Wykorzystanie tych samych odczynników i materiałów eksploatacyjnych co w analizatorze wiodącym
28. | Wliczony w dzierżawę serwis obejmujący naprawy oraz przeglądy aparatu z częstotliwością niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania (określić liczbę przeglądów). Czas na skuteczną naprawę od zgłoszenia awarii - do 48 godzin.
29. | Dostawa analizatora wraz z osprzętem - do 14 dni od daty podpisania umowy
30. | Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli Randox System w zakresie przedmiotu zamówienia
Wymagania wobec odczynników
27. | Wymagany odczynnik do PT w oparciu o tromboplastynę o ISI 1,0 ±0,1.
28. | Data ważności odczynników - minimum 6 miesięcy od daty dostawy
29. | Kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika lub odczynniki prekalibrowane
30. | Materiały standardowe, osocza kontrolne: mianowane, liofilizowane z możliwością zamrażania lub o stabilności zapewniajacej możliwość zużycia
31. | Wyliczenie ilości odczynników dla przewidywanej ilości badań z uwzględnieniem przestrzeni martwej odczynników, kalibracji i kontroli koniecznej do właściwego przygotowania analizatorów do pracy (badania kalibracyjne stosownie do zalecanych procedur właściwego przygotowania serii badań, natomiast badania kontrolne codziennie na 2 poziomach: normalna i patologiczna)
| Oceniane parametry | Wpisać TAK/NIE
32. | Oprogramowanie analizatorów w jezyku polskim
33. | Liniowość D-Dimerów powyżej 7000 [ng/ml w pierwszym badaniu
.................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty
| Oceniane parametry | Punktacja
34. | Oprogramowanie analizatorów w jezyku polskim
| Tak | 50 pkt
| NIe | 0 pkt
35. | Liniowość D-Dimerów powyżej 7000 [ng/ml w pierwszym badaniu
| Tak | 50 pkt
| Nie | 0 pkt
UWAGA! Oferta nie spełniająca powyższych wymagań będzie odrzucona
.................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

## Załącznik Nr 6.5
AE/ZP-27-66/24 |  | ZAŁĄCZNIK NR 6.5
Wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie Nr 5
L.p. | Wymagane parametry dla: | Wpisać oferowane parametry, opisać
Wymagania wobec analizatorów hematologicznych 5 diff
1. | Dwa automatyczne analizatory hematologiczne z rozdziałem leukocytów na 5 populacji w oparciu o technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z laserem półprzewodnikowym - analizatory fabrycznie nowe lub używane - nie starsze niż 4-letnie
2. | Wydajność każdego z analizatorów do 60 oznaczeń na godzinę w trybie CBC-5DIFF
3. | Maksymalna objętość aspirownej krwi w trybie CBC-5DIFF (bez predilucji) - 30 µl
4. | Analizatory wyposażone w podajniki na minimum 20 próbek z możliwością dokładania nowych próbek
5. | Analizatory posiadajace minimalne liniowości dla wybranych parametrów (bez wstępnego rozcieńczania z próbki pierwotnej): WBC do min. 400 000/ul; RBC do min. 8 000 000/ul; PLT do min. 4 000 000/ul
6. | Analizatory posiadajace osobny tryb dla próbek leukopenicznych, z wydłużonym czasem zliczania leukocytów - możliwość wyboru tego trybu manualnie przez operatora lub automatycznie przez analizator
7. | Przynajmniej jeden z analizatorów powinien posiadać osobny tryb do oznaczania płynów z jam ciała bez potrzeby użycia dodatkowych odczynników - maksymalna objętość pbieranego materiału w tym trybie wynosi 70 µl
8. | Przynajmniej jeden z analizatorów powinien posiadać możliwość oznaczania retikulocytów wraz z podziałem leukocytów w zależności od stopnia dojrzałości i ekwiwalentem hemoglobiny w retikulocycie oraz możliwość oznaczania płytek metodą optyczną z możliwością raportowania ich na wyniku
9. | Możliwość wpięcia analizatorów do kontroli międzynarodowej producenta analizatorów w oparciu o wyniki kontroli wewnątrzlaboratoryjnej
10. | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna morfologii krwi obwodowej i retikulocytów (jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów morfologii - w tym Ret) na minimum dwóch poziomach dziennie, policzona z uwzględnieniem daty ważności fiolki podanej na opakowaniu
11. | Analizatory pracujące w oparciu o takie same odczynniki we wspólnych trybach
12. | Analizatory wpięte do wewnętrznej sieci informatycznej Infomedica firmy Asseco-moduł laboratoryjny na koszt Wykonawcy (dwukierunkowa komunikacja)
13. | Analizatory wyposażone w UPS - podtrzymujące pracę analizatora nie krócej niż 20 min.
14. | W zestawie z analizatorami: sprzęt informatyczny konieczny do włączenia analizatorów do wewnętrznej sieci informatycznej Infomedica firmy Asseco - moduł laboratoryjny (komputer + monitor)
.................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty
15. | Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli Randox System lub równoważnej w zakresie przedmiotu zamówienia
16. | W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę ilości i zakresu asortymentowego (odczynniki, kontrole, materiały eksploatacyjne), umożliwiajacego wykonanie wyspecyfikowanej ilości badań z uwzględnieniem zużycia odczynników na kalibrację i ewentualne awarie aparatu w okresie trwania umowy, Wykonawca dostarczy je na własny koszt
17. | Wliczony w dzierżawę serwis - usunięcie usterki do 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii w odniesieniu do obu proponowanych analizatorów,
18. | Gwarancja na analizatory i materiały zużywalne przez cały okres trwania umowy
19. | Wliczone w cenę dzierżawy przeglądy autoryzowanego serwisu - zgodnie z wymogami określonymi przez producenta analizatorów
20. | Dostawa analizatorów wraz z osprzętem - do 14 dni od daty podpisania umowy
21. | Wraz z dostawą analizatorów dostarczenie paszportów technicznych zaoferowanych urządzeń oraz instrukcja używania w języku polskim
22. | W cenie dzierżawy instalacja analizatorów w siedzibie Zamaiającego oraz zapewnienie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia u Zamawiającego
Wymagania wobec odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych
23. | Wszystkie odczynniki bezwzględnie bezcjankowe
24. | Odczynniki do oferowanych analizatorów wraz z materiałem kontrolnym do kontroli wewnątrzlabolatryjnej muszą pochodzić od producenta oferowanych analizatorów
25. | Kontrole hematologiczne z terminem ważności fiolki na opakowaniu - 2 miesiące z tym samym numerem LOT (możliwość kontynuowania kontroli przez okres 2 miesięcy), zabezpieczane systematycznie zgodnie z harmonogramem kontroli: kontrola codzienna na minimum 2 poziomach dla każdego analizatora, ponadto kontrola retikulocytów na 2 poziomach: niska i wysoka naprzemiennie
23. | Termin ważności: odczynników, kalibratorów - min. 6 miesięcy od daty dostawy
24. | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dostarczone z pierwszą dostawą odczynników.
Wymagania wobec analizatora do automatycznego wybarwiania rozmazów i odczynników do niego
24. | Analizator do automatycznego wybarwiania rozmazów krwi
25. | Sterowanie analizatorem za pomocą kolorowego, dotykowego wyświetlacza LCD
26. | Możliwość włożenia jednorazowo na pokład analizatora do 20 szkiełek z rozmazami
27. | Minimum 10 zapisanych dowolnie konfigurowanych programów barwienia
.................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty
28. | Czas barwienia wraz z suszeniem maksymalnie 18 minut
29. | Analizator o niewielkich wymiarach, nie cięższy niż 30 kg
30. | W zestawie z analizatorem UPS pozwalający na dokończenie rozpoczętcy badań w przypadku braku zasilania - podtrzymujący zasilanienie krócej niż 20 minut
31. | W zestawie z analizatorem niezbędne akcesoria potrzebne do przeprowadzenia wybarwiania
32. | Wraz z dostawą analizatora indtrukcja obsługi w języku polskim
33. | Wszystkie odczynniki używane w analizatorze wolne od metanolu
34. | Termin ważności odczynników - min. 6 miesięcy od daty dostawy
35. | Wliczony w dzierżawę serwis - usunięcie usterki do 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii analizatora
| Oceniany parametr | Podać oferowany parametr
36. | Minimalna objetość próbki do badań
| Oceniany parametr | Punktacja
37. | Minimalna objetość próbki do badań
| Oferta z zaoferowaną najmniejszą minimalną objetością próbki do badań z wszystkich rozpatrywanych ofert | 100 pkt
| Pozostałe oferty | Proporcjonalnie, zgodnie z wzorem: t = wart. param.min/wart.param.zaofer * 100, gdzie: wart. param. min. – oznacza wartość najmniejszej minimalnej objętość próbki do badań z wszystkich rozpatrywanych ofert, wart. param. zaofer. – oznacza wartość minimalnej objętości próbki do badań oferty badanej, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, obliczonych wg zasad stosowanych w księgowości.
| Oferta z zaoferowaną największą minimalną objętością próbki do badań z wszystkich rozpatrywanych ofert | 0 pkt
UWAGA! Oferta nie spełniająca powyższych wymagań będzie odrzucona
.................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

## Załącznik Nr 6.6
AE/ZP-27-66/24 |  | ZAŁĄCZNIK NR 6.6
Wymagania dla przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie Nr 6
UWAGA! Oferta nie spełniająca poniższych wymagań będzie odrzucona
L.p. | Wymagane parametry | Wpisać oferowane parametry, opisać
Zintegrowanegy system do oznaczania parametrów fizyko-chemicznych i analizy ilościowej elementów upostaciowanych moczu
1. | Pełna modułowość aparatów wchodzących w skład systemu - stosowanie tych samych statywów na próbki moczu
2. | Pełna automatyzacja obiegu próbki - statywy z próbówkami przekazywane są automatycznie pomiędzy modułami, bez konieczności manualnego przestawiania próbek
3. | Minimalna objetość moczu do pełnej analizy 2.3 ml
4. | Badanie moczu natywnego, bez wstępnej obróbki
5. | Elementy upostaciowego zliczne ilościowo na jednostkę objętości (ul)
6. | Integracja wszystkich wyników w formie graficznej z podłączonych aparatów/modułów
Automatyczny analizator do półilościowych badań fizyko-chemicznych moczu przy użyciu testów paskowych
7. | Wydajność analizatora min. 270 oznaczeń/ godzinę
8. | Minimalna wymagana objetość materiału 1 ml
9. | System aspiracji próbek z funkcją wykrywania powierzchni płynu
10. | Max. objętość aspiracji 230 ul
11. | Pojemność podajnika 80 próbek
12. | Materiał kontrolny na dwóch poziomach (Niski - L, i wysoki - H), obejmujący wszystkie parametry chemiczne oraz ciężar właściwy
13. | Mocz aspirowany bezpośrednio z probówki. Brak przygotowania próbki do badań
14. | Automatyczne czyszczenie sondy aspirującej próbkę
15. | Automatyczne usuwanie zużytych pasków do pojemnika na odpady
16. | Kalibratory do ciężaru właściwego, brak pasków kalibracyjnych i konieczności wcześniejszej kalibracji pomiaru fotometrycznego
.................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty
17. | Oznaczanie parametry: standardowo - 9 parametrów z paska (pH, glukoza, białko, krew, urobilinogen, ketony, bilirubina, azotyny, leukocyty) oraz dodatkowo: ciężar właściwy, kolor moczu, zmętnienie moczu
18. | Pomiar parametrów w oparciu o metody fotometryczne i refraktometryczne
19. | Dokładny pomiar ciężaru właściwego moczu w oparciu o metodę refraktometryczną z korekcją temperatury
20. | Różnicowanie krwinek czerwonych i wolnej hemoglobiny na pasku
21. | Automatyczne określanie barwy i zmętniienia moczu
22. | Flagowanie wyników patologicznych
Automatyczny analizator przeznaczony do dokładnego ilościowego zliczania elementów upostaciowanych moczu
23. | Wydajność analizatora min. 80 oznaczeń/ godzinę
24. | Minimalna wymagana objetość materiału: 1 ml tryb manualny, 2 ml tryb podajnikowy
25. | Max. objętość aspiracji 450 ul
26. | Pojemność podajnika min. 80 próbek
27. | Wbudowany oraz zewnętrzny czytnik kodów kreskowych
28. | Materiał kontrolny na dwóch poziomach
29. | Zintegrowany i automatyczny system międzynarodowej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej
30. | Mocz aspirowany bezpośrednio z probówki. Brak przygotowania próbki do badań oraz zastosowania dodatkowych materiałów zużywalnych
31. | Automatyczne czyszczenie sondy aspirującej próbkę
32. | Parametry raportowane na wyniku: erytrocyty, leukocyty, agregaty leukocytów, nabłonki, bakterie, wałeczki, kryształy, komórki drożdżopodobne, pasma śluzu, plemniki
33. | Różnicowanie nabłonków (nerkowe, przejściowe, płaskie) z ich dokładnym ilościowym pomiarem
34. | Różnicowanie wałeczków (szkliste, patologiczne) z ich dokładnym ilościowym pomiarem
35. | Metody pomiaru - fluorescencyjna cytometria przepływowa z ogniskowaniem hydrodynamicznym, konduktometria
36. | Wyniki raportowane w liczbie elementów upostaciowanych w mikrolitrze (ul) moczu
.................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty
37. | Wyniki prezentowane na skattegramach i histogramach
38. | Dokładny pomiar bakterii z dodatkowym wskazaniem za pomocą oflagowania Gram (-) i Gram (+)
39. | Dodatkowe parametry (nieraportowane) pozwalające na ocenę osmolalności i konduktywności moczu
Automatyczny analizator do półilościowych badań fizyko-chemicznych moczu przy użyciu testów paskowych oraz automatyczny analizator przeznaczony do dokładnego ilościowego zliczania elementów upostaciowanych moczu
40. | W dzierżawie uwzględniono koszty wpięcia analizatorów do wewnętrznej sieci informatycznej Infomedica firmy Asseco - moduł laboratoryjny, w tym dostarczenie zestawów komuterowych/zestawu komputerowego i/lub oprogramowania jeżeli będzie niezbędne do wpięcia analizatorów do sieci
41. | Gwarantowany okres ważności: odczynników, materiałów kontrolnych i innych niezbędnych do wykonania badań – minimum 6 miesięcy od daty dostawy
42. | Dostawa analizatorów wraz z osprzętem - do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy
43. | Wliczony w dzierżawę serwis: czas naprawy - do 24 godzin od zgłoszenia awarii, w przypadku nieskutecznej naprawy czas wymiany na inny aparat - do 72 godzin
44. | Szkolenie pracowników Zamawiajacego w siedzibie Zamawiającego z interpretacji wyników
45. | Stół pod analizatory - ujęty w kosztach oferty
46. | Kontrola Labquality minimum 4 razy w roku
47. | Paski do analizy manualnej w przypadku awarii analizatora do parametrów firyko-chemicznych
UWAGA! Oferta nie spełniająca powyższych wymagań będzie odrzucona
.................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty